## Результаты замеров
Утверждаю:
Директор ФГУП
"Магнитогорское авиапредприятие"
……………………. Шарипов В.А.
"………"……………………. 2012 г.
Результаты почасовых замеров активной нагрузки
|  | 19.12.2012 г. |  | (время местное)
ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" |  |  |  |  | ф.49-60
Диапазон времени | Часовые активные нагрузки (квт) |  |  |  | ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" (без субабонентов) квт
| С субабонен- тами | Аэронавигация | АМСГ | Р.Ж.Д
00.00-01.00 | 160 | 104.19 | 4 | 2.81 | 49
01.00-02.00 | 160 | 104.42 | 3 | 2.58 | 50
02.00-03.00 | 180 | 106.26 | 3 | 3.74 | 67
03.00-04.00 | 180 | 107.41 | 3 | 3.59 | 66
04.00-05.00 | 180 | 106.95 | 3 | 3.05 | 67
05.00-06.00 | 180 | 106.03 | 3 | 4.97 | 66
06.00-07.00 | 180 | 108.79 | 4 | 3.21 | 64
07.00-08.00 | 180 | 117.07 | 4 | 3.93 | 55
08.00-09.00 | 180 | 116.61 | 3 | 3.39 | 57
09.00-10.00 | 180 | 117.99 | 3 | 3.01 | 56
10.00-11.00 | 160 | 92.92 | 3 | 3.08 | 61
11.00-12.00 | 180 | 109.02 | 4 | 2.98 | 64
12.00-13.00 | 180 | 110.17 | 4 | 2.83 | 63
13.00-14.00 | 180 | 110.63 | 3 | 3.37 | 63
14.00-15.00 | 180 | 115.92 | 3 | 3.08 | 58
15.00-16.00 | 180 | 120.98 | 3 | 2.02 | 54
16.00-17.00 | 180 | 118.68 | 3 | 2.32 | 56
17.00-18.00 | 180 | 113.85 | 3 | 3.15 | 60
18.00-19.00 | 180 | 113.85 | 3 | 4.15 | 59
19.00-20.00 | 180 | 105.8 | 3 | 5.73 | 65.47
20.00-21.00 | 160 | 103.96 | 3 | 2.04 | 51
21.00-22.00 | 160 | 102.81 | 3 | 2.19 | 52
22.00-23.00 | 160 | 103.73 | 3 | 2.27 | 51
23.00-24.00 | 180 | 106.49 | 3 | 5.51 | 65
ТП-1А | 4200 | 2624.53 | 77 | 79 | 1419.47
ТП-10 (ГСМ) | 197 |  |  |  | 197
ТП-13 | 71 |  |  |  | 71
Суточное эл.потребле- ние (квт*час) | 4468 | 2624.53 | 77 | 79 | 1687.47
Ответственный за эл. хозяйство предприятия : Досманов И.Г.