## Результаты замеров
Утверждаю:
Начальник ЭСТОП ФГУП
"Магнитогорское авиапредприятие"
……………………. И.Г. Досманов
"………"……………………. 2015г.
Результаты почасовых замеров активной нагрузки
|  | 18.06.2015 г. |  | (время местное)
ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" |  |  |  |  | ф.49-60
Диапазон времени | Часовые активные нагрузки (кВт) |  |  |  | ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" (без субабонентов) кВт
| С субабонен- тами | Аэронави- гация | АМСГ | Ж/д
00.00-01.00 | 60 | 43.5 | 4 | 0.2 | 12.3
01.00-02.00 | 60 | 43.3 | 4 | 0.2 | 12.5
02.00-03.00 | 60 | 43.6 | 4 | 0.2 | 12.2
03.00-04.00 | 60 | 43.9 | 4 | 0.2 | 11.9
04.00-05.00 | 60 | 35.2 | 4 | 0.2 | 20.6
05.00-06.00 | 60 | 32.9 | 4 | 0.3 | 22.8
06.00-07.00 | 90 | 32.6 | 4 | 0.6 | 52.8
07.00-08.00 | 120 | 69.6 | 4 | 1.8 | 44.6
08.00-09.00 | 120 | 69.9 | 3 | 1.6 | 45.5
09.00-10.00 | 90 | 35.4 | 3 | 1.2 | 50.4
10.00-11.00 | 60 | 36.4 | 3 | 0.5 | 20.1
11.00-12.00 | 120 | 35.6 | 3 | 0.4 | 81
12.00-13.00 | 120 | 69.3 | 3 | 1.8 | 45.9
13.00-14.00 | 60 | 33.5 | 3 | 1.8 | 21.7
14.00-15.00 | 60 | 34.3 | 3 | 1.4 | 21.3
15.00-16.00 | 90 | 69.6 | 3 | 0.6 | 16.8
16.00-17.00 | 60 | 35.6 | 3 | 0.6 | 20.8
17.00-18.00 | 60 | 35.9 | 3 | 0.6 | 20.5
18.00-19.00 | 60 | 36.3 | 3 | 2.4 | 18.3
19.00-20.00 | 60 | 34.5 | 3 | 2.6 | 19.9
20.00-21.00 | 60 | 37.1 | 3 | 2 | 17.9
21.00-22.00 | 60 | 37.2 | 4 | 1.6 | 17.2
22.00-23.00 | 90 | 43.5 | 4 | 1.1 | 41.4
23.00-24.00 | 120 | 68.4 | 4 | 0.7 | 46.9
ТП-1А | 1860 | 1057.1 | 83 |  | 695.3
ТП-10 (ГСМ) |  |  |  | 24.6 | 24.6
ТП-13 |  |  |  |  | 12
Суточное эл.потребление (квт*час) | 1860 | 1057.1 | 83 | 24.6 | 695.3
Ответственный за эл. хозяйство предприятия : Досманов И.Г.

## Результаты ФГУП авиа
Утверждаю:
Директор ФГУП
"Магнитогорское авиапредприятие"
……………………. Кирсанов Е.В.
"………"…………………….2011 г.
Результаты почасовых замеров активной нагрузки
18.06.2014г. (время местное)
ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" Договор N 303
Диапазон времени | Часовые активные нагрузки (с субабонентами) квт
00.00-01.00 | 60
01.00-02.00 | 60
02.00-03.00 | 60
03.00-04.00 | 60
04.00-05.00 | 60
05.00-06.00 | 60
06.00-07.00 | 60
07.00-08.00 | 180
08.00-09.00 | 120
09.00-10.00 | 60
10.00-11.00 | 60
11.00-12.00 | 60
12.00-13.00 | 120
13.00-14.00 | 60
14.00-15.00 | 60
15.00-16.00 | 90
16.00-17.00 | 60
17.00-18.00 | 60
18.00-19.00 | 60
19.00-20.00 | 60
20.00-21.00 | 60
21.00-22.00 | 60
22.00-23.00 | 60
23.00-24.00 | 120
ТП-1А | 1770
ТП-10 (ГСМ)+ж/д
ТП-13
Суточное эл.потребление (квт*час) | 1770
Ответственный за эл. хозяйство предприятия : Досманов И.Г.

## Сводная ведомость
Сводная ведомость
результатов замеров 18.06.2014 г.
ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" Договор N 303
Диапазон времени (время местное) | Показание счетчика ф.49 | Разница показаний счетчика ф. 49 | Показание счетчика ф.50-13 | Разница показаний | МЭК (ф.49-60
00.00 | 1775.71 |  | 3514.31
00.00-01.00 | 1775.72 | 0.01 | 3514.33 | 0.02 | 60
01.00-02.00 | 1775.73 | 0.01 | 3514.35 | 0.02 | 60
02.00-03.00 | 1775.74 | 0.01 | 3514.36 | 0.01 | 60
03.00-04.00 | 1775.75 | 0.01 | 3514.36 | 0 | 60
04.00-05.00 | 1775.755 | 0.005 | 3514.37 | 0.01 | 30
05.00-06.00 | 1775.76 | 0.005 | 3514.38 | 0.01 | 30
06.00-07.00 | 1775.77 | 0.01 | 3514.38 | 0 | 60
07.00-08.00 | 1775.8 | 0.03 | 3514.39 | 0.01 | 180
08.00-09.00 | 1775.82 | 0.02 | 3514.41 | 0.02 | 120
09.00-10.00 | 1775.83 | 0.01 | 3514.42 | 0.01 | 60
10.00-11.00 | 1775.84 | 0.01 | 3514.44 | 0.02 | 60
11.00-12.00 | 1775.85 | 0.01 | 3514.45 | 0.01 | 60
12.00-13.00 | 1775.87 | 0.02 | 3514.47 | 0.02 | 120
13.00-14.00 | 1775.88 | 0.01 | 3514.48 | 0.01 | 60
14.00-15.00 | 1775.885 | 0.005 | 3514.49 | 0.01 | 30
15.00-16.00 | 1775.9 | 0.015 | 3514.51 | 0.02 | 90
16.00-17.00 | 1775.91 | 0.01 | 3514.51 | 0 | 60
17.00-18.00 | 1775.92 | 0.01 | 3514.53 | 0.02 | 60
18.00-19.00 | 1775.93 | 0.01 | 3514.54 | 0.01 | 60
19.00-20.00 | 1775.94 | 0.01 | 3514.55 | 0.01 | 60
20.00-21.00 | 1775.95 | 0.01 | 3514.56 | 0.01 | 60
21.00-22.00 | 1775.96 | 0.01 | 3514.57 | 0.01 | 60
22.00-23.00 | 1775.97 | 0.01 | 3514.58 | 0.01 | 60
23.00-24.00 | 1775.99 | 0.02 | 3514.61 | 0.03 | 120
ТП-1А
ТП-10 (ГСМ)+ж/д
ТП-13 Фекальн.
Суточное эл.потребление (квт*час) |  | 0.28
Ответственный за эл. хозяйство предприятия : Досманов И.Г.

## 21.12.11 г.
Утверждаю:
Директор ФГУП
"Магнитогорское авиапредприятие"
……………………. Шарипов В.А.
"………"…………………….2011 г.
Результаты почасовых замеров активной нагрузки
|  | 21.12.2011г. |  | (время местное)
ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" |  |  |  |  | ф.50-13
Диапазон времени | Часовые активные нагрузки (квт) |  |  |  | ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" (без субабонентов) квт
| С субабонен- тами | Аэронави- гация | АМСГ | Ж/д
00.00-01.00 | 360 | 0 | 0 |  | 360
01.00-02.00 | 360 | 1.47 | 0 |  | 358.53
02.00-03.00 | 360 | 6.47 | 0 |  | 353.53
03.00-04.00 | 300 | 6.84 | 0 |  | 293.16
04.00-05.00 | 300 | 7.42 | 0 |  | 292.58
05.00-06.00 | 300 | 8.53 | 0 |  | 291.47
06.00-07.00 | 300 | 10.2 | 0 |  | 289.8
07.00-08.00 | 300 | 11.26 | 0 |  | 288.74
08.00-09.00 | 300 | 19.36 | 0 |  | 280.64
09.00-10.00 | 300 | 20.38 | 0 |  | 279.62
10.00-11.00 | 300 | 22.21 | 0 |  | 277.79
11.00-12.00 | 360 | 18.02 | 0 |  | 341.98
12.00-13.00 | 360 | 16.17 | 0 |  | 343.83
13.00-14.00 | 360 | 11.3 | 0 |  | 348.7
14.00-15.00 | 300 | 8.66 | 0 |  | 291.34
15.00-16.00 | 300 | 11.74 | 0 |  | 288.26
16.00-17.00 | 300 | 7.49 | 0 |  | 292.51
17.00-18.00 | 360 | 14.28 | 0 |  | 345.72
18.00-19.00 | 360 | 10.36 | 0 |  | 349.64
19.00-20.00 | 360 | 12.73 | 0 |  | 347.27
20.00-21.00 | 360 | 11.64 | 0 |  | 348.36
21.00-22.00 | 360 | 15.1 | 0 |  | 344.9
22.00-23.00 | 360 | 11.02 | 0 |  | 348.98
23.00-24.00 | 420 | 4.24 | 0 |  | 415.76
ТП-1А | 8040 | 266.89 | 0 |  | 7773.11
ТП-10 (ГСМ)
ТП-13
Суточное эл.потребление (квт*час) | 8040 | 266.89 | 0 | 0 | 7773.11
Ответственный за эл. хозяйство предприятия : Досманов И.Г.

## 20.06.2012 вар.1
Утверждаю:
Директор ФГУП
"Магнитогорское авиапредприятие"
……………………. Шарипов В.А.
"………"……………………. 2012 г.
Результаты почасовых замеров активной нагрузки
|  | 20.06.2012 г. |  | (время местное)
ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" |  |  |  |  | ф.49-60
Диапазон времени | Часовые активные нагрузки (квт) |  |  |  | ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" (без субабонентов) квт
| С субабонен- тами | Аэронави- гация | АМСГ | Ж/д
00.00-01.00 | 60 | 50.7 | 4 | 0.3 | 5
01.00-02.00 | 120 | 50.6 | 3 | 0.4 | 66
02.00-03.00 | 60 | 50.5 | 3 | 0.5 | 6
03.00-04.00 | 60 | 50.6 | 3 | 0.4 | 6
04.00-05.00 | 60 | 50.9 | 3 | 0.1 | 6
05.00-06.00 | 60 | 50.9 | 3 | 0.1 | 6
06.00-07.00 | 120 | 53.1 | 4 | 0.9 | 62
07.00-08.00 | 60 | 54.4 | 4 | 0.6 | 1
08.00-09.00 | 60 | 54.3 | 3 | 0.7 | 2
Утверждаю:
Директор ФГУП
"Магнитогорское авиапредприятие"
……………………. Шарипов В.А.
"………"……………………. 2012 г.
Результаты почасовых замеров активной нагрузки
|  | 20.06.2012 г. |  | (время местное)
ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" |  |  |  |  | ф.49-60
Диапазон времени | Часовые активные нагрузки (квт) |  |  |  | ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" (без субабонентов) квт
| С субабонен- тами | Аэронави- гация | АМСГ | Ж/д
00.00-01.00 | 60 | 50.7 | 4 | 0.3 | 5
01.00-02.00 | 120 | 50.6 | 3 | 0.4 | 66
02.00-03.00 | 60 | 50.5 | 3 | 0.5 | 6
03.00-04.00 | 60 | 50.6 | 3 | 0.4 | 6
04.00-05.00 | 60 | 50.9 | 3 | 0.1 | 6
05.00-06.00 | 60 | 50.9 | 3 | 0.1 | 6
06.00-07.00 | 120 | 53.1 | 4 | 0.9 | 62
07.00-08.00 | 60 | 54.4 | 4 | 0.6 | 1
08.00-09.00 | 60 | 54.3 | 3 | 0.7 | 2
09.00-10.00 | 120 | 54.7 | 3 | 1.3 | 61
10.00-11.00 | 60 | 54.7 | 3 | 1.3 | 1
11.00-12.00 | 60 | 54.5 | 3 | 0.5 | 2
12.00-13.00 | 120 | 55.3 | 3 | 0.7 | 61
13.00-14.00 | 120 | 54 | 3 | 3 | 60
14.00-15.00 | 120 | 53.5 | 3 | 3.5 | 60
15.00-16.00 | 60 | 53.3 | 4 | 0.7 | 2
16.00-17.00 | 60 | 52.6 | 3 | 0.4 | 4
17.00-18.00 | 60 | 52.3 | 3 | 0.7 | 4
18.00-19.00 | 120 | 51.7 | 3 | 3.3 | 62
19.00-20.00 | 60 | 50.6 | 3 | 0.4 | 6
20.00-21.00 | 120 | 50.5 | 3 | 1.5 | 65
21.00-22.00 | 60 | 50.3 | 3 | 0.7 | 6
22.00-23.00 | 60 | 50.3 | 3 | 0.7 | 6
23.00-24.00 | 120 | 51.5 | 3 | 1 | 64.5
ТП-1А | 1980 | 1255.8 | 76 | 23.8 | 624.5
ТП-10 (ГСМ) | 26.6 |  |  | 23.8 | 26.6
ТП-13 | 13.27 |  |  |  | 13.27 | 664.37
Суточное эл.потребление (квт*час) | 2019.87 | 1255.8 | 76 | 23.8 | 664.27
Ответственный за эл. хозяйство предприятия : Досманов И.Г.