Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

Предложения ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» по технологическому расходу электроэнергии (мощности) — потерям в электрических сетях на 2015 год в регионе: Челябинская область

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План 2015 Январь | План 2015 Февраль | План 2015 Март | План 2015 Апрель | План 2015 Май | План 2015 Июнь | План 2015 Июль | План 2015 Август | План 2015 Сентябрь | План 2015 Октябрь | План 2015 Ноябрь | План 2015 Декабрь | План 2015 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| 1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 0,2242 | 0,2183 | 0,2051 | 0,1594 | 0,1343 | 0,1071 | 0,0994 | 0,9990 | 0,1102 | 0,1559 | 0,1952 | 0,2312 | 2,8393 |
| 2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0288 |
| 2.1 | собственное потребление | млн.кВтч | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0288 |
| 3 | 0тносительные потери | % | 1,0705 | 1,0994 | 1,1702 | 1,5056 | 1,7870 | 2,2409 | 2,4145 | 2,4024 | 2,1779 | 1,5394 | 1,2295 | 1,0381 | 1,4844 |
| 4 | Отпуск из сети(полезный отпуск), в т.ч. для | млн.кВтч | 0,2218 | 0,2159 | 0,2027 | 0,157 | 0,1319 | 0,1047 | 0,097 | 0,0975 | 0,1078 | 0,1535 | 0,1928 | 0,2288 | 1,9114 |
| 4.1 | собственного потребления | млн.кВтч | 0,130 | 0,130 | 0,130 | 0,100 | 0,090 | 0,065 | 0,060 | 0,060 | 0,070 | 0,110 | 0,130 | 0,150 | 1,225 |
| 4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0,09180 | 0,0859 | 0,0727 | 0,0570 | 0,0419 | 0,0397 | 0,0370 | 0,0375 | 0,0378 | 0,0435 | 0,0628 | 0,0788 | 0,6864 |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть | МВт | 0,31 | 0,34 | 0,27 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| 6 | Потери электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.1 | собственное потребление | МВт | 0,0015 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0008 | 0,00062 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0006 | 0 |
| 6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0,0070 | 0,0099 | 0,0066 | 0,0049 | 0,0033 | 0,0037 | 0,0034 | 0,0036 | 0,0032 | 0,0039 | 0,0057 | 0,0067 | 0,0100 |
| 7 | Относительные потери | % | 2,74 | 3,24 | 2,93 | 3 | 2,31 | 2,73 | 2,93 | 2,53 | 2,42 | 2,3 | 3,09 | 3,17 | 2,82 |
| 8 | Отпуск из сети(полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 0,3 | 0,33 | 0,26 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| 8.1 | собственного потребления | МВт | 0,17 | 0,2 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| 8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 9 | Заявленная мощность | МВт | 0,3 | 0,33 | 0,26 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| 9.1 | собственное потребление | МВт | 0,17 | 0,2 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| 9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 10 | Присоединенная мощность | МВА | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 10.1 | собственное потребление | МВА | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |