## Результаты замеров
Утверждаю:
Директор ФГУП
"Магнитогорское авиапредприятие"
……………………. Шарипов В.А.
"………"……………………. 2011 г.
Результаты почасовых замеров активной нагрузки
|  | 21.12.2011 г. |  | (время местное)
ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" |  |  |  |  | ф.49-15
Диапазон времени | Часовые активные нагрузки (квт) |  |  |  | ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" (без субабонентов) квт
| С субабонен- тами | Аэронавигация | АМСГ | Р.Ж.Д
00.00-01.00 | 160 | 104.19 | 4 | 2.9 | 48.91
01.00-02.00 | 180 | 104.42 | 3 | 2.42 | 70.16
02.00-03.00 | 180 | 106.26 | 3 | 3.68 | 67.06
03.00-04.00 | 180 | 107.41 | 3 | 3.49 | 66.1
04.00-05.00 | 180 | 106.95 | 3 | 3.16 | 66.89
05.00-06.00 | 180 | 106.03 | 3 | 4.95 | 66.02
06.00-07.00 | 180 | 108.79 | 4 | 3.18 | 64.03
07.00-08.00 | 180 | 117.07 | 4 | 3.87 | 55.06
08.00-09.00 | 180 | 116.61 | 3 | 3.4 | 56.99
09.00-10.00 | 180 | 117.99 | 3 | 3.06 | 55.95
10.00-11.00 | 160 | 92.92 | 3 | 3.11 | 60.97
11.00-12.00 | 180 | 109.02 | 4 | 2.95 | 64.03
12.00-13.00 | 180 | 110.17 | 4 | 2.87 | 62.96
13.00-14.00 | 180 | 110.63 | 3 | 3.39 | 62.98
14.00-15.00 | 180 | 115.92 | 3 | 3.12 | 57.96
15.00-16.00 | 180 | 120.98 | 3 | 2.08 | 53.94
16.00-17.00 | 180 | 118.68 | 3 | 2.36 | 55.96
17.00-18.00 | 180 | 113.85 | 3 | 3.17 | 59.98
18.00-19.00 | 180 | 113.85 | 3 | 4.19 | 58.96
19.00-20.00 | 160 | 105.8 | 3 | 5.73 | 45.47
20.00-21.00 | 160 | 103.96 | 3 | 2.04 | 51
21.00-22.00 | 160 | 102.81 | 3 | 2.19 | 52
22.00-23.00 | 160 | 103.73 | 3 | 2.27 | 51
23.00-24.00 | 180 | 106.49 | 3 | 5.51 | 65
ТП-1А | 4200 | 2624.53 | 77 | 79.09 | 1419.38
ТП-10 (ГСМ) | 197 |  |  |  | 197
ТП-13 | 71 |  |  |  | 71
Суточное эл.потребле- ние (квт*час) | 4468 | 2624.53 | 77 | 79.09 | 1687.38
Ответственный за эл. хозяйство предприятия : Досманов И.Г.