Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

Предложения ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» по технологическому расходу электроэнергии (мощности) — потерям в электрических сетях на 2013 год в регионе: Челябинская область

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План 2013 Январь | План 2013 Февраль | План 2013 Март | План 2013 Апрель | План 2013 Май | План 2013 Июнь | План 2013 Июль | План 2013 Август | План 2013 Сентябрь | План 2013 Октябрь | План 2013 Ноябрь | План 2013 Декабрь | План 2013 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| 1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 0,23 | 0,22 | 0,20 | 0,16 | 0,13 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 1,93 |
| 2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,004 | 0,05 |
| 2.1 | собственное потребление | млн.кВтч | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,0012 | 0,02 |
| 2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,03 |
| 3 | 0тносительные потери | % | 1,96 | 2,03 | 1,75 | 2,51 | 2,89 | 3,28 | 3,43 | 3,40 | 3,19 | 2,64 | 2,24 | 2,05 | 2,44 |
| 4 | Отпуск из сети(полезный отпуск), в т.ч. для | млн.кВтч | 0,23 | 0,21 | 0,20 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,15 | 0,19 | 0,22 | 1,88 |
| 4.1 | собственного потребления | млн.кВтч | 0,14 | 0,13 | 0,07 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,07 | 0,11 | 0,13 | 0,14 | 1,14 |
| 4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0,09 | 0,09 | 0,07 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,71 |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть | МВт | 0,49 | 0,46 | 0,43 | 0,33 | 0,28 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,23 | 0,33 | 0,41 | 0,47 | 0,34 |
| 6 | Потери электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.1 | собственное потребление | МВт | 0,0015 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0008 | 0,00062 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0006 | 0 |
| 6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0,0070 | 0,0099 | 0,0066 | 0,0049 | 0,0033 | 0,0037 | 0,0034 | 0,0036 | 0,0032 | 0,0039 | 0,0057 | 0,0067 | 0,0100 |
| 7 | Относительные потери | % | 2,74 | 3,24 | 2,93 | 3 | 2,31 | 2,73 | 2,93 | 2,53 | 2,42 | 2,3 | 3,09 | 3,17 | 2,82 |
| 8 | Отпуск из сети(полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 0,3 | 0,33 | 0,26 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| 8.1 | собственного потребления | МВт | 0,17 | 0,2 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| 8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 9 | Заявленная мощность | МВт | 0,48 | 0,45 | 0,31 | 0,27 | 1,07 | 0,97 | 0,92 | 0,97 | 1,10 | 1,19 | 0,41 | 0,46 | 0,72 |
| 9.1 | собственное потребление | МВт | 0,29 | 0,27 | 0,15 | 0,15 | 0,18 | 0,13 | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,23 | 0,27 | 0,29 | 0,19 |
| 9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 0,20 | 0,19 | 0,16 | 0,13 | 0,89 | 0,84 | 0,80 | 0,85 | 0,96 | 0,96 | 0,14 | 0,18 | 0,52 |
| 10 | Присоединенная мощность | МВА | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| 10.1 | собственное потребление | МВА | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| 10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 |