## МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство воздушного транспорта

(Росавиация) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

# МАГНИТОГОРСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ

Аэропорт, г. Магнитогорск, 455033, Россия
тел. (3519) 29-94-25, факс. 29-92-48 E-mail: airport @ mgn.chel.su

ОКПО   01130822,   ОГРН   1027402234661,   ИНН/КПП   7414001957/ 744601001

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос коммерческих предложений № 07/16 на право заключения договора подряда на проведение работ по монтажу системы кондиционирования помещений накопителя и международного сектора здания аэровокзала

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» (далее по тексту «Заказчик») настоящим приглашает заинтересованные торговые организации принять участие в запросе коммерческих предложений № 07/16 на проведение работ по монтажу системы кондиционирования помещений накопителя и международного сектора здания аэровокзала.

Настоящая закупочная документация определяет порядок проведения запроса коммерческих предложений и условий участия в нем, требования к Участникам размещения заказа, требования к закупаемым товарам и условия заключаемого по результатам договора.

- Законодательное регулирование

Настоящая закупочная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ « О защите конкуренции», Гражданским кодексом РФ, а так же иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

- Сведение о Заказчике. Предмет запроса коммерческих предложений

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик» проводит запрос коммерческих предложений для выбора подрядчика на проведение работ по монтажу системы кондиционирования помещений накопителя и международного сектора здания аэровокзала, согласно «Техническому заданию» и «Проекту договора» в соответствии с процедурами, условиями и положениями, приведенными в настоящей закупочной документации.

- Сведения о Заказчике:

Наименование:   Федеральное государственное унитарное предприятие «Магнитогорское  авиапредприятие»

(ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»)

Адрес Заказчика:  455033, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт

Тел./факс:             (3519) 299-242 / (3519) 299-459

E-mail:                   airmgn@mail.ru

Контактное лицо: Курасов Павел Владимирович

Контактное лицо по вопросам предмета закупки:

Арзамасцев Владимир Борисович тел. (3519) 299-381

- Предмет договора:

Монтаж системы кондиционирования помещений накопителя и международного сектора здания аэровокзала в соответствии с требованиями закупочной документации. Полный перечень требований указан в Техническом задании настоящей закупочной документации.

3.	Установленные Заказчиком требования по качеству, техническим и 
функциональным характеристикам, безопасности, объемам и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

Все перечисленные характеристики указаны в «Техническом задании» данной закупочной документации и «Проекте договора».

- Порядок предоставления закупочной документации

Настоящая закупочная документация, содержащая всю информацию по закупке, может быть получена Участником размещения заказа самостоятельно на официальном сайте Заказчика - www.airmgn.ru -  и на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru.

Комплект закупочной документации на бумажном носителе может быть получен любым заинтересованным лицом в период со дня размещения на официальном сайте извещения о проведение запроса коммерческих предложений до даты окончания сбора заявок включительно ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 10-00 ч до 17-00 ч магнитогорского времени (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч) по адресу Заказчика в здании штаба, 2 этаж, каб. №28. Комплект закупочной документации на бумажном носителе предоставляется на основании письменного заявления заинтересованного лица, написанного в произвольной форме на имя ИО директора Кирсанова Евгения Васильевича, в течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего заявления. Заявление может быть направлено по адресу Заказчика любыми способами не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания сбора заявок.

Закупочная документация предоставляется бесплатно. Участники размещения заказа, получившие комплект настоящей закупочной документации с официального сайта http://zakupki.gov.ru или с  www.airmgn.ru и не направившие Заказчику заявление на получение закупочной документации, самостоятельно отслеживают появление на официальном сайте информации, связанной с изменениями или пояснениями по данному запросу коммерческих предложений.

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

Для участия в запросе коммерческих предложений каждый Участник размещения заказа должен в установленные сроки подготовить и прислать заявку для участия в запросе коммерческих предложений в порядке и на условиях, изложенных в настоящей закупочной документации, при этом такой Участник должен соответствовать требованиям, установленным в настоящей закупочной документации.

  - Порядок подачи заявки на участие в запросе коммерческих предложений:

Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе коммерческих предложений. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе коммерческих предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками.

Заявка на участие в запросе коммерческих предложений в бумажной форме подается участником закупки в запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской службы на адрес Заказчика с обязательным указанием на конверте следующих сведений:

а) наименование и адрес Заказчика с указанием «В ЗАКУПОЧНУЮ КОМИССИЮ»,

б) полное фирменное наименование Участника, его почтовый адрес и контактный телефон,

в) наименование и номер закупочной процедуры в соответствии с закупочной документацией.

При подаче заявки в электронной форме в теме электронного письма указывается: «Заявка на участие в ЗП № 07/16 от наименование участника».

При подаче заявки в электронной форме датой и временем приема заявки считается время и дата поступления электронного письма от участника закупки, содержащее прикрепленные файлы с заявкой, на электронную почту Заказчика.

В случае отправления заявки участником закупки несколькими электронными письмами, датой и временем приема заявки считается время и дата поступления электронного письма, содержащего заявление и предложение участника.

Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, принимаются в течение срока приема заявок, указанного в закупочной документации. Документы, поступившие позднее указанного срока или представленные в ненадлежащей форме или порядке с нарушением п. 5 настоящей закупочной документации (в том числе в незапечатанном конверте или без него; при отсутствии информации (документов участника) об участнике, приводящей к невозможности его идентификации; документы, направленные на почту иную, чем указано в извещении), к рассмотрению и участию в закупке не принимаются.

Заказчик не несет ответственности за задержки в услуге почтовых и курьерских служб, и за иные обстоятельства, приведшие к опозданию подачи участником закупки заявки.

Заявки на участие в запросе коммерческих предложений, независимо от его результатов, Участникам закупки не возвращаются.

  - Адрес подачи заявок:

В электронном виде по электронной почте airmgn@mail.ru.

В бумажной форме по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт, здание штаба, 2 этаж, кабинет №27.

  - Окончание срока подачи заявок:

В 17-00 магнитогорского времени «05» мая 2016 года

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки

Участник размещения заказа обязан предоставить заявку на участие в запросе коммерческих предложений в составе пакета документов согласно настоящей Закупочной документации в печатном или электронном виде.

  - Состав заявки:

Участник размещения заказа обязан предоставить следующие документы:

1. Заявление на участие в Запросе коммерческих предложений по форме (Приложение 1 к Закупочной документации) с описью приложений;

2. Предложение Участника размещения заказа на фирменном бланке, содержащее предлагаемые условия выполнения работ в отношении каждого этапа выполнения работ, включая локально-сметный расчет с разбивкой по этапам и график выполнения работ (Приложение 2 к закупочной документации);

3. Копию Устава (с изменениями и дополнениями);

4. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

5. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

6. Копию выписки из «Единого государственного реестра юридических лиц» или копию выписки из «Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей», полученные (дата составления) не ранее чем за 1 месяц до даты предоставления;

7. Копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей и т.п.) о назначении руководителя, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса коммерческих предложений. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия достоверности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность.

8. Копию справки ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам;

9. Копию уведомления о возможности применения Участником упрощенной системы налогообложения (для Участников, ее применяющих);

10. Копии документов (сертификаты соответствия, свидетельства, паспорта качества и т.д.), копия гигиенического сертификата, свидетельствующих о том, что товары, материалы, конструкции и детали, которые предлагает Участник в своей заявке, соответствуют требованиям документации о Запросе коммерческих предложений;

11. Анкету участника с указанием банковских реквизитов (в том числе в формате Word - при подаче заявки в электронном виде);

12. Акты выполненных работ и рекомендательные письма, подтверждающие опыт выполнения монтажных работ по установке кассетных сплит-систем;

13. Информацию о контрагенте, включая информацию о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (Приложение 3 к Закупочной документации).

В целях ускорения процесса заключения договора приветствуется направление Участником закупки Заказчику вместе с заявкой на участие в закупке заполненного, подписанного и скрепленного печатью со своей стороны проекта договора (с необходимыми приложениями).

6.2.    Требования к содержанию и оформлению заявки:

Участник размещения заказа предоставляет Заявку на участие в запросе коммерческих предложений по форме (Приложение 1 к Закупочной документации) и в полном соответствии Техническому заданию и следующим требованиям:

- Заявление должно быть написано на русском языке.

- В предложении, являющимся неотъемлемой частью заявления на участие в запросе коммерческих предложений должны быть представлены условия выполняемых работ: цена договора и цена каждого этапа без учета НДС и с учетом НДС, размер предоплаты в %, сроки выполнения работ с поэтапной разбивкой с учетом требований Технического задания закупочной документации.

- Заявление и предложение должно быть подписано руководителем организации или лицом, им уполномоченным, и иметь печать организации.

- При подаче заявки в бумажной форме все листы заявки на участие в запросе коммерческих предложений прошиваются и пронумеровываются. Заявка на участие должна включать опись входящих в ее состав документов.

- Если заявка подается в электронном виде, все документы в составе заявки должны быть в формате электронного  документа, доступного для чтения, в том числе, не защищенного криптографическими средствами, паролем или другими способами.

- При подаче в электронном виде заявка на участие в закупке принимается в формате pdf в виде отсканированной версии документов, заверенных печатью организации и подписью уполномоченного руководителя.

- В случае если печать организации и/или подпись руководителя отсутствует, в целях признания заявки на участие, поданной в электронной форме, равнозначной документации на бумажном носителе, заверенным печатью, заявка заверяется участником размещения заказа квалифицированной электронной подписью.

- Достоверность сведений

Все сведения, предоставляемые участниками запроса коммерческих предложений должны иметь полный и достоверный характер на момент подачи заявки и полностью соответствовать требованиям данной закупочной документации.

- Требования к участникам размещения заказа

Участники размещения заказа

В настоящем запросе могут принять участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а так же индивидуальнее предприниматели, которые могут предоставить товар, удовлетворяющий нужды Заказчика.

Для Участия в запросе Участник размещения заказа должен изучить закупочную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в запросе коммерческих предложений.

Участник размещения заказа, признанный Победителем запроса, либо Участник запроса, заявке на участие в запросе которого присвоен второй номер, если Победитель запроса признан уклонившимся от заключения договора, либо Участник размещения заказа, подавший единственную заявку на участие в запросе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией, либо Участник размещения заказа, заявка которого была единственной допущенной до участия в закупке, должен будет оказать услуги, входящие в предмет договора, в сроки, указанные Заказчиком в Проекте договора и заявке такого Участника.

Участник размещения заказа в обязательном порядке не позднее, чем за один рабочий день со дня поступления запроса Заказчика о предоставлении дополнительной информации обязан предоставить все необходимые для осуществления сделки документы.

8.1. Обязательные требования к участникам размещения заказа:

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, являющихся предметом запроса.

- Непроведение ликвидации Участника размещения заказа или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещение заказа банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участии в запросе.

- Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

- Отсутствие в Реестрах недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

- Предоставление полного пакета документов согласно п. 6.1 настоящей Закупочной документации.

8.2. Не допуск к участию в запросе коммерческих предложений:

Не допускаются к участию в закупке заявки в случаях:

а) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Участником размещения заказа в составе заявки на участие в запросе коммерческих предложений;

б) непредставления полного пакета документов в составе заявки на участие в запросе коммерческих предложений;

в) наличия в заявке предложения о цене, превышающей начальную (максимальную) цену (или максимальную цену за единицу продукции). В случае если Участник размещения заказа находится на упрощенной системе налогообложения, и цена его заявки превышает начальную (максимальную) цену по предмету Запроса коммерческих предложений без учета НДС;

г) несоответствия заявки требованиям и условиям настоящей закупочной документации;

д) установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника.

е) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Внесение изменений в закупочную документацию и извещение о проведении запроса коммерческих предложений

9.1.Порядок внесения изменений

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию, но не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания сбора заявок. Внесенные изменения в дальнейшем будут являться неотъемлемой частью настоящей закупочной документации. В случае внесения изменений в закупочную документацию, срок приема заявок на участие в запросе коммерческих предложений должен быть продлен таким образом, чтобы до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее трех рабочих дней.

Если вносимые в закупочную документацию изменения будут затрагивать содержание извещения о проведении запроса коммерческих предложений, Заказчик обязан внести соответствующие изменения и в извещение о проведении запроса.

Информирование Участников размещения заказа о ходе проведения запроса будет осуществляться Заказчиком посредством размещения соответствующей информации на Официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.airmgn.ru.

9.2.	Информирование об изменениях, вносимых в закупочную
документацию и извещение о проведении запроса коммерческих предложений

В случае внесения изменений в настоящую закупочную документацию, в извещение о проведении запроса коммерческих предложений Заказчик в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений размещает их на Официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.airmgn.ru.

Участник размещения заказа, самостоятельно получивший закупочную документацию на Официальном сайте, самостоятельно отслеживает возможные изменения, внесенные в закупочную документацию, в извещение о проведении запроса коммерческих предложений. Заказчик не несет ответственности за неполучение такими Участниками размещения заказа указанных изменений.

- Отказ от проведения запроса коммерческих предложений

Запрос коммерческих предложений не является конкурсной процедурой и не регулируется статьями 447-449 и 1057-1061 Гражданского Кодекса РФ.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса коммерческих предложений на любом этапе без объяснений причин, по которым отменен запрос коммерческих предложений, перед участниками размещения заказа.

Извещение об отказе от проведения запроса коммерческих предложений размещается на официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.airmgn.ru в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения об отказе от проведения запроса коммерческих предложений.

- Разъяснения закупочной документации

Любой Участник размещения заказа в течение срока подачи заявок, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока приема заявок  на участие, вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений закупочной документации.

Запрос направляется на имя председателя единой закупочной комиссии ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» Арзамасцевой Натальи Вадимовны на адрес контактной электронной почты в формате Microsoft Word и в отсканированном виде с печатью участника по следующей форме:

| № п/п | Вопрос |
| --- | --- |
| … |  |

Точное время получения запросов от Участников определяется на основании данных электронной почты Заказчика (дата и время получения электронного сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего письма Участника, подающего запрос.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет Участнику размещения заказа в письменном или в электронном виде разъяснения положений закупочной документации. Если запрос на разъяснение закупочной документации поступил позже указанного срока, то на такой запрос Заказчик разъяснений не предоставляет.

В течение 3 дней со дня направления разъяснения положений закупочной документации Участнику размещения заказа, такое разъяснение размещается Заказчиком на Официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.airmgn.ru с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

- Рассмотрение заявок и подведение итогов запроса коммерческих предложений

В 10-00 магнитогорского времени «06» мая 2016 года.

Рассмотрение заявок на участие в запросе коммерческих предложений на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса коммерческих предложений, и оценка осуществляется закупочной комиссией в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие.

Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком на Официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.airmgn.ru в день проведения вскрытия конвертов с заявками, их рассмотрения и оценки.

- Критерии оценки заявок на участие в запросе коммерческих предложений

Критерии оценки заявок

| № п/п | Критерии оценки заявок | Подтверждается | Значимость критериев в % |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Цена договора (с НДС, в руб.) | Указывается в предложении | 80 |
|  | Размер предоплаты (%) | Указывается в предложении | 10 |
|  | Срок выполнения работ (календарных дней) | Указывается в предложении | 10 |

Цена договора – общая стоимость всех работ, включая все расходы и необходимые платежи исполнителя в соответствии с требованиями закупочной документации и условиями договора.

Сумма цен всех этапов не может превышать начальную (максимальную) цену закупки – 1 150 000 руб. с учетом всех налогов (в т.ч. НДС), затрат и платежей.

Размер предоплаты – размер предварительной выплаты Заказчиком в счет предстоящих выполнений работ, указывается  в % и не может составлять более 30%

Срок выполнения работ – указывается в календарных днях, не может быть более 20 календарных дней для каждого этапа

- Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в запросе коммерческих предложений

1) Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки.

2) Рейтинг заявки по каждому критерию представляет собой оценку в процентах, получаемую по результатам оценки по критериям. Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

3) Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Если наибольший рейтинг набрали несколько заявок, то высший рейтинг присваивается заявке, которая была подана раньше. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

4) Рейтинги, присваиваемые заявкам участников закупки, определяются по следующим формулам:

- по критерию «Цена договора»:

Единый базис сравнения ценовых предложений при наличии заявок от участников с разными формами налогообложения:

- цена без учета НДС.

Заявке имеющей самую низкую цену договора – присваивается максимальное количество процентов (80%). Если несколько участников предоставляют одинаковую наименьшую цену, то каждому из них присваивается максимальное количество процентов по данному критерию.

По остальным заявкам применяется формула:

Rцi = Цmin / Цi x Kц,

где

Rцi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию,

Цmin – минимально предложенная цена,

Цi – цена договора, предложенная участником закупки,

Kц – коэффициент значимости (в процентах)

б) по критерию «Размер предоплаты»:

Заявке имеющей наименьший размер предоплаты – присваивается максимальное количество процентов (10%).

По остальным заявкам применяется формула:

Rрi = Рmin / Рi x Kр,

где

Rрi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию,

Рmin – минимально предложенный размер предоплаты,

Рi – размер предоплаты, предложенный участником закупки,

Kр – коэффициент значимости (в процентах)

в) по критерию «Срок выполнения работ»:

Заявке имеющей наименьшее количество дней – присваивается максимальное количество процентов (10%).

По остальным заявкам применяется формула:

Rсi = Сmin  / Сi x Kс,

где

Rсi – рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию,

Сmin – минимально предложенный срок выполнения работ,

Ci – срок выполнения работ, предложенный участником закупки,

Kс – коэффициент значимости (в процентах)

5) Победителем запроса коммерческих предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

- Порядок и дата заключения договора

Дата подписания договора: до 10.05.2016 года

Договор по результатам закупки заключается в порядке, предусмотренном Положением о закупке товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 1 ст. 437 Гражданского кодекса проведение запроса коммерческих предложений не влечёт обязательств заключения договора Заказчиком. Заказчик вправе акцептовать любую заявку, несколько заявок или не акцептовать ни одной заявки. Акцепт производится путем подписания договора уполномоченным лицом Заказчика.

Техническое задание

Заказчик - ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»

- Предмет закупки:

Монтаж  системы кондиционирования помещений накопителя и международного сектора здания аэровокзала в количестве 13 кассетных сплит-систем.

- Перечень основных исходных данных и требований:

| 1 | Район, пункт строительства | -Аэропорт «г. Магнитогорск» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и месторасположение объекта | - нежилое здание Аэровокзал, территория аэропорта «г. Магнитогорск» |
| 3 | Вид строительства | -монтаж системы кондиционирования |
| 4 | Заказчик | -ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» |
| 5 | Подрядная строительная организация | -по результатам закупочной процедуры |
| 6 | Источник финансирования | -собственные средства |
| 7 | Условия финансирования | -в соответствии с договором |
| 8 | График финансирования | -в соответствии с договором |
| 9 | Начальная цена контракта | 1 150 000 |
| 10 | Сроки выполнения работ | - по результатам проведения закупочной процедуры |
| 11 | Документация, предоставляемая заказчиком | - поэтажный план здания Аэровокзала, план кровли Аэровокзала. |
| 12 | Выделение очередей этапов строительства | -поэтапно: 1 этап: накопитель – монтаж 4 шт. кассетных сплит-систем (Приложение 4 - схема 1). 2 этап: межсектор – монтаж 4 шт. кассетных сплит-систем (Приложение 5 - схема 2). 3 этап: межсектор – монтаж 5 шт. кассетных сплит-систем ( Приложение 5 - схема 2). |
| 13 | Требования по выполнению инженерных изысканий | -не требуется |
| 14 | Особые условия производства работ | -ремонт в условиях действующего предприятия - При выполнении работ руководствоваться следующими документами: ПОТЭЭ «Правила охраны труда при эксплуатации электроустановок» ПОТ РМ-012-2000 «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте»; Правила противопожарного режима в РФ. Утверждены постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. № 390; СП 60.13330.2012 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»; ГОСТ 26963-86. «Кондиционеры бытовые автономные. Общие технические условия"; СП 48.13330.2011 «Свод правил организация строительства»; и другими, действующими на территории РФ, нормативными и законодательными документами. |
| 15 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Перечень работ: 1. Поставка оборудования в количестве тринадцати комплектов кассетных сплит-систем Монтаж тринадцати кассетных сплит-систем с подключением к существующей разводке труб с ревизией и корректировкой положения дренажа. Наружные блоки устанавливаются на козырьке входа в здание. Прокладка дополнительной проводки медных труб ¼, ½, дренаж 16 мм, кабель 4-х жильный, в количестве 115 м.п. Пуско-наладочные работы Подбор оборудования должен обеспечивать: 1. кондиционирование воздуха помещения на площади 610м2, хладопроизводительность каждого кондиционера не менее 5,0 кВт, размер внутреннего блока 570*570, высота блока не более 270 мм возможность удалённого запуска по проводам с помощью сухого контакта. комплектация кондиционеров необходима с дренажным насосом установка наружных блоков должна быть выполнена на козырьке входа здания. При установке наружных блоков плитка на фасаде здания должна быть восстановлена. все кондиционеры должны быть одного завода-производителя. сервисный центр обслуживания кондиционеров должен быть в г. Магнитогорск. Монтаж системы кондиционирования производить, не нарушая внешнего вида фасада здания, с соблюдением требований ПОТЭЭ. Всё поставляемое оборудование должно: - Быть заводской сборки, новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не переработанным или каким-либо образом не модифицированным, серийным и свободно распространяться на территории РФ; - Иметь фирменную упаковку производителя (Упаковка и маркировка Товара должна соответствовать требованиям ГОСТ Р 53417-2009, ГОСТ Р 53775-2010, ГОСТ 23216-78, импортный товар - международным стандартам упаковки. Упаковка Товара должна обеспечивать его сохранность во время перевозки для передачи Заказчику); - Быть полностью укомплектованными для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию; 2. При поставке оборудования допускается поставка моделей, имеющих отличия (расхождения) от буквенной аббревиатуры без изменений основных технических характеристик в связи с совершенствованием моделей фирмой-изготовителем. 3. Право собственности на оборудование (кондиционеры) переходит от Подрядчика к Заказчику с момента подписания акта приема-передачи выполненных работ. 4. Подрядчик обязан ознакомить Заказчика с основными техническими характеристиками поставляемого оборудования, а также с особенностями его монтажа и последующей эксплуатацией в различные сезонные периоды года. На пультах дистанционного управления кондиционерами должна быть нанесена информация о порядке использования данного оборудования. 5. Отделочные работы, связанные с восстановительным ремонтом помещений и фасадов после монтажа кондиционеров, производятся силами и за счет организаций, производящих их установку, с предоставлением актов на скрытые работы и сертификатов на применяемые материалы. 6. Качество оборудования должно соответствовать государственным стандартам и техническим условиям согласно действующему законодательству Российской Федерации. Товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды, а также не должен причинять вред имуществу потребителя. 7. Предоставление сертификатов соответствия, технических паспортов или других документов, удостоверяющие качество кондиционеров, материалов, конструкций и деталей для монтажа – обязательно, передаются Заказчику в день доставки оборудования. 8. Предоставление гигиенического сертификата - обязательно. |
| 16 | Основные технико-экономические показатели | Здание аэровокзала выполнено прямоугольной формы в плане расположено в осях А-Д/1-19 и имеет габаритные размеры 19,85*102,55м. Здание выполнено в двухэтажном исполнении. Отметка парапета по оси А/1-14 +9,45м, по оси А/15-19 +8,45м. Между осями 14-15 предусмотрен деформационный шов. Общая площадь накопителя 186м2. Общая площадь международного сектора 424м2. Потолок предусмотрен типа «Грильято». Высота потолка 2,5м. Межпотолочное пространство – расстояние между плитой перекрытия и потолком «Грильято» составляет 270мм. В помещении накопителя и межсектора выполнен монтаж межблочной разводки под тринадцать сплит-систем из медных труб ¼, ½, дренаж 16мм, кабель 4-х жильный. |
| 17 | Требования к разделам исполнительной документации | Представить: - полный комплект документов, согласно условиям договора. Технический отчет со всеми испытаниями и измерениями составляется, в 4-х экземплярах на бумажном носителе, и один экземпляр в электронном виде (однолинейные схемы, чертежи и схемы в формате DWGAUTOCAD, текстовые документы Word, электронные таблицы Excel). Исполнительная документация и технический отчет представляется в сброшюрованном виде. Исполнительная документация передается Заказчику со штампом о приемке в ФГУП «МАП» - гарантийные талоны на установленное оборудование; - копии сертификатов соответствия на оборудование, установочные изделия и материалы, кабельную продукцию, подлежащих обязательной сертификации и сертифицированных в Системе сертификации ГОСТ Р. |
|  | «График производства работ» | -выполнить в полном объеме |
| 18 | Требования к рабочей документации | 1 – в электронном виде, 2 – на бумажном носителе |
| 19 | Требования по технологии и режиму | Требования по технологии: —Для обеспечения качества производимых работ подрядчик обязан привлекать к исполнению высококвалифицированный персонал, иметь в достаточном количестве спецтехнику, оборудование и материалы. соблюдение правил охраны труда и техники безопасности. обеспечение соответствия результатов работ требованиям качества, безопасности жизни и здоровья сотрудников, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. при производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. к работам должны быть допущены только лица, прошедшие документально оформленный инструктаж на рабочем месте. обязательно присутствие ответственного лица за технику безопасности и охрану труда на рабочем месте. при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство. Оборудование должно быть надежно закреплено и смонтировано согласно инструкции по монтажу завода изготовителя квалифицированными специалистами. Надежность оборудования обусловлена гарантией завода изготовителя и гарантийным сроком на монтажные работы. — уборку строительного мусора производить в конце смены; — соблюдение СНиПов, СанПиНов, технических регламентов и иных нормативных документов. Режим работы: – по согласованию со службой безопасности авиапредприятия. |
| 20 | Климатические условия | Аэропорт Магнитогорск расположен в Абзелиловском районе РБ примерно в 20 км к западу от центра г. Магнитогорска. Аэропорт Магнитогорск относится ко 2 дорожной климатической зоне. Средняя температура наиболее холодного месяца – минус 16,9 градусов по Цельсию. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца – плюс 24,7 градуса по Цельсию. Абсолютная минимальная температура – минус 46 градусов по Цельсию. Абсолютная максимальная температура – плюс 39 градусов по Цельсию. Среднегодовая температура – плюс 2,8 градуса по Цельсию. Среднегодовая относительная влажность – 71%. Продолжительность отрицательных температур – 171 сутки. Устойчивый снеговой покров – 150 дней. Средняя толщина снегового покрова – 31 см. Максимальная высота снежного покрова из среднемесячных высот – 78 см. Нормативная температура промерзания грунта – 1,82 м. Уровень грунтовых вод – 1,65-2,4 м, в неблагоприятные периоды года возможно поднятие на 0,5 – 1,0 м. Грунты в соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий. Широта местности 42 градуса северной широты. |
| 18 | Требования к используемым материалам и комплектующим | - обязательное наличие документов о качестве материалов и сертификаты соответствия ГОСТ Р. |
| 19 | Гарантийные обязательства | - гарантийный срок на выполненные работы (включая материалы, оборудование, существующую межблочную разводку) составляет 24 месяца с даты подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. |
| 21 | Требования к исполнителю работ | Подрядчик должен обладать всеми допусками, разрешениями, свидетельствами, сертификатами и лицензиями на соответствующие виды работ; - опыт выполнения монтажных работ по установке кассетных сплит-систем (предоставить акты выполненных работ и рекомендательные письма); |

- Начальная (максимальная) цена закупки:

Максимальная цена договора – 1 150 000 (один миллион сто пятьдесят тысяч) рублей.

Цена указывается в рублях с учетом всех налогов (в т.ч. НДС), расходов и платежей исполнителя для выполнения всех работ в соответствии с закупочной документацией и проектом договора, и должна оставаться неизменной в период действия договора и до момента окончательного расчета по нему.

В случае если Участник размещения заказа находится на упрощенной системе налогообложения, то цена его заявки не должна превышать начальную (максимальную) цену по предмету Запроса коммерческих предложений без учета НДС.

- Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ:

Место выполнения работ – нежилое здание Аэровокзал, территория аэропорта                                    «г.    Магнитогорск»

Срок выполнения работ для каждого этапа не должен превышать 20 календарных дней.

5.    Форма, сроки и порядок оплаты:

Предоплата должна составлять не более 30% за каждый этап выполнения работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента заключения договора (для первого этапа), в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания актов приемки-сдачи выполненных работ (для второго и третьего этапов). Окончательный расчет за каждый этап производится в течение 10 (десяти) календарных дней после подписания актов приемки-сдачи выполненных работ.

Приложение1.

Форма Заявления

На фирменном бланке участника

Председателю

Закупочной комиссии ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»

Н.В. Арзамасцевой

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

(извещение о проведении запроса коммерческих предложений №07/16 от 27.04.2016 г.)

на право заключения договора подряда на проведение работ по монтажу системы кондиционирования помещений накопителя и международного сектора здания аэровокзала

г. ___											«___»________2016 г.

Участник_______________________________________________________________________,

(полное наименование участника)

находящийся (зарегистрированный) по адресу: ___________________________________________,

просит принять заявку на участие в запросе коммерческих предложений на право заключения договора подряда на проведение работ по монтажу системы кондиционирования помещений накопителя и международного сектора здания аэровокзала.

Участник уведомляет:

– о непроведении ликвидации участника, об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

– о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

– об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

– об отсутствии сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляет Федеральная антимонопольная служба в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2007 г. № 292 «Об утверждении Положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков» (Интернет–сайт http://rnp.fas.gov.ru).

С условиями и порядком проведения закупки, требованиями закупочной документации, в том числе проекта договора, приложенного к закупочной документации, ознакомлен и согласен.

Участник обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными ему в результате участия в закупочной процедуре.

В случае признания победителем закупки участник обязуется:

1. Заключить договор с заказчиком на проведение работ по монтажу системы кондиционирования помещений накопителя и международного сектора здания аэровокзала на условиях, указанных в предложении участника и закупочной  документации.

2. Предоставить по запросу заказчика надлежащим образом заверенные участником либо нотариально заверенные документы, необходимые для заключения договора.

В случае признания нас Победителем запроса коммерческих предложений уведомление о результатах закупочной процедуры просим выслать на электронный адрес: ________________________________________ .

Приложение:

1. Предложение участника, включая локально-сметный расчет с разбивкой по этапам и график выполнения работ на ___ л.

2. Далее перечисляются документы, представляемые в составе заявки на участие в запросе коммерческих предложений в соответствии с требованиями закупочной документации (опись).

Текст примечаний не воспроизводить – удалить после заполнения формы!

__________________			____________			__________________

(должность руководителя)		        		        (подпись)			        	       (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение2

Форма Предложения Участника

На фирменном бланке участника

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(Наименование организации),  ознакомившись с Извещением о закупке, проектом договора, техническим заданием и иными документами (далее – документация о закупке), размещенными на официальном сайте Заказчика www.airmgn.ru и на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, предлагает заключить договор и обязуется осуществить поставку товаров в соответствии с документацией о закупке на следующих условиях:

| № п/п | Критерии | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | ________________ руб. (без НДС) ________________ руб. (с НДС) |
|  | Цена этапа | 1 этап: ________ руб. (без НДС) 1 этап: ________ руб. (с НДС) | 2 этап: ________ руб. (без НДС) 2 этап: ________ руб. (с НДС) | 3 этап: ________ руб. (без НДС) 3 этап: ________ руб. (с НДС) |
| 2. | Размер предоплаты | % |
| 3. | Срок выполнения работ | кал.дн |
|  | Срок выполнения работ этапа | кал.дн | кал.дн | кал.дн |

Цена предложения указана с учетом всех расходов, налогов и платежей.

__________________			____________			__________________

(должность руководителя)		        		        (подпись)			        	       (инициалы, фамилия)

м.п.

Приложение 3

Форма Информации об Участнике

На фирменном бланке участника

Информация о контрагенте

| № | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | № | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование контрагента | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Орган и номер документа, удосто-веряющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес места нахождения/ адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар/ данные об исполнительном органе | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |

Руководитель организации	  	/_______________

(ФИО)

м.п.

Дата		/	/