## МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство воздушного транспорта

(Росавиация) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

# МАГНИТОГОРСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ

Аэропорт, г. Магнитогорск, 455033, Россия
тел. (3519) 29-94-25, факс. 29-92-48 E-mail: airport @ mgn.chel.su

ОКПО   01130822,   ОГРН   1027402234661,   ИНН/КПП   7414001957/ 745601001

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Запрос котировок № 12/16 на право заключения договора подряда на проведение работ по замене внутренних витражей фасада здания аэровокзала

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» (далее по тексту «Заказчик») настоящим приглашает заинтересованные торговые организации принять участие в запросе котировок № 12/16 на проведение работ по замене внутренних витражей фасада здания аэровокзала.

Настоящая закупочная документация определяет порядок проведения запроса котировок и условий участия в нем, требования к Участникам размещения заказа, требования к закупаемым товарам и условия заключаемого по результатам договора.

- Законодательное регулирование

Настоящая закупочная документация подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие», Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ « О защите конкуренции», Гражданским кодексом РФ, а так же иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, связанные с размещением заказов.

- Сведение о Заказчике. Предмет запроса котировок

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик» проводит запрос котировок для выбора подрядчика на проведение работ по замене внутренних витражей фасада здания аэровокзала, согласно «Техническому заданию» и «Проекту договора» в соответствии с процедурами, условиями и положениями, приведенными в настоящей закупочной документации.

- Сведения о Заказчике:

Наименование:   Федеральное государственное унитарное предприятие «Магнитогорское  авиапредприятие»

(ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»)

Адрес Заказчика:  455033, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт

Тел./факс:             (3519) 299-459

E-mail:                   ivlevavalentina@mail.ru

Контактное лицо: Сычёва Татьяна Александровна

Контактное лицо по вопросам предмета закупки:

Арзамасцев Владимир Борисович тел. (3519) 299-381

- Предмет договора:

Замена внутренних витражей фасада здания аэровокзала в соответствии с требованиями закупочной документации. Полный перечень требований указан в Техническом задании настоящей закупочной документации.

3.	Установленные Заказчиком требования по качеству, техническим и 
функциональным характеристикам, безопасности, объемам и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика

Все перечисленные характеристики указаны в «Техническом задании» данной закупочной документации и «Проекте договора».

- Порядок предоставления закупочной документации

Настоящая закупочная документация, содержащая всю информацию по закупке, может быть получена Участником размещения заказа самостоятельно на официальном сайте Заказчика - www.airmgn.ru -  и на официальном сайте - www.zakupki.gov.ru.

Комплект закупочной документации на бумажном носителе может быть получен любым заинтересованным лицом в период со дня размещения на официальном сайте извещения о проведение запроса котировок до даты окончания сбора заявок включительно ежедневно в рабочие дни (кроме субботы, воскресения и праздничных дней) с 10-00 ч до 17-00 ч магнитогорского времени (перерыв на обед с 12-00 до 13-00 ч) по адресу Заказчика в здании штаба, 2 этаж, каб. №28. Комплект закупочной документации на бумажном носителе предоставляется на основании письменного заявления заинтересованного лица, написанного в произвольной форме на имя ИО директора Кирсанова Евгения Васильевича, в течение двух рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего заявления. Заявление может быть направлено по адресу Заказчика любыми способами не позднее, чем за три рабочих дня до даты окончания сбора заявок.

Закупочная документация предоставляется бесплатно. Участники размещения заказа, получившие комплект настоящей закупочной документации с официального сайта http://zakupki.gov.ru или с  www.airmgn.ru и не направившие Заказчику заявление на получение закупочной документации, самостоятельно отслеживают появление на официальном сайте информации, связанной с изменениями или пояснениями по данному запросу котировок.

- Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок

Для участия в запросе котировок каждый Участник размещения заказа должен в установленные сроки подготовить и прислать заявку для участия в запросе котировок  в порядке и на условиях, изложенных в настоящей закупочной документации, при этом такой Участник должен соответствовать требованиям, установленным в настоящей закупочной документации.

  - Порядок подачи заявки на участие в запросе котировок:

Участник имеет право подать только одну заявку на участие в запросе котировок. Участник закупки, подавший заявку на участие в запросе котировок, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия комиссией по закупкам конвертов с заявками.

Заявка на участие в запросе котировок в бумажной форме подается участником закупки в запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской службы на адрес Заказчика с обязательным указанием на конверте следующих сведений:

а) наименование и адрес Заказчика с указанием «В ЗАКУПОЧНУЮ КОМИССИЮ»,

б) полное фирменное наименование Участника, его почтовый адрес и контактный телефон,

в) наименование и номер закупочной процедуры в соответствии с закупочной документацией.

При подаче заявки в электронной форме в теме электронного письма указывается: «Заявка на участие в ЗЦ № 12/16 от наименование участника». При подаче заявки в электронной форме датой и временем приема заявки считается время и дата поступления электронного письма от участника закупки, содержащее прикрепленные файлы с заявкой, на электронную почту Заказчика.

В случае отправления заявки участником закупки несколькими электронными письмами, датой и временем приема заявки считается время и дата поступления электронного письма, содержащего заявление и предложение участника.

Документы, входящие в состав заявки на участие в закупке, принимаются в течение срока приема заявок, указанного в закупочной документации. Документы, поступившие позднее указанного срока или представленные в ненадлежащей форме или порядке с нарушением п. 5 настоящей закупочной документации (в том числе в незапечатанном конверте или без него; при отсутствии информации (документов участника) об участнике, приводящей к невозможности его идентификации; документы, направленные на почту иную, чем указано в извещении), к рассмотрению и участию в закупке не принимаются.

Заказчик не несет ответственности за задержки в услуге почтовых и курьерских служб, и за иные обстоятельства, приведшие к опозданию подачи участником закупки заявки.

Заявки на участие в запросе котировок, независимо от его результатов, Участникам закупки не возвращаются.

  - Адрес подачи заявок:

В электронном виде по электронной почте ivlevavalentina@mail.ru.

В бумажной форме по адресу: Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт, здание штаба, 2 этаж, кабинет №27.

  - Окончание срока подачи заявок:

В 17-00 магнитогорского времени «16» июня 2016 года

- Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки

Участник размещения заказа обязан предоставить заявку на участие в запросе котировок в составе пакета документов согласно настоящей Закупочной документации в печатном или электронном виде.

  - Состав заявки:

Участник размещения заказа обязан представить следующие документы:

1. Заявление на участие в Запросе котировок по форме (Приложение 1 к Закупочной документации) с описью приложений;

2. Предложение Участника размещения заказа на фирменном бланке, содержащее предлагаемые условия выполнения работ, включая локально-сметный расчет (Приложение 2 к закупочной документации);

3. Копию Устава (с изменениями и дополнениями);

4. Копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица или копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

5. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

6. Копию выписки из «Единого государственного реестра юридических лиц» или копию выписки из «Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей», полученные (дата составления) не ранее чем за 3 месяца до даты предоставления;

7. Копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей и т.п.) о назначении руководителя, документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего Предложение, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам запроса котировок. Если Предложение подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия достоверности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность.

8. Копию справки ИФНС об отсутствии задолженности по налогам и сборам;

9. Копию уведомления о возможности применения Участником упрощенной системы налогообложения (для Участников, ее применяющих);

10. Копии документов (сертификаты соответствия, свидетельства, паспорта качества и т.д.), свидетельствующих о том, что товары, которые предлагает Участник в своей заявке, соответствуют требованиям документации о Запросе котировок;

11. Анкету участника с указанием банковских реквизитов (в том числе в формате Word - при подаче заявки в электронном виде);

12. Справку с перечнем выполненных аналогичных работ с указанием технико-экономических параметров.

13. Информацию о контрагенте, включая информацию о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (Приложение 3 к Закупочной документации).

В целях ускорения процесса заключения договора приветствуется направление Участником закупки Заказчику вместе с заявкой на участие в закупке заполненного, подписанного и скрепленного печатью со своей стороны проекта договора (с необходимыми приложениями).

6.2.    Требования к содержанию и оформлению заявки:

Участник размещения заказа предоставляет Заявку на участие в запросе котировок по форме (Приложение 1 к Закупочной документации) и в полном соответствии Техническому заданию и следующим требованиям:

- Заявление должно быть написано на русском языке.

- В предложении, являющимся неотъемлемой частью заявления на участие в запросе котировок, должны быть представлены условия выполняемых работ: цена договора без учета НДС и с учетом НДС, сроки выполнения работ с учетом требований Технического задания закупочной документации..

- Заявление и предложение должно быть подписано руководителем организации или лицом, им уполномоченным, и иметь печать организации.

- При подаче заявки в бумажной форме все листы заявки на участие в запросе котировок прошиваются и пронумеровываются. Заявка на участие должна включать опись входящих в ее состав документов.

- Если заявка подается в электронном виде, все документы в составе заявки должны быть в формате электронного  документа, доступного для чтения, в том числе, не защищенного криптографическими средствами, паролем или другими способами.

- При подаче в электронном виде заявка на участие в закупке принимается в формате pdf в виде отсканированной версии документов, заверенных печатью организации и подписью уполномоченного руководителя.

- В случае если печать организации и/или подпись руководителя отсутствует, в целях признания заявки на участие, поданной в электронной форме, равнозначной документации на бумажном носителе, заверенным печатью, заявка заверяется участником размещения заказа квалифицированной электронной подписью.

- Достоверность сведений

Все сведения, предоставляемые участниками запроса котировок должны иметь полный и достоверный характер на момент подачи заявки и полностью соответствовать требованиям данной закупочной документации.

- Требования к участникам размещения заказа

Участники размещения заказа

В настоящем запросе могут принять участие юридические лица независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, а так же индивидуальнее предприниматели, которые могут предоставить товар, удовлетворяющий нужды Заказчика.

Для Участия в запросе Участник размещения заказа должен изучить закупочную документацию, включая все инструкции, формы, условия и спецификации.

Участник размещения заказа несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие в запросе котировок

Участник размещения заказа, признанный Победителем запроса, либо Участник размещения заказа, подавший единственную заявку на участие в запросе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным закупочной документацией, либо Участник размещения заказа, заявка которого была единственной допущенной до участия в закупке, должен будет оказать услуги, входящие в предмет договора, в сроки, указанные Заказчиком в Проекте договора и заявке такого Участника.

Участник размещения заказа в обязательном порядке не позднее, чем за один рабочий день со дня поступления запроса Заказчика о предоставлении дополнительной информации обязан предоставить все необходимые для осуществления сделки документы.

8.1. Обязательные требования к участникам размещения заказа:

Участник размещения заказа должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

- Соответствие Участника размещения заказа требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим продажу товаров, являющихся предметом запроса.

- Непроведение ликвидации Участника размещения заказа или отсутствие решения арбитражного суда о признании Участника размещение заказа банкротом и об открытии конкурсного производства.

- Неприостановление деятельности Участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях на день подачи заявки на участии в запросе.

- Отсутствие задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период

- Отсутствие в Реестрах недобросовестных поставщиков сведений об Участнике размещения заказа.

- Предоставление полного пакета документов согласно п. 6.1 настоящей Закупочной документации.

8.2. Не допуск к участию в запросе котировок:

Не допускаются к участию в закупке заявки в случаях:

а) установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Участником размещения заказа в составе заявки на участие в запросе котировок;

б) непредставления полного пакета документов в составе заявки на участие в запросе котировок;

в) наличия в заявке предложения о цене, превышающей начальную (максимальную) цену (или максимальную цену за единицу продукции). В случае если Участник размещения заказа находится на упрощенной системе налогообложения, и цена его заявки превышает начальную (максимальную) цену по предмету Запроса котировок без учета НДС;

г) несоответствия заявки требованиям и условиям настоящей закупочной документации;

д) установления факта проведения ликвидации Участника размещения заказа или принятия арбитражным судом решения о признании Участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства, факта приостановления деятельности такого Участника.

е) наличия у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов такого участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что участник не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Внесение изменений в закупочную документацию и извещение о проведении запроса котировок

9.1.Порядок внесения изменений

Заказчик вправе принять решение о внесении изменений в закупочную документацию, но не позднее, чем за один рабочий день до даты окончания сбора заявок. Внесенные изменения в дальнейшем будут являться неотъемлемой частью настоящей закупочной документации. В случае внесения изменений в закупочную документацию, срок приема заявок на участие в запросе котировок должен быть продлен таким образом, чтобы до даты окончания срока подачи заявок оставалось не менее трех рабочих дней.

Если вносимые в закупочную документацию изменения будут затрагивать содержание извещения о проведении запроса котировок, Заказчик обязан внести соответствующие изменения и в извещение о проведении запроса.

Информирование Участников размещения заказа о ходе проведения запроса будет осуществляться Заказчиком посредством размещения соответствующей информации на Официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.airmgn.ru.

9.2.	Информирование об изменениях, вносимых в закупочную
документацию и извещение о проведении запроса котировок

В случае внесения изменений в настоящую закупочную документацию, в извещение о проведении запроса котировок Заказчик в течение трех рабочих дней со дня принятия решения о внесении изменений размещает их на Официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.airmgn.ru.

Участник размещения заказа, самостоятельно получивший закупочную документацию на Официальном сайте, самостоятельно отслеживает возможные изменения, внесенные в закупочную документацию, в извещение о проведении запроса котировок. Заказчик не несет ответственности за неполучение такими Участниками размещения заказа указанных изменений.

- Отказ от проведения запроса котировок

Запрос котировок не является конкурсной процедурой и не регулируется статьями 447-449 и 1057-1061 Гражданского Кодекса РФ.

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок на любом этапе без объяснений причин, по которым отменен запрос котировок, перед участниками размещения заказа.

Извещение об отказе от проведения запроса котировок размещается на официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.airmgn.ru в течение двух рабочих дней со дня принятия такого решения об отказе от проведения запроса котировок.

- Разъяснения закупочной документации

Любой Участник размещения заказа в течение срока подачи заявок, но не позднее, чем за 3 рабочих дня до истечения срока приема заявок  на участие, вправе направить Заказчику в письменной форме запрос о разъяснении положений закупочной документации.

Запрос направляется на имя председателя единой закупочной комиссии ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» Арзамасцевой Натальи Вадимовны на адрес контактной электронной почты в формате Microsoft Word и в отсканированном виде с печатью участника по следующей форме:

| № п/п | Вопрос |
| --- | --- |
| … |  |

Точное время получения запросов от Участников определяется на основании данных электронной почты Заказчика (дата и время получения электронного сообщения), вне зависимости от даты регистрации исходящего письма Участника, подающего запрос.

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса Заказчик направляет Участнику размещения заказа в письменном или в электронном виде разъяснения положений закупочной документации. Если запрос на разъяснение закупочной документации поступил позже указанного срока, то на такой запрос Заказчик разъяснений не предоставляет.

В течение 3 дней со дня направления разъяснения положений закупочной документации Участнику размещения заказа, такое разъяснение размещается Заказчиком на Официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.airmgn.ru с указанием предмета запроса, но без указания Участника размещения заказа, от которого поступил запрос.

- Рассмотрение заявок и подведение итогов запроса котировок

В 11-00 магнитогорского времени «17» июня 2016 года.

Рассмотрение заявок на участие в запросе котировок на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса котировок, и оценка осуществляется закупочной комиссией в течение одного рабочего дня, следующего за днем окончания срока подачи заявок на участие.

Протоколы, составляемые в ходе закупки, размещаются Заказчиком на Официальном сайте http://zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.airmgn.ru в день проведения вскрытия конвертов с заявками, их рассмотрения и оценки.

- Критерии оценки заявок на участие в запросе котировок

Цена договора – стоимость выполнения работ по замене внутренних витражей фасада здания аэровокзала с учетом всех расходов, рассрочки платежа, налогов, в т.ч. НДС; сборов, таможенных платежей и других обязательных платежей.

- Порядок оценки и сопоставление заявок на участие в запросе котировок

Победившим признается участник, чья заявка содержит наименьшее предложение по цене договора. Если наименьшая цена предложена несколькими участниками, то победителем признается участник, заявка которого была подана раньше. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания предложения о цене.

- Порядок и дата заключения договора

Дата подписания договора: до 21.06.2016 года

Договор по результатам закупки заключается в порядке, предусмотренном Положением о закупке товаров, работ, услуг.

В соответствии с частью 1 ст. 437 Гражданского кодекса проведение запроса котировок не влечёт обязательств заключения договора Заказчиком. Заказчик вправе акцептовать любую заявку, несколько заявок или не акцептовать ни одной заявки. Акцепт производится путем подписания договора уполномоченным лицом Заказчика.

Техническое задание

Заказчик - ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»

- Предмет закупки:

Замена внутренних витражей фасада здания аэровокзала.

- Перечень основных исходных данных и требований:

| 1 | Район, пункт строительства | -Аэропорт «г. Магнитогорск» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и месторасположение объекта | - нежилое здание Аэровокзал, территория аэропорта «г. Магнитогорск» |
| 3 | Вид строительства | -замена витражей |
| 4 | Заказчик | -ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» |
| 5 | Подрядная строительная организация | -по результатам котировки цен |
| 6 | Источник финансирования | -собственные средства |
| 7 | Условия финансирования | -в соответствии с договором |
| 8 | График финансирования | -в соответствии с договором |
| 9 | Начальная цена контракта | 450 000 рублей |
| 10 | Сроки выполнения работ | - июнь-август 2016г. |
| 11 | Документация, предоставляемая заказчиком | - не требуется |
| 12 | Выделение очередей этапов строительства | -поэтапно, с разбивкой на захватки. Начало следующего этапа после завершения предыдущего. |
| 13 | Требования по выполнению инженерных изысканий | -не требуется |
| 14 | Особые условия производства работ | -ремонт в условиях действующего предприятия |
| 15 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Перечень работ: демонтаж стеклопакетов размером 2*2,25 м. -12шт. Перевозка стеклопакетов 12шт до склада заказчика 500м. Окраска металлического каркаса витражной группы цветом RAL 8017 марка краски ОС-12-03 160 м2 изготовление стеклопакетов размером 2*2,25м. толщина 24мм. по формуле 6мм. закаленное*12мм. вставка*6мм. тонированное в массе.--12шт Доставка стеклопакетов до объекта «Аэропорт. Магнитогорск» монтаж стеклопакетов с заменой декоративной алюминиевой планкой на всю высоту витража 12шт. |
| 16 | Основные технико-экономические показатели | Здание аэровокзала выполнено в прямоугольной формы в плане , расположено в осях А-Д/1-19 и имеет габаритные размеры 19,85*102,55м. Здание выполнено в двухэтажном исполнении. Отметка парапета по оси А/1-14 +9,45м, по оси А/15-19 +8,45м. Между осями 14-15 предусмотрен деформационный шов. Витраж фасада состоит из металлического каркаса с внутренним и наружным заполнением стеклопакетами. |
| 17 | Требования к разделам проектной документации | -локально-сметный расчет |
|  | «График производства работ» | -выполнить в полном объеме |
| 18 | Требования к рабочей документации | -не требуется |
| 19 | Требования по технологии и режиму | Требования по технологии: демонтаж старых стеклопакетов производить при наличии новых стеклопакетов. Подготовку поверхности под окраску и окраску металлического каркаса витражной группы выполнять согласно СНиП 3.04.03-85 «защита строительных конструкций и сооружений от коррозии» при изготовлении стеклопакетов размеры уточнить по месту. при изготовлении стеклопакетов тон затемнения стекла в массе согласовать с заказчиком. Декоративные прижимные планки окрасить цветом RAL 8017 — соблюдение СНиПов, СанПиНов, технических регламентов и иных нормативных документов. Режим работы: – по согласованию со службой безопасности авиапредприятия. |
| 20 | Климатические условия | Аэропорт Магнитогорск расположен в Абзелиловском районе РБ примерно в 20 км к западу от центра г. Магнитогорска. Аэропорт Магнитогорск относится ко 2 дорожной климатической зоне. Средняя температура наиболее холодного месяца – минус 16,9 градусов по Цельсию. Средняя максимальная температура наиболее жаркого месяца – плюс 24,7 градуса по Цельсию. Абсолютная минимальная температура – минус 46 градусов по Цельсию. Абсолютная максимальная температура – плюс 39 градусов по Цельсию. Среднегодовая температура – плюс 2,8 градуса по Цельсию. Среднегодовая относительная влажность – 71%. Продолжительность отрицательных температур – 171 сутки. Устойчивый снеговой покров – 150 дней. Средняя толщина снегового покрова – 31 см. Максимальная высота снежного покрова из среднемесячных высот – 78 см. Нормативная температура промерзания грунта – 1,82 м. Уровень грунтовых вод – 1,65-2,4 м, в неблагоприятные периоды года возможно поднятие на 0,5 – 1,0 м. Грунты в соответствии с результатами инженерно-геологических изысканий. Широта местности 42 градуса северной широты. |
| 18 | Требования к используемым материалам и комплектующим | - обязательное наличие документов о качестве материалов и сертификаты соответствия ГОСТ Р. |
| 19 | Гарантийные обязательства | - гарантийный срок на выполненные работы (включая материалы и оборудование) составляет 36 месяцев с даты подписания акта приемки-сдачи выполненных работ. |
| 21 | Требования к исполнителю работ | -перечень выполненных аналогичных работ с предоставлением справки с указанием технико-экономических параметров. -предоставление ППР на выполняемые работы |

3. Начальная (максимальная) цена:

Максимальная цена договора – 450 000 (четыреста пятьдесят тысяч) рублей.

Цена указывается в рублях с учетом всех налогов (в т.ч. НДС), расходов и платежей исполнителя для выполнения всех работ в соответствии с закупочной документацией и проектом договора, и должна оставаться неизменной в период действия договора и до момента окончательного расчета по нему.

В случае если Участник размещения заказа находится на упрощенной системе налогообложения, то цена его заявки не должна превышать начальную (максимальную) цену по предмету Запроса котировок без учета НДС.

- Место, условия и сроки (периоды) поставки товара:

Место выполнения работ – нежилое здание Аэровокзал, территория аэропорта                                    «г. Магнитогорск».

Срок выполнения работ  – до 31 августа 2016г.

5.  Форма, сроки и порядок оплаты:

Предоплата 30 % в течение 5 (пяти) банковских дней с момента заключения договора; Окончательный расчет производится в течение 5 (пяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ.

Основанием для производства расчетов являются подписанные обеими сторонами Акт о приемки выполненных работ (КС-2,КС-3) и предоставленная Подрядчиком  счет-фактура на выполненные работы.

Приложение1.

Форма Заявления

На фирменном бланке участника

Председателю

Закупочной комиссии ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»

Н.В. Арзамасцевой

ЗАЯВЛЕНИЕ НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК

(извещение о проведении запроса котировок №12/16 от 08.06.2016 г.)

на проведение работ по замене внутренних витражей фасада здания аэровокзала

г. ___											«___»________2016 г.

Участник_______________________________________________________________________,

(полное наименование участника)

находящийся (зарегистрированный) по адресу: ___________________________________________,

просит принять заявку на участие в запросе котировок на право заключения договора подряда на проведение работ по замене внутренних витражей фасада здания аэровокзала

Участник уведомляет:

– о непроведении ликвидации участника, об отсутствии решения арбитражного суда о признании участника банкротом и об открытии конкурсного производства;

– о неприостановлении деятельности участника в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки;

– об отсутствии у участника задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов участника по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

– об отсутствии сведений об участнике в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого осуществляет Федеральная антимонопольная служба в соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.05.2007 г. № 292 «Об утверждении Положения о ведении реестра недобросовестных поставщиков и о требованиях к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и организационным средствам обеспечения ведения реестра недобросовестных поставщиков» (Интернет–сайт http://rnp.fas.gov.ru).

С условиями и порядком проведения закупки, требованиями закупочной документации, в том числе проекта договора, приложенного к закупочной документации, ознакомлен и согласен.

Участник обязуется соблюдать конфиденциальность сведений, ставших известными ему в результате участия в закупочной процедуре.

В случае признания победителем закупки участник обязуется:

1. Заключить договор с заказчиком на проведение работ по замене внутренних витражей фасада здания аэровокзала на условиях, указанных в предложении участника и закупочной  документации.

2. Предоставить по запросу заказчика надлежащим образом заверенные участником либо нотариально заверенные документы, необходимые для заключения договора.

В случае признания нас Победителем запроса котировок уведомление о результатах закупочной процедуры просим выслать на электронный адрес: ________________________________________ .

Приложение:

1. Предложение участника на ___ л.

2. Далее перечисляются документы, представляемые в составе заявки на участие в запросе котировок в соответствии с требованиями закупочной документации (опись).

Текст примечаний не воспроизводить – удалить после заполнения формы!

__________________			____________			__________________

(должность руководителя)		        		        (подпись)			        	       (инициалы, фамилия)

М.П.

Приложение2

Форма Предложения Участника

На фирменном бланке участника

ПРЕДЛОЖЕНИЕ УЧАСТНИКА РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА

(Наименование организации),  ознакомившись с Извещением о закупке, проектом договора, техническим заданием и иными документами (далее – документация о закупке), размещенными на официальном сайте Заказчика www.airmgn.ru и на официальном сайте РФ www.zakupki.gov.ru, предлагает заключить договор и обязуется осуществить поставку товаров в соответствии с документацией о закупке на следующих условиях:

| № п/п | Критерий | Предложение участника закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Цена договора | ________________ руб. (без НДС) ________________ руб. (с НДС) |

Цена предложения указана с учетом всех расходов, налогов и платежей.

Срок выполнения работ:  до 31 августа 2016г.

__________________			____________			__________________

(должность руководителя)		        		        (подпись)			        	       (инициалы, фамилия)

м.п.

Приложение 3

Форма Информации об Участнике

На фирменном бланке участника

Информация о контрагенте

| № | Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности) | № | Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ИНН | ОГРН | Наименование контрагента | Код ОКВЭД | Фамилия, имя, отчество руководителя | Орган и номер документа, удосто-веряющего личность руководителя |  | ИНН | ОГРН | Наименование/ ФИО | Адрес места нахождения/ адрес регистрации | Серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица) | Руководитель/ участник/ акционер/ бенефициар/ данные об исполнительном органе | Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.) |

Руководитель организации	  	/_______________

(ФИО)

м.п.

Дата		/	/