Информация о паспортах услуг (процессов) согласно единым стандартам качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций

Паспорт услуги по технологическому присоединению

Технологическое присоединение – комплексная услуга, оказываемая сетевыми компаниями юридическим и физическим лицам для выдачи электрической мощности и предусматривающая фактическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) потребителей к объектам сетевого хозяйства.

Заявитель обращается в Сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединении в следующих случаях:

- при необходимости присоединения впервые вводимых в эксплуатацию энергопринимающих устройств;

- при необходимости реконструкции энергопринимающих устройств ранее присоединённых, при котором максимальная мощность увеличивается;

- при необходимости изменения категории надежности электроснабжения ранее присоединённых энергопринимающих устройств;

- при необходимости изменения точек присоединения ранее присоединенных энергопринимающих устройств;

- при необходимости изменения видов производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств ранее присоединеных.

Процедура по технологическому присоединению:

1. Подача заявки

Заявитель направляет заявку в сетевую организацию, объекты электросетевого хозяйства которой расположены на нименьшем расстоянии от границ участка заявителя. Заявителю необходимо оформить заявку в соответствии с требованиями действующего законодательства.

2. Подписание договора

С момента заключения Договора стороны принимают на себя обязательства по выполнению мероприятий по технологическому присоединению.

3. Осуществление мероприятий по  технологическому присоединению

Заявителю необходимо:

  - оплатить в определенный Договором срок в установленном порядке;

  - выполнить объем работ, предписанный техническими условиями;

  - после выполнения работ, уведомить об этом сетевую организацию.

4. Разрешение на допуск в эксплуатацию объектов Заявителя

Получение разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя (за исключением объектов лиц, технологическое присоединение которых осуществляется по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 100 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности);

4.1. осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя (энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено»);

4.2. фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено»).

5. Получение акта о выполнении технических условий, акта разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон и акта о технологическом присоединении

Заявителю необходимо:

  - согласовать с сетевой организацией время для проверки технических условий и сдать работы;

  - получить и подписать акт о выполнении технических условий;

  - получить акт осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя в сетевой организации;

  - подписать акт разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности сторон;

  - подписать акт о технологическом присоединении.

Паспорт услуги по технологическому присоединению

Паспорт услуг (процессов) в части услуг по передаче электроэнергии не опубликован в связи с тем, что в настоящее время не утверждены единые стандарты качества обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций. В соответствии с п. 3 «Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861) указанные стандарты качества утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса.