## МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство воздушного транспорта

(Росавиация) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МАГНИТОГОРСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ

ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

- Электроустановки  ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» имеют рабочее напряжение 10кВ и 0,4кВ.

- О техническом состоянии сетей, в том числе:

- о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

- об объёме в результате аварийного отключения недопоставленной электрической энергии.

- О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

Сводные данные об аварийных отключениях (технологических нарушениях) в месяц по границам территориальных зон деятельности ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за ИЮНЬ 2013 года.

| № п/п | Месяц | Дата и время возникновения ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Технологическое нарушение | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | июнь | 29.06.2013 00 ч. 36 мин | 29.06.2013 02 ч. 02 мин | ТП-2, ТП-9, ТП-16 | Исчезновение напряжения | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-9 – ТП-14 | 0,005 | Восстановление системы электроснабжения |
|  |  |  | 29.06.2013 03 ч. 40 мин | ТП-7, ТП-8 | Исчезновение напряжения | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-9 – ТП-14 | - | Восстановление системы электроснабжения |
|  |  |  | - | ТП-14 | Исчезновение напряжения | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-9 – ТП-14 | - | Восстановление системы электроснабжения |

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за ИЮНЬ 2013 года.

| № п/п | Месяц | Наименование объекта | Цель отключения | Отключаемые потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | июнь | ТП-4 | Техническое обслуживание силового эл.оборудования ТП | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» БПРМ-185, ДПРМ-185 АМСГ Магнитогорск |
| 2. | июнь | ТП-5 | Техническое обслуживание силового эл.оборудования ТП | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ДПРМ-185 |
| 3. | июнь | ТП-5А | Техническое обслуживание силового эл.оборудования ТП | ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» ДПРМ-185 |
| 3. | июнь | ТП-10 | Техническое обслуживание силового эл.оборудования 0,4 кВ | ГСМ-прирельсовый |

- об объёме в результате аварийного отключения недопоставленной электрической энергии.

Объём недопоставленной электроэнергии в результате аварийного отключения

в сети ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»  за июнь 2013 года

| Месяц | Дата и время возникновения ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Недоотпуск, тыс. кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| июнь | Технологические нарушения смотреть в таблице «Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации за июнь 2013г.» | нет |
|  |  | нет |

- о наличии объёма сводной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности:

В соответствии НГЭА СССР (п. 7.4.2) подключение к высоковольтным и низковольтным электрическим сетям аэропорта, питающим объекты посадки, радионавигации, УВД и метеообеспечения, электропотребителей, не связанных с обслуживанием авиационной техники и авиаперевозками, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.

- О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информации, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключённых договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объёма мощности, необходимого для их удовлетворения

Сведения о заявках на технологическое присоединение по участкам электрической сети

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за ИЮНЬ 2013 года.

| Потребитель (место установки) | Класс напряжения, кВ | Сведения о заявках на технологическое присоединение, поданных в течении месяца | Кол-во заявок на технологическое присоединение, аннулированных в течении месяца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во заявок, шт | Объём присоединяемой мощности, кВт | Кол-во заявок, шт | Объём аннулируемой мощности, кВт |
| Дата внесения группы потребителей: |
| Дата исключения группы потребителей: |
| Итого: |  |  |  |  |  |