Об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров (работ, услуг) субъектами естественных монополий об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

Предложения ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» по технологическому расходу электроэнергии (мощности) — потерям в электрических сетях на 2014 год в регионе: Челябинская область

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | План 2014 Январь | План 2014 Февраль | План 2014 Март | План 2014 Апрель | План 2014 Май | План 2014 Июнь | План 2014 Июль | План 2014 Август | План 2014 Сентябрь | План 2014 Октябрь | План 2014 Ноябрь | План 2014 Декабрь | План 2014 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электроэнергия |
| 1 | Поступление в сеть | млн.кВТч | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,05 | 0,07 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 1,25 |
| 2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВТч | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,16 |
| 2.1 | собственное потребление | млн.кВТч | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0 | 0,13 |
| 2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВТч | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,0025 | 0,03 |
| 3 | 0тносительные потери | % | 8,33 | 21,67 | 17,31 | 13,89 | 6 | 17,86 | 17,86 | 13,89 | 3,52 | 20,45 | 10,42 | 2,11 | 12,89 |
| 4 | Отпуск из сети(полезный отпуск), в т.ч. для | млн.кВТч | 0,14 | 0,12 | 0,11 | 0,08 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,11 | 0,13 | 1,09 |
| 4.1 | собственного потребления | млн.кВТч | 0,048 | 0,032 | 0,041 | 0,024 | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,040 | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,049 | 0,42 |
| 4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВТч | 0,0900 | 0,0850 | 0,0718 | 0,0552 | 0,0396 | 0,0374 | 0,0354 | 0,0363 | 0,0376 | 0,0431 | 0,0641 | 0,0800 | 0,68 |
| Мощность |
| 5 | Поступление в сеть | МВт | 0,31 | 0,34 | 0,27 | 0,19 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,22 |
| 6 | Потери электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 6.1 | собственное потребление | МВт | 0,0015 | 0,0011 | 0,0013 | 0,0008 | 0,00062 | 0,0004 | 0,0007 | 0,0012 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0014 | 0,0006 | 0 |
| 6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0,0070 | 0,0099 | 0,0066 | 0,0049 | 0,0033 | 0,0037 | 0,0034 | 0,0036 | 0,0032 | 0,0039 | 0,0057 | 0,0067 | 0,0100 |
| 7 | Относительные потери | % | 2,74 | 3,24 | 2,93 | 3 | 2,31 | 2,73 | 2,93 | 2,53 | 2,42 | 2,3 | 3,09 | 3,17 | 2,82 |
| 8 | Отпуск из сети(полезный отпуск), в т.ч. для | МВт | 0,3 | 0,33 | 0,26 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| 8.1 | собственного потребления | МВт | 0,17 | 0,2 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| 8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 | 0,129 |
| 9 | Заявленная мощность | МВт | 0,3 | 0,33 | 0,26 | 0,18 | 0,17 | 0,15 | 0,14 | 0,19 | 0,19 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,21 |
| 9.1 | собственное потребление | МВт | 0,17 | 0,2 | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,08 |
| 9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 10 | Присоединенная мощность | МВА | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 | 1,63 |
| 10.1 | собственное потребление | МВА | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| 10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 |