## МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство воздушного транспорта

(Росавиация) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МАГНИТОГОРСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ

ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

- Электроустановки  ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» имеют рабочее напряжение 10кВ и 0,4кВ.

- О техническом состоянии сетей, в том числе:

- о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

- об объёме в результате аварийного отключения недопоставленной электрической энергии.

- О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

Сводные данные об аварийных отключениях (технологических нарушениях) в месяц по границам территориальных зон деятельности ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за МАРТ 2014 года.

| № п/п | Месяц | Дата и время возникновения ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Технологическое нарушение | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | март | 09.03.2014 16.23 | 09.03.2014 21:03 | Концевая кабельная муфта ВЛ-10кВ ф.49-60 | Исчезновение напряжения | Технологический износ | - | Восстановление системы электроснабжения |
|  | март | 30.03.2014 09:40:58 | 30.03.2014 09:41:01 | Сети 110кВ МП «Горэлектросеть» | Провал напряжения | Авария в сетях 110кВ МП «Горэлектросеть» | - | Восстановление системы электроснабжения |
|  | март | 31.03.2014 12:13:57 | 31.03.2014 12:13:59 | Сети 110кВ МП «Горэлектросеть» | Провал напряжения | Авария в сетях 110кВ МП «Горэлектросеть» | - | Восстановление системы электроснабжения |

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за МАРТ 2014 года.

| № п/п | Месяц | Наименование объекта | Цель отключения | Отключаемые потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | март | ТП-2 | Техническое обслуживание силового эл.оборудования 0,4кВ | СПАСОП |

- О наличии (об отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естественных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям, включая информации, содержащую сводные данные в разрезе субъектов Российской Федерации о поданных заявках на технологическое присоединение к электрическим сетям и заключённых договорах об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по сетевой компании с указанием количества:

- поданных заявок и объёма мощности, необходимого для их удовлетворения

Сведения о заявках на технологическое присоединение по участкам электрической сети

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за МАРТ 2014 года.

| Потребитель (место установки) | Класс напряжения, кВ | Сведения о заявках на технологическое присоединение, поданных в течении месяца | Кол-во заявок на технологическое присоединение, аннулированных в течении месяца |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во заявок, шт | Объём присоединяемой мощности, кВт | Кол-во заявок, шт | Объём аннулируемой мощности, кВт |
| Дата внесения группы потребителей: |
| Дата исключения группы потребителей: |
| Итого: |  |  |  |  |  |