## Результаты замеров
Результаты почасовых замеров активной нагрузки
|  | 17.12.2014 г. |  | (время местное)
ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" |  |  |  |  | ф.49-60 (п/ст №49)
Диапазон времени | Часовые активные нагрузки (кВт) |  |  |  | ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" (без субабонентов) кВт
| С субабонен- тами | Аэронави- гация | АМСГ | Ж/д
00.00-01.00 | 180 | 141.94 | 4 | 0.2 | 33.86
01.00-02.00 | 120 | 89.33 | 4 | 0.2 | 26.47
02.00-03.00 | 120 | 88.71 | 4 | 0.2 | 27.09
03.00-04.00 | 120 | 87.72 | 4 | 0.2 | 28.08
04.00-05.00 | 180 | 132.63 | 4 | 0.2 | 43.17
05.00-06.00 | 60 | 51.57 | 4 | 0.5 | 3.93
06.00-07.00 | 120 | 87.76 | 4 | 0.8 | 27.44
07.00-08.00 | 240 | 170.53 | 4 | 2 | 63.47
08.00-09.00 | 120 | 87.95 | 4 | 1.7 | 26.35
09.00-10.00 | 240 | 163.14 | 4 | 1 | 71.86
10.00-11.00 | 60 | 51.09 | 3 | 0.5 | 5.41
11.00-12.00 | 60 | 52.08 | 3 | 0.4 | 4.52
12.00-13.00 | 120 | 86.72 | 4 | 1.9 | 27.38
13.00-14.00 | 120 | 86.88 | 4 | 1.9 | 27.22
14.00-15.00 | 180 | 164.25 | 3 | 1.2 | 11.55
15.00-16.00 | 180 | 161.8 | 3 | 0.7 | 14.5
16.00-17.00 | 120 | 106.4 | 3 | 0.9 | 9.7
17.00-18.00 | 240 | 168.23 | 3 | 0.7 | 68.07
18.00-19.00 | 60 | 51.12 | 3 | 2.4 | 3.48
19.00-20.00 | 120 | 109.67 | 3 | 2.6 | 4.73
20.00-21.00 | 180 | 132.18 | 3 | 2.4 | 42.42
21.00-22.00 | 120 | 102.41 | 4 | 1.8 | 11.79
22.00-23.00 | 120 | 90.02 | 4 | 1.2 | 24.78
23.00-24.00 | 60 | 51.92 | 4 | 0.8 | 3.28
ТП-1А | 3240 | 2516.05 | 87 |  | 610.55
ТП-10 (ГСМ) |  |  |  | 26.4 | 26.4
ТП-13 |  |  |  |  | 12
Суточное эл.потребление (квт*час) | 3240 | 2516.05 | 87 | 26.4 | 610.55