## Результаты замеров
Результаты почасовых замеров активной нагрузки
|  | 18.06.2014 г. |  | (время местное)
ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" |  |  |  |  | ф.49-60 (п/ст №49)
Диапазон времени | Часовые активные нагрузки (кВт) |  |  |  | ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие" (без субабонентов) кВт
| С субабонен- тами | Аэронави- гация | АМСГ | Ж/д
00.00-01.00 | 60 | 51.2 | 4 | 0.2 | 4.6
01.00-02.00 | 60 | 50.9 | 4 | 0.2 | 4.9
02.00-03.00 | 60 | 51.3 | 4 | 0.2 | 4.5
03.00-04.00 | 60 | 51.6 | 4 | 0.2 | 4.2
04.00-05.00 | 60 | 41.6 | 4 | 0.2 | 14.2
05.00-06.00 | 60 | 39.4 | 3 | 0.4 | 17.2
06.00-07.00 | 60 | 39.1 | 3 | 0.7 | 17.2
07.00-08.00 | 180 | 80.9 | 3 | 1.8 | 94.3
08.00-09.00 | 120 | 81.3 | 4 | 1.5 | 33.2
09.00-10.00 | 60 | 42.2 | 4 | 1.1 | 12.7
10.00-11.00 | 60 | 43.3 | 4 | 0.4 | 12.3
11.00-12.00 | 60 | 42.4 | 4 | 0.4 | 13.2
12.00-13.00 | 120 | 80.7 | 4 | 1.8 | 33.5
13.00-14.00 | 60 | 39.9 | 4 | 1.8 | 14.3
14.00-15.00 | 60 | 40.7 | 4 | 1.3 | 14
15.00-16.00 | 90 | 80.8 | 4 | 0.6 | 4.6
16.00-17.00 | 60 | 41.9 | 3 | 0.5 | 14.6
17.00-18.00 | 60 | 42.3 | 3 | 0.6 | 14.1
18.00-19.00 | 60 | 42.9 | 3 | 2.6 | 11.5
19.00-20.00 | 60 | 40.8 | 2 | 2.6 | 14.6
20.00-21.00 | 60 | 43.8 | 2 | 2 | 12.2
21.00-22.00 | 60 | 44 | 2 | 1.5 | 12.5
22.00-23.00 | 60 | 51.1 | 4 | 1.1 | 3.8
23.00-24.00 | 120 | 81.7 | 4 | 0.6 | 33.7
ТП-1А | 1770 | 1245.8 | 84 |  | 415.9
ТП-10 (ГСМ) |  |  |  | 24.3 | 24.3
ТП-13 |  |  |  |  | 12
Суточное эл.потребление (квт*час) | 1770 | 1245.8 | 84 | 24.3 | 415.9