## МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное агентство воздушного транспорта

(Росавиация) 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

МАГНИТОГОРСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ

ИНФОРМАЦИЯ В СФЕРЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

- Электроустановки  ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» имеют рабочее напряжение 10кВ и 0,4кВ.

- О техническом состоянии сетей, в том числе:

- о сводных данных об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, с указанием даты аварийного отключения объектов электросетевого хозяйства и включения их в работу, причин аварий (по итогам расследования в установленном порядке) и мероприятий по их устранению.

- об объёме в результате аварийного отключения недопоставленной электрической энергии.

- О вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов с указанием сроков (сводная информация).

Сводные данные об аварийных отключениях (технологических нарушениях) в месяц по границам территориальных зон деятельности ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за АВГУСТ 2014 года.

| № п/п | Месяц | Дата и время возникновения ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Технологическое нарушение | Причина возникновения технологического нарушения | Недоотпуск, тыс. кВт*час | Меры по устранению причин технологического нарушения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | август | 03.08.2014 20:23 | 03.08.2014 22:56 | ВЛ-10кВ ф. 49-60 | Исчезновение напряжения | Стихийные явления | - | Восстановление системы электроснабжения |
| 2 | август | 13.08.2014 08:15 | 13.08.2014 14:45 | ВЛ-10кВ ф. 50-13 | Исчезновение напряжения | Стихийные явления | - | Восстановление системы электроснабжения |
| 3 | август | 15.08.2014 15:19 | 15.08.2014 20:30 | ВЛ-10кВ ф. 49-60 | Исчезновение напряжения | Стихийные явления | - | Восстановление системы электроснабжения |

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие» за АВГУСТ 2014 года.

| № п/п | Месяц | Наименование объекта | Цель отключения | Отключаемые потребители |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | август | ТП-1А | Техническое обслуживание силового эл.оборудования ТП | Фекальная насосная за гостиницей |
| 2 | август | ТП-3А | Техническое обслуживание силового эл.оборудования ТП | ССО, Метео, БПРМ, ДПРМ, КДП, Аэровокзал, ОРЛ-Т |

- об объёме в результате аварийного отключения недопоставленной электрической энергии.

Объём недопоставленной электроэнергии в результате аварийного отключения

в сети ФГУП «Магнитогорское авиапредприятие»  за август 2014 года

| Месяц | Дата и время возникновения ТН | Дата и время восстановления электроснабжения потребителей | Наименование объекта | Недоотпуск, тыс. кВт*час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| август | Технологические нарушения смотреть в таблице «Сводные данные об аварийных отключениях в месяц по границам территориальных зон деятельности организации за август 2014г.» | нет |
|  |  | нет |

- о наличии объёма сводной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности:

В соответствии НГЭА СССР (п. 7.4.2) подключение к высоковольтным и низковольтным электрическим сетям аэропорта, питающим объекты посадки, радионавигации, УВД и метеообеспечения, электропотребителей, не связанных с обслуживанием авиационной техники и авиаперевозками, НЕ ДОПУСКАЕТСЯ.