Акционерное общество

«Международный Аэропорт Магнитогорск»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Международный Аэропорт Магнитогорск»

Е.В. Кирсанов

__________________________________________

ДОКУМЕНТАЦИЯ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

на выполнение работ по ремонту кровли зданий

пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса

Магнитогорск

2018

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	3

ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ	5

ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	11

ЧАСТЬ IV. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	24

ЧАСТЬ V. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	37

ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	39

# ЧАСТЬ I. ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Акционерное общество «Международный Аэропорт Магнитогорск» (далее – Заказчик) настоящим объявляет о проведении запроса предложений с целью заключения договора на выполнение работ по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса.

| № п/п | Наименование раздела | Условия проведения закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Способ закупки | Запрос предложений |
| 2 | Заказчик | Наименование: Акционерное общество «Международный Аэропорт Магнитогорск» Местонахождение: 455038, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 141, помещение 3 (ком 6). Почтовый адрес: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт Юридический адрес: 455038, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, пр. Карла Маркса, д. 141, помещение 3 (ком 6) Адрес электронной почты: zakupki@airmgn.ru Номер контактного телефона: 8(3519)299-390 Контактное лицо Заказчика: Ивлева Валентина Владимировна Контактное лицо Заказчика по предмету договора и техническому заданию: Арзамасцев Владимир Борисович (тел.: 8(3519)299-381) |
| 3 | Предмет договора | Работы по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса |
| 4 | Количество | 892 м2 |
| 5 | Место выполнения работ | 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт |
| 6 | Начальная (максимальная) цена Договора | 3 280 524,90 руб. (Три миллиона двести восемьдесят тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 90 копеек) |
| 7 | Срок, место и порядок предоставления документации о проведении запроса предложений | Настоящая Документация о проведении запроса предложений размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru и на сайте Заказчика www.airmgn.ru. Порядок представления документации о проведении запроса предложений. На основании заявления любого заинтересованного лица о предоставлении документации о проведении запроса предложений, поданного в письменной форме, Заказчик в течение 2 (Двух) рабочих дней со дня получения такого заявления предоставляет документацию о проведении запроса предложений. Срок представления документации о проведении запроса предложений: с «14» июня 2018 г. по «19» июня 2018 г. ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 (в пятницу – до 16:00) (время магнитогорское). Место представления документации о проведении запроса предложений: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт, каб. 1. |
| 8 | Срок, место и порядок подачи заявок на участие в запросе предложений | Дата начала подачи заявок на участие в запросе предложений: «14» июня 2018 г. 16 час 45 мин (время магнитогорское). Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: «19» июня 2018 г. 10 час 00 мин (время магнитогорское). Место подачи заявок на участие в запросе предложений: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт, каб. 1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: Заявка на участие в запросе предложений в письменной форме подается в запечатанном конверте по адресу: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт, каб. 1. Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 (в пятницу – до 16:00) (время магнитогорское). Для подачи заявки необходимо предварительно (не менее чем за час до прибытия) уведомить Заказчика о намерении подать заявку на участие в настоящем запросе предложений, позвонив по номеру 8(3519)299-390. В целях обеспечения Заказчиком целостности и защищенности заявок на участие в запросе предложений на конверте указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Любой участник запроса предложений имеет право подать неограниченное количество заявок на участие в запросе предложений. В случае если участник запроса предложений подал более одной заявки на участие в запросе предложений, каждая допущенная заявка подлежит рассмотрению, оценке и сопоставлению как самостоятельная заявка и не зависит от результатов рассмотрения других заявок, поданных тем же участником запроса предложений. Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками комиссией по закупкам. |
| 9 | Место, дата и время рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений | Дата и время рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений: «19» июня 2018 г. 10 час 00 мин (время магнитогорское). Место рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт, каб. 26. |

# ЧАСТЬ II. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА ПРЕДЛОЖЕНИЙ

| № п/п | Наименование раздела | Условия проведения закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работ, к результатам работ, установленные Заказчиком, и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работ, к результатам работ, установленные Заказчиком, и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика указаны в части III Документации о проведении запроса предложений |
| 2 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе предложений указаны в части IV Документации о проведении запроса предложений |
| 3 | Язык заявки на участие в запросе предложений | Русский |
| 4 | Требования к описанию участниками запроса предложений выполняемых работ, которые являются предметом закупки, их количественных и качественных характеристик | Описание участниками запроса предложений выполняемых работ, которые являются предметом запроса предложения, должно содержать показатели количественных и качественных характеристик работ, соответствующие значениям, установленным настоящей Документацией о проведении запроса предложений. Представление требуемых сведений о выполняемых работах участнику запроса предложений рекомендуется осуществлять в соответствии с показателями, позволяющими определить соответствие работ, установленным Заказчиком требованиям, указанным в части III Документации о проведении запроса предложений. При описании выполняемых работ участникам запроса предложений следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. В описании условий и предложений участник запроса предложений не должен допускать двусмысленных толкований. |
| 5 | Место, условия и сроки (периоды) выполнения работ | Место выполнения работ: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт Срок выполнения работ: по «20» августа 2018 г. Условия выполнения работ: указаны в Проекте договора (часть VI Документации о проведении запроса предложений) |
| 6 | Начальная (максимальная) цена Договора | 3 280 524,90 руб. (Три миллиона двести восемьдесят тысяч пятьсот двадцать четыре рубля 90 копеек) |
| 7 | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов с поставщиком (исполнителем, подрядчиком) | Российский рубль |
| 8 | Форма, сроки и порядок оплаты работ | Форма, сроки и порядок оплаты работ указаны в Проекте договора (часть VI Документации о проведении запроса предложений) |
| 9 | Порядок формирования цены договора | Порядок формирования цены договора указан в Проекте договора (часть VI Документации о проведении запроса предложений) |
| 10 | Порядок, место, время, дата начала и окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений | Дата начала подачи заявок на участие в запросе предложений: «14» июня 2018 г. 16 час 45 мин (время магнитогорское). Дата окончания срока подачи заявок на участие в запросе предложений: «19» июня 2018 г. 10 час 00 мин (время магнитогорское). Место подачи заявок на участие в запросе предложений: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт, каб. 1. Порядок подачи заявок на участие в запросе предложений: Заявка на участие в запросе предложений в письменной форме подается в запечатанном конверте по адресу: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт, каб. 1. Заявки принимаются ежедневно (кроме субботы, воскресенья и праздничных дней) с 09:00 до 12:00, с 13:00 до 17:00 (в пятницу – до 16:00) (время магнитогорское). Для подачи заявки необходимо предварительно (не менее чем за час до прибытия) уведомить Заказчика о намерении подать заявку на участие в настоящем запросе предложений, позвонив по номеру 8(3519)299-390. В целях обеспечения Заказчиком целостности и защищенности заявок на участие в запросе предложений на конверте указывается наименование запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка. Любой участник запроса предложений имеет право подать неограниченное количество заявок на участие в запросе предложений. В случае если участник запроса предложений подал более одной заявки на участие в запросе предложений, каждая допущенная заявка подлежит рассмотрению, оценке и сопоставлению как самостоятельная заявка и не зависит от результатов рассмотрения других заявок, поданных тем же участником запроса предложений. Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками комиссией по закупкам. |
| 11 | Требования к участникам запроса предложений и перечень документов, представляемых участниками запроса предложений для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Требования к участникам запроса предложений: непроведение в отношении участника запроса предложений ликвидации – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений – юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица банкротом и решения об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки от участника запроса предложений; отсутствие у участника запроса предложений недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) на последнюю отчетную дату. Участник запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято; отсутствие у участника запроса предложений – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника запроса предложений судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом договора, и административного наказания в виде дисквалификации; участник запроса предложений – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в запросе предложений не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствие между участником запроса предложений и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников запроса предложений, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками запроса предложений либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (Десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества; отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; соответствие участника запроса предложений требованиям Документации о проведении запроса предложений и Положению о закупке товаров, работ, услуг Заказчика; наличие опыта выполнения аналогичных работ; наличие штатных сотрудников в количестве не менее 5 (Пяти) человек на момент подачи заявки на участие в запросе предложений. Перечень документов, представляемых участниками запроса предложений для подтверждения их соответствия установленным требованиям: декларация о соответствии участника запроса предложений требованиям, установленным п. 1-8 раздела 11 Информационной карты запроса предложений; справка о выполнении аналогичных работ в количестве не менее 2 (Двух); документы, подтверждающие наличие у участника запроса предложений штатных сотрудников в количестве не менее 5 (Пяти) человек (копии трудовых договоров и т.п.). |
| 12 | Обеспечение заявки на участие в запросе предложений | Размер обеспечения заявки на участие в запросе предложений: 164 000,00 руб. (Сто шестьдесят четыре тысячи рублей 00 копеек). Порядок предоставления обеспечения заявки на участие в запросе предложений: Обеспечение заявки на участие в запросе предложений предоставляется участником закупки путем внесения денежных средств на счет Заказчика, указанный в разделе 18 Информационной карты запроса предложений. В случае, если участником закупки в составе заявки представлены документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений, и до даты рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений денежные средства не поступили на счет, который указан Заказчиком в документации о закупке, такой участник признается не предоставившим обеспечение заявки и заявка на участие в запросе предложений такого участника отклоняется. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения заявки на участие в закупке, возвращаются на счет участника закупки в течение не более чем пяти рабочих дней с даты наступления одного из следующих случаев: 1) подписание протокола рассмотрения предложений участников и подведения итогов запроса предложений. При этом возврат осуществляется в отношении денежных средств всех участников закупки, за исключением победителя закупки, которому такие денежные средства возвращаются после заключения договора; 2) отмена закупки; 3) отклонение заявки участника закупки; 4) получение заявки на участие в запросе предложений после окончания срока подачи заявок. Возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявок, не осуществляется в случае уклонения или отказа участника закупки заключить договор. |
| 13 | Формы, порядок, дата начала и дата окончания срока предоставления участникам запроса предложений разъяснений положений документации о проведении запроса предложений | Форма и порядок предоставления участникам запроса предложений разъяснений положений документации о проведении запроса предложений. Любой участник запроса предложений вправе направить Заказчику письменный запрос о разъяснении положений документации о проведении запроса предложений. Для подачи такого запроса необходимо предварительно (не менее чем за час до прибытия) уведомить Заказчика о намерении подать запрос на разъяснение документации о проведении запроса предложений, позвонив по телефону 8(3519)299-390. Не позднее трех дней со дня его поступления Заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации о проведении запроса предложений участнику запроса предложений. Одновременно Заказчик размещает в единой информационной системе такие разъяснения без указания наименования участника запроса предложений. Дата начала предоставления разъяснений: «14» июня 2018 г. Дата окончания предоставления разъяснений: «19» июня 2018 г. |
| 14 | Место, дата и время рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений | Дата и время рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений: «19» июня 2018 г. 10 час 00 мин (время магнитогорское). Место рассмотрения предложений участников запроса предложений и подведения итогов запроса предложений: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт, каб. 26. |
| 15 | Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | 1) цена договора; 2) период деятельности участника запроса предложений; 3) опыт работы. |
| 16 | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений | Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в запросе предложений указан в части V Документации о проведении запроса предложений. |
| 17 | Срок подписания договора | Срок подписания договора с победителем запроса предложений. В проект договора, прилагаемый к извещению о проведении запроса предложений и документации о проведении запроса предложений, включается условия исполнения договора, предложенные победителем запроса предложений (единственным участником) в заявке на участие в запросе предложений. Заказчик передает победителю запроса предложений оформленный, подписанный и скрепленный печатью договор в течение 5 (Пяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения, оценки и сопоставления заявок (протокола вскрытия конвертов с заявками, если договор передается единственному участнику). Победитель запроса предложений (единственный участник) в течение 5 (Пяти) дней со дня получения договора подписывает договор, скрепляет его печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. Срок подписания договора с участником запроса предложений, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса предложений от заключения договора. В проект договора, который прилагается к извещению о проведении запроса предложений и документации о запросе предложений, включаются условия исполнения договора, предложенные участником запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и сопоставления заявок. В течение 5 (Пяти) дней со дня размещения в единой информационной системе и на сайте Заказчика протокола об отказе от заключения договора Заказчик передает участнику запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и сопоставления заявок, подписанный и скрепленный печатью договор. Участник запроса предложений, заявке которого присвоен второй номер в результате оценки и сопоставления заявок, в течение 5 (Пяти) дней со дня получения договора подписывает его, скрепляет печатью (за исключением физического лица) и возвращает Заказчику. |
| 18 | Реквизиты Заказчика | Получатель: Акционерное общество «Международный Аэропорт Магнитогорск» ИНН 7456037289 КПП 745601001 Наименование банка: ПАО АКБ «АВАНГАРД» Г. МОСКВА Расчетный счет: 40702810738100031608 Корреспондентский счет: 30101810000000000201 БИК 044525201 |
| 19 | Антидемпинговые меры | Если при проведении запроса предложений, предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора, участник запроса предложений обязан представить заказчику в составе заявки на участие в запросе предложений обоснование предлагаемой цены договора, которое должно включать расчеты, подтверждающие возможность участника закупки выполнить работы по предлагаемой цене. |

# ЧАСТЬ III. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование и количество

Предмет договора: работы по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса.

Количество: 892 м2.

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) работ, к результатам работ, установленные Заказчиком, и иные требования, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика:

| 1 | Заказчик | АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и месторасположение объекта | Здания пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного парка 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт |
| 3 | Вид работ | Ремонт кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса |
| 4 | Сроки выполнения работ | По «20» августа 2018 г. |
| 5 | Особые условия производства работ | ремонт в условиях действующего предприятия; ремонт в условия функционирующего здания. |
| 6 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Выполнить демонтажные работы старой кровли, вывоз материала, устройство новой кровли согласно данным объемам. ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия 8,92 892/100 ТЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 покрытия 8,08 (892-84)/100 ТЕР12-01-014-01 Демонтаж утепления покрытий: легким (ячеистым) бетоном (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 1 м3 утеплителя 66,9 892*0,075 ТЕР12-01-017-01 Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 м2 стяжки 8,92 892/100 ТЕР12-01-017-02 Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 м2 стяжки 312,2 892*35/100 ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 124,7304 1,2*892/1000+60*0,5+892*0,05*2,1 ТССЦпг-03-21-01-050 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза 1 т груза 124,7304 1,2*892/1000+60*0,5+892*0,05*2,1 ТЕР46-08-044-01 Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом 1 м2 поверхности 892 ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 122,23 = 1 049,93 - 0,05 x 4 100,00 - 110 x 6,57 8,92 892/100 ТССЦ-101-7200 ИЗОСПАН D м2 981,2 892*1,1 ТССЦ-101-5866 Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя м 580 ТЕР12-01-015-03 Устройство геотекстиля в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 122,23 = 1 049,93 - 0,05 x 4 100,00 - 110 x 6,57 8,92 892/100 ТССЦ-101-3122 Нетканый геотекстиль Дорнит 350 г/м2 м2 981,2 892*1,1 ТЕР12-01-014-02 Утепление покрытий: керамзитом 1 м3 утеплителя 66,9 892*0,075 ТССЦ-406-0015 Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 450 м3 68,91 ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 100 м2 утепляемого покрытия 695,35 = 2 032,42 - 0,025 x 2 330,00 - 0,058 x 7 840,00 - 0,201 x 4 100,00 8,92 892/100 ТЕР12-01-013-04 Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 100 м2 утепляемого покрытия 565,55 = 1 389,65 - 0,201 x 4 100,00 8,92 892/100 ТССЦ-104-0727 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 (прим.) м3 137,814 892*1,03*0,15 ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(галтель) 100 м2 утепляемого покрытия 695,35 = 2 032,42 - 0,025 x 2 330,00 - 0,058 x 7 840,00 - 0,201 x 4 100,00 0,107 10,7/100 ТССЦ-104-0727 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 (прим. толщ.150мм) м3 1,65315 10,7*0,15*1,03 ТЕР12-01-017-03 Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки 2 351,49 = 2 100,79 + 3,43 x (580,09 - 507,00) 8,92 892/100 ТЕР12-01-017-04 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 (+30 мм) 100 м2 стяжки 267,6 892*30/100 ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 100 м2 кровли 8,92 892/100 ТССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП м2 1017 ТССЦ-101-4702 Техноэласт ЭПП м2 1035 ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 100 м примыканий 0,5 50/100 ТССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП м2 126 Прайс-лист Рейка прижимная стальная ТехноНиколь м 50 ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 кладки 1,5 ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия 0,425 (50+35)*0,5/100 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,05 5/100 ТЕР12-01-009-01 Устройство желобов: настенных 100 м желобов 1,72 172/100 |
| 7 | Основные технико-экономические показатели | Общая площадь кровли 892 м2. Смета прилагается. |
| 8 | Требования по технологии и режиму | Перед началом работ предоставить ППР на согласование. Требования по технологии: разборку существующего покрытия кровли осуществлять поэтапно захватками (небольшими частями) по ширине здания; при демонтаже покрытия предусмотреть мероприятия по защите открытых участков кровли от осадков во избежание протечки внутрь здания; уборку строительного мусора производить параллельно разборке конструкций с вывозом на свалку 50 км; примыкания к парапетам и вентиляционных шахт, водосточные воронки выполнить по серии 2.460-18 вып. 0,1,3; работы выполнять в соответствии с технологией отделочных и монтажных работ, нормативно-технической документацией- СНиП 2.01.07-85*, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002; уборку строительного мусора производить в конце каждой смены; необходима аттестация работников по охране труда и работ на высоте; выполнять противопожарные требования в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Режим работы: по согласованию со службой безопасности Заказчика. |
| 9 | Требования к используемым материалам и комплектующим | Обязательное наличие сертификатов соответствия и документов качества применяемых материалов. Применяемые материалы согласовывать с Заказчиком. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы (включая материалы и оборудование) составляет не менее 5 (Пяти) календарных лет с момента подписания акта выполненных работ. |

Приложение № 1

к части III «Техническое задание»

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса

Основание: деф.ведомость

|  | базисная цена |  | текущая цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость: | 480,085 | тыс. руб. |  | 3280,524 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудование | 0,000 | тыс. руб. |  | 0,000 | тыс. руб. |
| монтажных работ | 0,000 | тыс. руб. |  | 0,000 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 3,597 | тыс.чел.ч |  | 3,597 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 40,527 | тыс. руб. |  | 509,515 | тыс. руб. |

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия | 8,92 892/100 | 183,71 | 141,79 | 41,92 | 1639,00 | 1265,00 | 374,00 | 17401,00 | 15903 | 1498 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(15903 руб.) | 94%=110%*0.85 |  |  |  | 1392,00 |  |  | 14949,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(15903 руб.) | 48%=70%*(0.85*0.8) |  |  |  | 753,00 |  |  | 7633,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3784,00 |  |  | 39983,00 |  |  |
| 2 | ТЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 покрытия | 8,08 (892-84)/100 | 97,27 | 84,6 | 12,67 | 786,00 | 684,00 | 102,00 | 9005,00 | 8595 | 410 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(8595 руб.) | 94%=110%*0.85 |  |  |  | 752,00 |  |  | 8079,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(8595 руб.) | 48%=70%*(0.85*0.8) |  |  |  | 407,00 |  |  | 4126,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1945,00 |  |  | 21210,00 |  |  |
| 3 | ТЕР12-01-014-01 Демонтаж утепления покрытий: легким (ячеистым) бетоном (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 1 м3 утеплителя | 66,9 892*0,075 | 42,36 | 24,08 | 18,28 _____ 2,36 | 2834,00 | 1611,00 | 1223 _____ 158 | 26379,00 | 20255 | 6124 _____ 1990 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(22245 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 2123,00 |  |  | 22690,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(22245 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 977,00 |  |  | 9788,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5934,00 |  |  | 58857,00 |  |  |
| 4 | ТЕР12-01-017-01 Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 м2 стяжки | 8,92 892/100 | 311,69 | 178,34 | 133,35 _____ 15,85 | 2780,00 | 1591,00 | 1189 _____ 141 | 25963,00 | 20000 | 5963 _____ 1778 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(21778 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 2078,00 |  |  | 22214,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(21778 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 957,00 |  |  | 9582,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5815,00 |  |  | 57759,00 |  |  |
| 5 | ТЕР12-01-017-02 Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 м2 стяжки | 312,2 892*35/100 | 8,45 | 6,55 | 1,9 _____ 0,25 | 2638,00 | 2045,00 | 593 _____ 78 | 28672,00 | 25716 | 2956 _____ 958 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(26674 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 2548,00 |  |  | 27207,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(26674 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 1173,00 |  |  | 11737,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 6359,00 |  |  | 67616,00 |  |  |
| 6 | ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза | 124,7304 1,2*892/1000+60*0,5+892*0,05*2,1 | 44,21 |  | 44,21 | 5514,00 |  | 5514,00 | 48950,00 |  | 48950 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5514,00 |  |  | 48950,00 |  |  |
| 7 | ТССЦпг-03-21-01-050 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза 1 т груза | 124,7304 1,2*892/1000+60*0,5+892*0,05*2,1 | 33,81 |  | 33,81 | 4217,00 |  | 4217,00 | 19811,00 |  | 19811 |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 4217,00 |  |  | 19811,00 |  |  |
| 8 | ТЕР46-08-044-01 Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом 1 м2 поверхности | 892 | 13,40 | 3,13 | 10,27 | 11953,00 | 2792,00 | 9161,00 | 68978,00 | 35073 | 33905 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(35073 руб.) | 94%=110%*0.85 |  |  |  | 3071,00 |  |  | 32969,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(35073 руб.) | 48%=70%*(0.85*0.8) |  |  |  | 1661,00 |  |  | 16835,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 16685,00 |  |  | 118782,00 |  |  |
| Раздел 2. Монтаж кровли |
| 9 | ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 122,23 = 1 049,93 - 0,05 x 4 100,00 - 110 x 6,57 | 8,92 892/100 | 122,23 | 86,63 | 35,6 _____ 2,12 | 1090,00 | 773,00 | 317 _____ 19 | 11292,00 | 9718 | 1574 _____ 238 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(13195 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 1260,00 |  |  | 13459,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(13195 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 580,00 |  |  | 5806,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3317,00 |  |  | 34380,00 |  |  |
| 10 | ТССЦ-101-7200 ИЗОСПАН D м2 | 981,2 892*1,1 | 4,72 | _____ 4,72 |  | 4631,00 | _____ 4631 |  | 18545,00 | _____ 18545 |  |
| 11 | ТССЦ-101-5866 Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя м | 580 | 2,19 | _____ 2,19 |  | 1270,00 | _____ 1270 |  | 6258,00 | _____ 6258 |  |
| 12 | ТЕР12-01-015-03 Устройство геотекстиля в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 122,23 = 1 049,93 - 0,05 x 4 100,00 - 110 x 6,57 | 8,92 892/100 | 122,23 | 86,63 | 35,6 _____ 2,12 | 1090,00 | 773,00 | 317 _____ 19 | 11292,00 | 9718 | 1574 _____ 238 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(13195 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 1260,00 |  |  | 13459,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(13195 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 580,00 |  |  | 5806,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 3317,00 |  |  | 34380,00 |  |  |
| 13 | ТССЦ-101-3122 Нетканый геотекстиль Дорнит 350 г/м2 м2 | 981,2 892*1,1 | 7,96 | _____ 7,96 |  | 7810,00 | _____ 7810 |  | 32546,00 | _____ 32546 |  |
| 14 | ТЕР12-01-014-02 Утепление покрытий: керамзитом 1 м3 утеплителя | 66,9 892*0,075 | 65,64 | 29,97 | 35,67 _____ 4,63 | 4391,00 | 2005,00 | 2386 _____ 310 | 37182,00 | 25215 | 11967 _____ 3898 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(38951 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 3718,00 |  |  | 39730,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(38951 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 1712,00 |  |  | 17138,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 11512,00 |  |  | 107418,00 |  |  |
| 15 | ТССЦ-406-0015 Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 450 м3 | 68,91 | 204,00 | _____ 204 |  | 14058,00 | _____ 14058 |  | 65464,00 | _____ 65464 |  |
| 16 | ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 100 м2 утепляемого покрытия 695,35 = 2 032,42 - 0,025 x 2 330,00 - 0,058 x 7 840,00 - 0,201 x 4 100,00 | 8,92 892/100 | 695,35 | 547,85 | 147,5 _____ 8,98 | 6203,00 | 4887,00 | 1316 _____ 80 | 67831,00 | 61420 | 6411 _____ 1007 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(82676 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 7894,00 |  |  | 84330,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(82676 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 3634,00 |  |  | 36377,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 19883,00 |  |  | 211151,00 |  |  |
| 17 | ТЕР12-01-013-04 Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 100 м2 утепляемого покрытия 565,55 = 1 389,65 - 0,201 x 4 100,00 | 8,92 892/100 | 565,55 | 424,18 | 141,37 _____ 8,98 | 5045,00 | 3784,00 | 1261 _____ 80 | 53782,00 | 47556 | 6226 _____ 1007 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(64340 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 6144,00 |  |  | 65627,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(64340 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 2829,00 |  |  | 28310,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 15790,00 |  |  | 165779,00 |  |  |
| 18 | ТССЦ-104-0727 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 (прим.) м3 | 137,814 892*1,03*0,15 | 1093,86 | _____ 1093,86 |  | 150749,00 | _____ 150749 |  | 440375,00 | _____ 440375 |  |
| 19 | ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(галтель) 100 м2 утепляемого покрытия 695,35 = 2 032,42 - 0,025 x 2 330,00 - 0,058 x 7 840,00 - 0,201 x 4 100,00 | 0,107 10,7/100 | 695,35 | 547,85 | 147,5 _____ 8,98 | 74,00 | 59,00 | 15 _____ 1 | 814,00 | 737 | 77 _____ 12 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(992 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 95,00 |  |  | 1012,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(992 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 44,00 |  |  | 436,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 239,00 |  |  | 2533,00 |  |  |
| 20 | ТССЦ-104-0727 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 (прим. толщ.150мм) м3 | 1,65315 10,7*0,15*1,03 | 1093,86 | _____ 1093,86 |  | 1808,00 | _____ 1808 |  | 5283,00 | _____ 5283 |  |
| 21 | ТЕР12-01-017-03 Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки 2 351,49 = 2 100,79 + 3,43 x (580,09 - 507,00) | 8,92 892/100 | 2351,49 | 184,16 _____ 2035,04 | 132,29 _____ 17,16 | 20975,00 | 1643 _____ 18152 | 1180 _____ 153 | 104158,00 | 20661 _____ 77584 | 5913 _____ 1924 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(30090 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 2870,00 |  |  | 30692,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(30090 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 1322,00 |  |  | 13240,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 26212,00 |  |  | 157340,00 |  |  |
| 22 | ТЕР12-01-017-04 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 (+30 мм) 100 м2 стяжки | 267,6 892*30/100 | 143,12 | 12,02 _____ 116,61 | 14,49 _____ 1,95 | 38299,00 | 3217 _____ 31204 | 3878 _____ 522 | 197376,00 | 40458 _____ 137191 | 19727 _____ 6570 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(62951 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 6007,00 |  |  | 64210,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(62951 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 2766,00 |  |  | 27698,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 49807,00 |  |  | 310963,00 |  |  |
| 23 | ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 100 м2 кровли | 8,92 892/100 | 509,47 | 170,74 _____ 293,41 | 45,32 _____ 3,27 | 4544,00 | 1523 _____ 2617 | 404 _____ 29 | 33089,00 | 19151 _____ 11885 | 2053 _____ 366 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(25855 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 2466,00 |  |  | 26372,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(25855 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 1135,00 |  |  | 11376,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 8813,00 |  |  | 77912,00 |  |  |
| 24 | ТССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП м2 | 1017 | 30,68 | _____ 30,68 |  | 31202,00 | _____ 31202 |  | 184331,00 | _____ 184331 |  |
| 25 | ТССЦ-101-4702 Техноэласт ЭПП м2 | 1035 | 26,72 | _____ 26,72 |  | 27655,00 | _____ 27655 |  | 167028,00 | _____ 167028 |  |
| 26 | ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 100 м примыканий | 0,5 50/100 | 1190,14 | 412,16 _____ 674,89 | 103,09 _____ 11,59 | 595,00 | 206 _____ 337 | 52 _____ 6 | 4409,00 | 2592 _____ 1538 | 279 _____ 73 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(3533 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 338,00 |  |  | 3604,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(3533 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 156,00 |  |  | 1555,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 1179,00 |  |  | 10526,00 |  |  |
| 27 | ТССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП м2 | 126 | 30,68 | _____ 30,68 |  | 3866,00 | _____ 3866 |  | 22838,00 | _____ 22838 |  |
| 28 | Прайс-лист Рейка прижимная стальная ТехноНиколь м | 50 | 17,59 | _____ 17,59 |  | 880,00 | _____ 880 |  | 5206,00 | _____ 5206 |  |
| 29 | ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 кладки | 1,5 | 1123,24 | 358,85 _____ 729,82 | 34,57 _____ 7,02 | 1685,00 | 538 _____ 1095 | 52 _____ 11 | 13751,00 | 6768 _____ 6685 | 298 _____ 132 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(6900 руб.) | 73%=86%*0.85 |  |  |  | 472,00 |  |  | 5037,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(6900 руб.) | 56%=70%*0.8 |  |  |  | 384,00 |  |  | 3864,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 2541,00 |  |  | 22652,00 |  |  |
| 30 | ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия | 0,425 (50+35)*0,5/100 | 10621,43 | 1215,45 _____ 9380,2 | 25,78 _____ 3,27 | 4514,00 | 517 _____ 3986 | 11 _____ 1 | 22155,00 | 6498 _____ 15594 | 63 _____ 17 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(8618 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 822,00 |  |  | 8790,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(8618 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 378,00 |  |  | 3792,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 5886,00 |  |  | 36861,00 |  |  |
| 31 | ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 5/100 | 2152,25 | 861,9 _____ 1214,47 | 75,88 _____ 29,97 | 108,00 | 43 _____ 61 | 4 _____ 1 | 826,00 | 542 _____ 258 | 26 _____ 19 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(744 руб.) | 89%=105%*0.85 |  |  |  | 60,00 |  |  | 662,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(744 руб.) | 37%=55%*(0.85*0.8) |  |  |  | 27,00 |  |  | 275,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 210,00 |  |  | 1949,00 |  |  |
| 32 | ТЕР12-01-009-01 Устройство желобов: настенных 100 м желобов | 1,72 172/100 | 18981,40 | 913,61 _____ 17728,8 | 338,99 _____ 34,46 | 32648,00 | 1571 _____ 30494 | 583 _____ 59 | 177826,00 | 19766 _____ 154633 | 3427 _____ 745 |
|  | Накладные расходы от ФОТ(27212 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  | 2596,00 |  |  | 27756,00 |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(27212 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  | 1195,00 |  |  | 11973,00 |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  | 37201,00 |  |  | 225430,00 |  |  |
| Итого прямые затраты по смете | 397551 | 31527 _____ 331875 | 34149 _____ 1668 | 1928816 | 396342 _____ 1353242 | 179232 _____ 20972 |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | 409453 |  |  | 2039918 |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9-28, 30, 32, 31) | 6081 | 3150 | 2931 _____ 320 | 54435 | 39605 | 14829 _____ 4029 |
| МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 9-28, 30, 32, 31) | 5821 | 3623 | 2198 _____ 240 | 56667 | 45546 | 11122 _____ 3021 |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) | 40527 |  |  | 509515 |  |  |
| материалы | 331875 |  |  | 1353242 |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов | 39279 |  |  | 205184 |  |  |
| Накладные расходы | 47963 |  |  | 512842 |  |  |
| Сметная прибыль | 22669 |  |  | 227345 |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 22414 |  |  | 179975 |  |  |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 445189 |  |  | 2506768 |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы | 5514 |  |  | 48950 |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом | 4217 |  |  | 19811 |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 2541 |  |  | 22652 |  |  |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | 210 |  |  | 1949 |  |  |
| Итого | 480085 |  |  | 2780105 |  |  |
| НДС 18% |  |  |  | 500418,9 |  |  |
| ВСЕГО по смете | 480085 |  |  | 3280523,9 |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  | 118 |  |  | 101 |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  | 56 |  |  | 45 |  |  |

# ЧАСТЬ IV. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Заявка на участие в запросе предложений должна включать:

- предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы работ, в российских рублях;

- описание выполняемых работ, которые являются предметом договора;

- предложение о качественных и функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности работ, сроках выполнения работ;

- документ, содержащий сведения об участнике запроса предложений, подавшем такую заявку: ИНН, КПП, ОГРН, полное наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, ОГРНИП, паспортные данные, место жительства (для физического лица), ОКПО, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), банковские реквизиты участника запроса предложений;

- декларацию о соответствии участника запроса предложений требованиям, установленным п. 1-8 раздела 11 Информационной карты запроса предложений;

- надлежаще заверенные копии учредительных документов участника запроса предложений (для юридического лица);

- надлежаще заверенные копии документов, удостоверяющих личность (для физического лица);

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридических лиц) или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), полученную не ранее чем за один месяц до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений, или нотариально заверенную копию такой выписки;

- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя согласно законодательству соответствующего государства (для иностранных лиц). Документы должны быть получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения в единой информационной системе извещения о проведении запроса предложений;

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса предложений – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса предложений без доверенности (далее – руководитель)). В случае, если от имени участника запроса предложений действует иное лицо, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса предложений, заверенную печатью участника запроса предложений (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе предложений должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки (его копию), если требование о необходимости такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товара и выполнение работ, являющихся предметом договора, являются крупной сделкой. Если указанные действия не являются крупной сделкой, участник закупки представляет соответствующее письмо;

- справку о выполнении аналогичных работ в количестве не менее 2 (Двух);

- документы, подтверждающие наличие у участника запроса котировок штатных сотрудников в количестве не менее 5 (Пяти) человек (копии трудовых договоров и т.п.);

- локальный сметный расчет (локальная смета) на выполнение работ;

- надлежаще заверенные копии документов о прохождении работниками участника запроса предложений обучения по охране труда и охране труда при работе на высоте;

- справку, заполненную по форме, указанной в Приложении № 3 к части IV «Заявка на участие в запросе предложений», о заключенных за последние 2 (Два) календарных года договоров и/или контрактов на выполнение аналогичных работ в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исполнение по которым завершено (при наличии таких договоров и/или контрактов);

- документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений;

- обоснование предлагаемой цены договора (в случае если предложена цена договора, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора).

При согласии лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений (для юридического лица), к заявке на участие в запросе предложений следует приложить копию паспорта лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений. Отсутствие в составе заявки на участие в запросе предложений копии паспорта лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе предложений.

Заявка на участие в запросе предложений должна быть заполнена по форме, указанной в Приложении № 1 к части IV «Заявка на участие в запросе предложений».

Все листы заявки на участие в запросе предложений должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе предложений должна включать опись входящих в ее состав документов, должна быть скреплена печатью участника запроса предложений (при наличии печати) и подписана участником запроса предложений или лицом, им уполномоченным. Соблюдение участником запроса предложений указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки, поданы от имени участника запроса предложений, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе предложений документов и сведений.

Участник запроса предложений имеет право подать неограниченное количество заявок на участие в запросе предложений. В случае если участник запроса предложений подал более одной заявки на участие в запросе предложений, каждая допущенная заявка подлежит рассмотрению, оценке и сопоставлению как самостоятельная заявка и не зависит от результатов рассмотрения других заявок, поданных тем же участником запроса предложений. Участник запроса предложений, подавший заявку на участие в запросе предложений, вправе изменить или отозвать ее в любое время до момента вскрытия конвертов с заявками комиссией по закупкам.

Заявка на участие в запросе предложений подается участником запроса предложений в запечатанном конверте лично либо направляется посредством почты или курьерской службы.

В целях обеспечения Заказчиком целостности и защищенности заявок на участие в запросе предложений на конверте указывается номер запроса предложений (номер извещения) и наименование запроса предложений, на участие в котором подается данная заявка.

Приложение № 1

к части IV «Заявка на участие в запросе предложений»

Форма заявки на участие в запросе предложений

Заявка

на участие в запросе предложений

№ __________________________

на выполнение работ по ремонту кровли зданий

пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса

Изучив извещение о проведении запроса предложений № __________________________ от «___» _________ 2018 г. и документацию о проведении запроса предложений № ______________________ на выполнение работ по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса, принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая все условия договора, настоящим <наименование участника запроса предложений> выражает согласие на выполнение работ по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса, полностью соответствующих документации о проведении запроса предложений.

Сведения о предлагаемых работах по запросу предложений № ______________________ :

- Наименование, количество, цена

| № п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса | м2 | 892 |  |  |

- Характеристики безопасности, качества, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойства) работ, результатов работ соответствующие требованиям и потребностям Заказчика

…

Приложение:

- …

- …

…

n.  …

________________________				______________	________________________

(должность)					         (подпись)		           (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2

к части IV «Заявка на участие в запросе предложений»

Форма справки о заключенных за последние

2 (Два) календарных года договоров и/или контрактов

на выполнение аналогичных работ в рамках Федерального закона от 18.07.2011

N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исполнение по которым завершено

Справка

о заключенных договоров и/или контрактов

на выполнение аналогичных работ, исполнение по которым завершено

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номер закупки (извещения) на сайте http://zakupki.gov.ru/ |  |
|  | Заказчик |  |
|  | Номер договора (контракта) |  |
|  | Дата заключения договора (контракта) |  |
|  | Дата исполнения договора (контракта) |  |
|  | Цена договора (контракта), руб. |  |
| 2 | Номер закупки (извещения) на сайте http://zakupki.gov.ru/ |  |
|  | Заказчик |  |
|  | Номер договора (контракта) |  |
|  | Дата заключения договора (контракта) |  |
|  | Дата исполнения договора (контракта) |  |
|  | Цена договора (контракта), руб. |  |
| … |
| n | Номер закупки (извещения) на сайте http://zakupki.gov.ru/ |  |
|  | Заказчик |  |
|  | Номер договора (контракта) |  |
|  | Дата заключения договора (контракта) |  |
|  | Дата исполнения договора (контракта) |  |
|  | Цена договора (контракта), руб. |  |

________________________				______________	________________________

(должность)					         (подпись)		           (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 3

к части IV «Заявка на участие в запросе предложений»

Образец заполнения заявки на участие в запросе предложений

Заявка

на участие в запросе предложений

№ 30000000000

на выполнение работ по ремонту кровли зданий

пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса

Изучив извещение о проведении запроса предложений № 300000000000 от «13» июня 2018 г. и документацию о проведении запроса предложений № 3000000000 на выполнение работ по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса, принимая установленные в них требования и условия запроса предложений, включая все условия договора, настоящим ООО «Название фирмы» выражает согласие на выполнение по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса, полностью соответствующих документации о проведении запроса предложений.

Сведения о предлагаемых работах по запросу предложений № 3000000000:

- Наименование, количество, цена

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Цена договора, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работы по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса | м2 | 892 | 3 677,72 | 3 280 524,90 |

- Технические, функциональные, качественные характеристики товара и работ

| 1 | Заказчик | АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и месторасположение объекта | Здания пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного парка 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт |
| 3 | Вид работ | Ремонт кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса |
| 4 | Сроки выполнения работ | По «20» августа 2018 г. |
| 5 | Особые условия производства работ | ремонт в условиях действующего предприятия; ремонт в условия функционирующего здания. |
| 6 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Выполнить демонтажные работы старой кровли, вывоз материала, устройство новой кровли согласно данным объемам. ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия 8,92 892/100 ТЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 покрытия 8,08 (892-84)/100 ТЕР12-01-014-01 Демонтаж утепления покрытий: легким (ячеистым) бетоном (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 1 м3 утеплителя 66,9 892*0,075 ТЕР12-01-017-01 Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 м2 стяжки 8,92 892/100 ТЕР12-01-017-02 Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 м2 стяжки 312,2 892*35/100 ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 124,7304 1,2*892/1000+60*0,5+892*0,05*2,1 ТССЦпг-03-21-01-050 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза 1 т груза 124,7304 1,2*892/1000+60*0,5+892*0,05*2,1 ТЕР46-08-044-01 Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом 1 м2 поверхности 892 ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 122,23 = 1 049,93 - 0,05 x 4 100,00 - 110 x 6,57 8,92 892/100 ТССЦ-101-7200 ИЗОСПАН D м2 981,2 892*1,1 ТССЦ-101-5866 Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя м 580 ТЕР12-01-015-03 Устройство геотекстиля в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 122,23 = 1 049,93 - 0,05 x 4 100,00 - 110 x 6,57 8,92 892/100 ТССЦ-101-3122 Нетканый геотекстиль Дорнит 350 г/м2 м2 981,2 892*1,1 ТЕР12-01-014-02 Утепление покрытий: керамзитом 1 м3 утеплителя 66,9 892*0,075 ТССЦ-406-0015 Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 450 м3 68,91 ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 100 м2 утепляемого покрытия 695,35 = 2 032,42 - 0,025 x 2 330,00 - 0,058 x 7 840,00 - 0,201 x 4 100,00 8,92 892/100 ТЕР12-01-013-04 Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 100 м2 утепляемого покрытия 565,55 = 1 389,65 - 0,201 x 4 100,00 8,92 892/100 ТССЦ-104-0727 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 (прим.) м3 137,814 892*1,03*0,15 ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(галтель) 100 м2 утепляемого покрытия 695,35 = 2 032,42 - 0,025 x 2 330,00 - 0,058 x 7 840,00 - 0,201 x 4 100,00 0,107 10,7/100 ТССЦ-104-0727 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 (прим. толщ.150мм) м3 1,65315 10,7*0,15*1,03 ТЕР12-01-017-03 Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки 2 351,49 = 2 100,79 + 3,43 x (580,09 - 507,00) 8,92 892/100 ТЕР12-01-017-04 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 (+30 мм) 100 м2 стяжки 267,6 892*30/100 ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 100 м2 кровли 8,92 892/100 ТССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП м2 1017 ТССЦ-101-4702 Техноэласт ЭПП м2 1035 ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 100 м примыканий 0,5 50/100 ТССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП м2 126 Прайс-лист Рейка прижимная стальная ТехноНиколь м 50 ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 кладки 1,5 ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия 0,425 (50+35)*0,5/100 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,05 5/100 ТЕР12-01-009-01 Устройство желобов: настенных 100 м желобов 1,72 172/100 |
| 7 | Основные технико-экономические показатели | Общая площадь кровли 892 м2. Смета прилагается. |
| 8 | Требования по технологии и режиму | Перед началом работ предоставить ППР на согласование. Требования по технологии: разборку существующего покрытия кровли осуществлять поэтапно захватками (небольшими частями) по ширине здания; при демонтаже покрытия предусмотреть мероприятия по защите открытых участков кровли от осадков во избежание протечки внутрь здания; уборку строительного мусора производить параллельно разборке конструкций с вывозом на свалку 50 км; примыкания к парапетам и вентиляционных шахт, водосточные воронки выполнить по серии 2.460-18 вып. 0,1,3; работы выполнять в соответствии с технологией отделочных и монтажных работ, нормативно-технической документацией- СНиП 2.01.07-85*, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002; уборку строительного мусора производить в конце каждой смены; необходима аттестация работников по охране труда и работ на высоте; выполнять противопожарные требования в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Режим работы: по согласованию со службой безопасности Заказчика. |
| 9 | Требования к используемым материалам и комплектующим | Обязательное наличие сертификатов соответствия и документов качества применяемых материалов. Применяемые материалы согласовывать с Заказчиком. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы (включая материалы и оборудование) составляет не менее 5 (Пяти) календарных лет с момента подписания акта выполненных работ. |

Приложение:

- Документ, содержащий сведения об участнике запроса предложений – на 1 л.;

- Декларация о соответствии участника запроса предложений требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений – на 2 л.;

- Копия Устава ООО «Название фирмы» – на 20 л.;

- Копия Протокола о назначении директора ООО «Название фирмы» – на 1 л;

- Справка о выполнении аналогичных работ – на 1 л.;

- Документы, подтверждающие наличие у участника запроса предложений штатных сотрудников – на 5 л.;

- Решение об одобрении крупной сделки – на 1 л;

- Выписка из ЕГРЮЛ – на 20 л;

- Справка о заключенных договоров и/или контрактов на выполнение аналогичных работ, исполнение по которым завершено – на 2 л.;

- Локальный сметный расчет (локальная смета) на выполнение работ по ремонту помещений здания управления – на 9 л.;

- Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе – на 1л.

Директор ООО «Название фирмы»							Иванов И.И.

М.П.

Приложение № 4

к части IV «Заявка на участие в запросе предложений»

Образец документа,

содержащего сведения об участнике запроса предложений

Документ, содержащий сведения об участнике запроса предложений

ООО «Название фирмы»

| 1. Полное наименование участника запроса предложений | Общество с ограниченной ответственностью «Название фирмы» |
| --- | --- |
| 2. Краткое наименование участника запроса предложений | ООО «Название фирмы» |
| 3. ИНН участника запроса предложений | 7800000000 |
| 4. КПП участника запроса предложений | 780000000 |
| 5. ОГРН участника запроса предложений | 1200000000000 |
| 6. ОКПО участника запроса предложений | 1920000000 |
| 7. Место нахождения участника запроса предложений | 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Ленина, д.77 |
| 8. Почтовый адрес участника запроса предложений | 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Ленина, д.77 |
| 9. Номер контактного телефона | 8(812)292-00-00 |
| 10. Адрес электронной почты | 1@mail.ru |
| 11. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса предложений. | 780000000000 |
| 12. Банковские реквизиты участника запроса предложений: |
| 12.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка | ПАО «Банк», г. Санкт-Петербург |
| 12.2. Расчетный счет | 40700000000000000000 |
| 12.3. Корреспондентский счет | 30100000000000000000 |
| 12.4. БИК | 040000000 |

Директор ООО «Название фирмы»							Иванов И.И.

М.П.

Приложение № 5

к части IV «Заявка на участие в запросе предложений»

Образец декларации о соответствии участника запроса предложений

требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений

Декларация о соответствии

участника запроса предложений ООО «Название фирмы»

требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений

Общество с ограниченной ответственностью «Название фирмы» декларирует о соответствии требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений № 3000000000 на выполнение работ по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса, а именно:

- непроведение в отношении участника запроса предложений ликвидации – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса предложений – юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника запроса предложений в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки от участника запроса предложений;

- отсутствие у участника запроса предложений недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) на последнюю отчетную дату. Участник запроса предложений считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в запросе предложений не принято;

- отсутствие у участника запроса предложений – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника запроса предложений судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом договора, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник запроса предложений – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в запросе предложений не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником запроса предложений и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников запроса предложений, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками запроса предложений либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (Десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие сведений об участнике запроса предложений в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соответствие участника запроса предложений требованиям Документации о проведении запроса предложений и Положению о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

Директор ООО «Название фирмы»							Иванов И.И.

М.П.

Приложение № 6

к части IV «Заявка на участие в запросе предложений»

Образец описи документов,

входящих в состав заявки на участие в запросе предложений

Опись документов,

входящих в состав заявки на участие в запросе предложений № 3000000000 на выполнение

работ по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса

| № п/п | Наименование документа | Листы с ___ по ___ | Количество листов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Заявка на участие в запросе предложений № 3000000000 на выполнение работ по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса | с 1 по 4 | 4 |
| 2 | Документ, содержащий сведения об участнике запроса предложений № 3000000000 на выполнение работ по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса | с 5 по 5 | 1 |
| 3 | Декларация о соответствии участника запроса предложений требованиям, установленным Документацией о проведении запроса предложений | с 6 по 7 | 2 |
| 4 | Копия Протокола о назначении директора ООО «Название фирмы» | с 8 по 8 | 1 |
| 5 | Копия Устава ООО «Название фирмы» | с 9 по 28 | 20 |
| 6 | Справка о выполнении аналогичных работ | с 29 по 29 | 1 |
| 7 | Документы, подтверждающие наличие у участника запроса предложений штатных сотрудников | с 30 по 34 | 5 |
| 8 | Выписка из ЕГРЮЛ | с 35 по 54 | 20 |
| 9 | Решение об одобрении крупной сделки | с 55 по 55 | 1 |
| 10 | Справка о заключенных договоров и/или контрактов на выполнение аналогичных работ, исполнение по которым завершено | с 56 по 57 | 2 |
| 11 | Локальный сметный расчет (локальная смета) на выполнение работ по ремонту помещений здания управления | с 58 по 66 | 9 |
| 12 | Документы, подтверждающие внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе предложений | с 67 по 67 | 1 |

Директор ООО «Название фирмы»							Иванов И.И.

М.П.

# ЧАСТЬ V. ПОРЯДОК ОЦЕНКИ И

# СОПОСТАВЛЕНИЯ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Общие положения

- Оценка заявок осуществляется с использованием следующих критериев оценки заявок:

- цена договора (значимость критерия составляет 70%, коэффициент значимости КЗ = 0,7);

- период деятельности участника запроса предложений (значимость критерия составляет 15%, коэффициент значимости КЗ = 0,15);

- опыт работы (значимость критерия составляет 15%, коэффициент значимости КЗ = 0,15).

- Выгодность предложенных участником запроса предложений условий исполнения договора определяется итоговым рейтингом заявки участника запроса предложений. Итоговый рейтинг заявки вычисляется как сумма рейтингов по каждому критерию оценки заявки в баллах. Дробное значение итогового рейтинга и рейтингов по каждому критерию оценки заявки округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

- Максимальная общая сумма рейтингов по всем критериям оценки заявки, установленных в документации о проведении запроса предложений, составляет 100 баллов.

- По результатам расчета итогового рейтинга каждой заявке присваивается порядковый номер по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора.

- Заявке на участие в запросе предложений, содержащей лучшие условия исполнения договора и набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. В случае, если в нескольких заявках на участие в запросе предложений содержатся одинаковые условия исполнения договора, меньший порядковый номер присваивается заявке на участие в запросе предложений, которая поступила ранее других, содержащих такие условия.

- Победителем запроса предложений признается участник, который предложил лучшие условия исполнения договора и заявке которого присвоен первый номер.

Оценка заявок по критерию

«цена договора»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «цена договора», определяется по формуле:

Rцi = КЗ х (Цmin / Цi) x 100 ,

где:

Rцi – рейтинг оцениваемой заявки по критерию «цена договора»;

Цmin – минимальная цена договора из предложений, сделанных участниками запроса предложений;

Цi – цена договора, предложенная участником запроса предложений в оцениваемой заявке;

КЗ – коэффициент значимости критерия «цена договора» (КЗ = 0,7).

Оценка заявок по критерию

«период деятельности участника запроса предложений»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «период деятельности участника запроса предложений», определяется по таблице:

| Значение критерия, количество лет деятельности | Рейтинг Rдi (с учетом коэффициента значимости), баллы |
| --- | --- |
| менее 5 лет | 0 |
| от 5 и больше | 15 |

Оценка заявок по критерию

«опыт работы»

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «опыт работа», определяется по таблице:

| Значение критерия, количество заключенных за последние 2 (Два) календарных года договоров и/или контрактов на выполнение аналогичных работ в рамках Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и/или Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», исполнение по которым завершено | Рейтинг Rоi (с учетом коэффициента значимости), баллы |
| --- | --- |
| менее 5 | 0 |
| от 5 и больше | 15 |

Расчет итогового рейтинга

Итоговый рейтинг определяется по формуле:

Ri = Rцi + Rдi + Rоi ,

где:

Ri – итоговый рейтинг оцениваемой заявки;

Rцi – рейтинг оцениваемой заявки по критерию «цена договора»;

Rдi – рейтинг оцениваемой заявки по критерию «период деятельности участника запроса предложений»;

Rоi – рейтинг оцениваемой заявки по критерию «опыт работы».

# ЧАСТЬ V. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

на выполнение работ по ремонту кровли зданий

пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса

г. Магнитогорск								«___» _____________ 20___ г.

Акционерное общество «Международный Аэропорт Магнитогорск»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кирсанова Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии  с протоколом ____________________________ от «____» __________ 20___г. заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

  - Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса Заказчика (далее – Работы) и сдать результат Работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке и сроки, установленные настоящим Договором.

  - Работы выполняются в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Работы выполняются иждивением Подрядчика – из его материалов, его силами и средствами.

  - Гарантийный срок на выполненные Работы, оборудование и материалы составляет не менее 5 (Пяти) календарных лет с момента подписания Сторонами акта выполненных работ.

  - Заказчик вправе предъявить Подрядчику требования в связи с недостатками выполненных Работ, оборудования, материалов по качеству, обнаруженными в течение всего гарантийного срока.

  - В случае обнаружения в ходе эксплуатации недостатков выполненных Работ, оборудования, материалов по качеству Заказчик обязан уведомить Подрядчика по факсу или электронной почте о выявленных недостатках и требованиях к Подрядчику с приложением претензии в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента обнаружения недостатков выполненных Работ, оборудования, материалов.

  - Срок рассмотрение претензии составляет 7 (Семь) календарных дней, начиная с даты предъявления претензии Заказчиком, согласно п.1.6. настоящего Договора. В случае признания претензии по качеству выполненных Работ, оборудования, материалов она должна быть удовлетворена Подрядчиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты предъявления претензии Заказчиком, согласно п.1.6. настоящего Договора.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена настоящего Договора составляет _________________________________________________

__________________________________________________________, и включает в себя все затраты Подрядчика, в том числе причитающееся ему вознаграждение и стоимость материалов, а также все иные затраты Подрядчика, производимые им в процессе исполнения обязательств по Договору.

  - Заказчик производит оплату Работ в размере 100% от цены Договора, что составляет __________ руб. (__________________________), в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента подписания акта выполненных работ обеими Сторонами.

  - Все расчеты по настоящему Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в настоящем Договоре расчетный счет Подрядчика.

  - Датой оплаты признается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

- СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

  - Подрядчик обязуется приступить к Работам, предусмотренным Договором, в течение 7 (Семи) календарных дней с момента подписания настоящего Договора обеими Сторонами и завершить Работы не позднее «20» августа 2018 г.

- ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТЫ

  - Приемка Работ осуществляется поэтапно в соответствии с требованиями Технического задания (Приложение № 1), Локального сметного расчета (Приложение № 2) и установленных Договором сроков.

  - По окончанию выполнения Работ по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику на бумажном носителе на русском языке:

- акт о приемке выполненных работ (КС-2) – оригинал,  3 (Три) экземпляра;

- справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) – оригинал,  3 (Три) экземпляра;

- счет-фактура установленного образца – оригинал, 1 (Один) экземпляр;

- счет – оригинал, 1 (один) экземпляр.

  - Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, подписывает акты о приемке выполненных работ (КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) или предоставляет Подрядчику мотивированный отказ от приемки Работ.

  - В случае мотивированного отказа от приемки выполненных Работ Заказчиком Стороны составляют двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения. Доработки и устранения недостатков в работе в рамках технического задания проводится за счет Подрядчика. Приемка выполненных Работ после доработки осуществляется в порядке, предусмотренном для первоначальной приемки выполненных Работ.

  - В случае непредставления документов, указанных в п.4.2. настоящего Договора, Заказчик вправе отказаться от последующей оплаты, при этом Работы считаются не выполненными.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов или оборудования несет Подрядчик.

  - Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных Работ до их приемки Заказчиком несет Подрядчик.

- ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

  - Подрядчик обязан:

    - Выполнить Работы в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1), Локальным сметным расчетом (Приложение № 2), Графиком выполнения работ (Приложение № 3), настоящим Договором в установленные сроки и передать Заказчику результат Работ.

    - Перед выполнением Работ представить документы о прохождении работниками Подрядчика обучения по охране труда и охране труда при работе на высоте.

    - Своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных Работах недостатки, которые могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в Техническом задании (Приложение № 1), Локальном сметном расчете (Приложение № 2).

    - Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или нецелесообразности продолжения Работ.

    - Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их  завершения в срок.

    - Обеспечить организацию, производство и качество всех Работ в соответствии с действующими нормами и техническими условиями.

    - Не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до начала производства работ назначить ответственного представителя и предоставить Заказчику соответствующую доверенность.

    - В течение 3 (Трех) календарных дней принять по акту место проведения работ или предоставить Заказчику мотивированный отказ от приемки места проведения работ.

    - Соблюдать нормы действующего законодательства в области охраны труда, в том числе:

- назначить ответственное лицо за безопасное производство работ;

- предоставить Заказчику список работников для выполнения работ с указанием профессии, группы по электробезопасности, номера удостоверений о проверки знаний по охране труда;

- предоставить журнал регистрации повторных инструктажей с росписью всех работников о прохождении повторного инструктажа;

- разработать при необходимости дополнительные меры по обеспечению безопасных условий труда и выполнять их в процессе работы;

- обеспечить работников средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, контролировать правильное их применение;

- контролировать у своих работников своевременное проведение предварительных и периодических медицинских осмотров;

- выполнять мероприятия по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных актом-допуском, нарядом-допуском и графиком совмещенных работ;

- контролировать выполнение работниками правил трудового распорядка на территории и в помещениях организации, нахождение работников в местах, не предусмотренных актом- допуском;

- содержать производственные территории, участки работ и прочие места, предоставляемые для производства работ, в чистоте и порядке;

- обеспечить исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию производственного оборудования, электропневмоинструмента, технологической оснастки, строительных и монтажных машин, механизмов и приборов;

- при возникновении аварии или ситуаций, которые могут привести к аварии или несчастному случаю, принять меры для обеспечения безопасности работников.

- о пострадавших при аварии необходимо известить ответственного лица за производство работ Заказчика.

    - Обеспечить прохождения работниками Подрядчика вводного инструктажа по охране труда на рабочем месте у специалиста по ОТ, ПБ Заказчика.

    - Ознакомиться с Положением об обеспечении промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, предупреждения чрезвычайных ситуаций подрядными организациями на объектах Заказчика и соблюдать его нормы.

    - Использовать материалы, конструкции и оборудование только при наличии соответствующих документов, удостоверяющих их качество и возможность применения при выполнении работ на объекте.

    - При производстве работ строго соблюдать внутриобъектовый и пропускной режим, установленный Заказчиком, при этом заблаговременно предоставлять Заказчику информацию о работниках, выполняющих работы на объекте, привлекаемой технике, планируемых поставках материалов и оборудования и других фактах, имеющих значение для соблюдения внутриобъектового и пропускного режима. В случае нарушения работниками Подрядчика внутриобъектового и пропускного режима Заказчик вправе удалить таких работников с площадки с одновременным уведомлением Подрядчика.

    - Надлежащим образом вести исполнительную документацию, предусмотренную нормативно-техническими документами Российской Федерации.

    - С момента начала Работ и до их завершения вести Общий журнал работ (Приложение №1 к Порядку ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007г. № 7), а также Журнал учета выполненных работ (Форма № КС-6а, утвержденная Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.1999г. № 100). Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком либо уполномоченным представителем Подрядчика, а после ознакомления с записью Заказчиком либо уполномоченным представителем Заказчика в обязательном порядке подписывается последним. Журнал работ является обязательным приложением к актам приемки работ (КС-2, КС-3) и предъявляется по первому требованию Заказчика или инспектирующих организаций на месте производства Работ. Журнал должен отражать весь ход производства Работ, а также все связанные с производством Работ обстоятельства, имеющие важное значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.

    - В течение 3 (Трех) рабочих дней обязан принять меры к устранению отмеченных Заказчиком недостатков, в случае если Заказчик или уполномоченный представитель Заказчика не согласится с ходом или качеством Работ, а также с записями Подрядчика, и изложит свое мнение в Журнале.

    - Обеспечить доступ Заказчику или уполномоченному представителю Заказчика  к месту проведения работ для осуществления надзора за производством работ.

    - Обеспечить постоянное присутствие уполномоченного представителя Подрядчика в месте проведения работ в период проведения работ.

    - Регулярно (ежесменно в конце рабочего дня) производить уборку места проведения работ путем вывоза строительного мусора.

    - При производстве работ производить складирование пригодных для дальнейшего использования материалов (в том числе металлоконструкции) в специально определенном Заказчиком месте.

    - По окончании всех работ освободить место проведения работ, вывести оборудование и материалы в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента подписания акта об окончании всех работ.

    - Предусмотреть мероприятия по сохранению имущества Заказчика от неблагоприятных метеоусловий. В случае если имуществу Заказчика причинен ущерб от неблагоприятных метеоусловий, то Подрядчик обязан возместить его в полном объеме.

  - Заказчик обязан:

    - Своевременно осуществить приемку результатов Работ, определенных настоящим Договором.

    - Своевременно произвести оплату Работ, определенных настоящим Договором.

  - Заказчик имеет право:

    - В любое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных настоящим Договором, Заказчик и Подрядчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика уплату неустоек (штрафов, пеней) и направить Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 0,3 процента от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

  - За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, размер штрафа составляет 15 процентов от цены настоящего Договора.

  - Уплата Подрядчиком неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Стороны не несут ответственности, предусмотренной разделом 6 настоящего Договора, если невозможность выполнения ими условий настоящего Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить, как то: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожар и пр.); военные действия любого характера; забастовки (общенациональные, под девизом профсоюзов); постановления Правительства; распоряжения государственных органов, подтвержденные соответствующими актами компетентных органов.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты их наступления, при этом пострадавшая Сторона вправе требовать официальных подтверждений. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (Пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по настоящему Договору.

  - Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

  - Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в подтверждающих документах, в случае их представления, несет Исполнитель.

  - Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения настоящего Договора на период действия указанных обстоятельств.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Претензионный порядок урегулирования споров для сторон настоящего Договора обязателен. Штрафные санкции и неустойки, предусмотренные настоящим Договором, начисляются при предъявлении должнику письменной претензии. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 5 (Пяти) рабочих дней.

  - Стороны будут стремиться урегулировать споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения настоящего Договора, посредством переговоров. Если по спорным вопросам не будет достигнуто соглашение сторон, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2018.

  - Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

  - Стороны договорились что, вся переписка (уведомления) и все пересылаемые документы по настоящему Договору направляются по почтовому адресу, указанному в разделе 10 Договора.

  - Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Настоящий Договор составлен  в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную  юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Документы, переданные посредством факсимильной и электронной связи, признаются сторонами юридически значимыми документами. Использование факсимильной или электронной связи не освобождает Стороны  от обязанности предъявления их оригиналов в двадцатидневный срок с момента отправки по факсу или по электронной почте.

  - В случае изменения адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны в течение 2 (двух) рабочих дней в письменной форме информируют об этом друг друга.

  - Подрядчик ознакомлен с Уставом Заказчика, в том числе в части ограничения полномочий генерального директора Заказчика.

  - У Заказчика и Подрядчика отсутствует заинтересованность при совершении сделки в рамках Договора в соответствии с требованиями, предусмотренными действующим законодательством Российской Федерации, в том числе ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и ст. 4  Закона РСФСР от 22.03.1991г. № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»

  - Для Заказчика и Подрядчика совершаемая сделка в рамках Договора не является крупной сделкой.

  - К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Техническое задание;

- Приложение № 2 – Локальный сметный расчет;

- Приложение № 3 – График выполнения работ.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» Юридический адрес: 455038, Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, пр-т Карла Маркса, дом 141, помещение 3 (ком 6) Почтовый адрес: 455033, Россия, Челябинская область, г.Магнитогорск, аэропорт Тел.: 8 (3519) 29-94-25, факс: 8 (3519) 29-92-48 Адрес электронной почты: zakupki@airmgn.ru ИНН 7456037289 КПП 745601001 ОГРН 1177456066160 Банковские реквизиты: Р/сч 40702810972000019941 в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Г. ЧЕЛЯБИНСК К/сч 30101810700000000602 БИК 047501602 Генеральный директор АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» ___________________ Е.В. Кирсанов м.п. | ПОДРЯДЧИК: __________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№  ______  от  «__»  _________  20___ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1 | Заказчик | АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» |
| --- | --- | --- |
| 2 | Наименование и месторасположение объекта | Здания пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного парка 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт |
| 3 | Вид работ | Ремонт кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса |
| 4 | Сроки выполнения работ | По «20» августа 2018 г. |
| 5 | Особые условия производства работ | ремонт в условиях действующего предприятия; ремонт в условия функционирующего здания. |
| 6 | Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям | Выполнить демонтажные работы старой кровли, вывоз материала, устройство новой кровли согласно данным объемам. ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия 8,92 892/100 ТЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 покрытия 8,08 (892-84)/100 ТЕР12-01-014-01 Демонтаж утепления покрытий: легким (ячеистым) бетоном (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 1 м3 утеплителя 66,9 892*0,075 ТЕР12-01-017-01 Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 м2 стяжки 8,92 892/100 ТЕР12-01-017-02 Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 м2 стяжки 312,2 892*35/100 ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза 124,7304 1,2*892/1000+60*0,5+892*0,05*2,1 ТССЦпг-03-21-01-050 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза 1 т груза 124,7304 1,2*892/1000+60*0,5+892*0,05*2,1 ТЕР46-08-044-01 Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом 1 м2 поверхности 892 ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 122,23 = 1 049,93 - 0,05 x 4 100,00 - 110 x 6,57 8,92 892/100 ТССЦ-101-7200 ИЗОСПАН D м2 981,2 892*1,1 ТССЦ-101-5866 Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя м 580 ТЕР12-01-015-03 Устройство геотекстиля в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 122,23 = 1 049,93 - 0,05 x 4 100,00 - 110 x 6,57 8,92 892/100 ТССЦ-101-3122 Нетканый геотекстиль Дорнит 350 г/м2 м2 981,2 892*1,1 ТЕР12-01-014-02 Утепление покрытий: керамзитом 1 м3 утеплителя 66,9 892*0,075 ТССЦ-406-0015 Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 450 м3 68,91 ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 100 м2 утепляемого покрытия 695,35 = 2 032,42 - 0,025 x 2 330,00 - 0,058 x 7 840,00 - 0,201 x 4 100,00 8,92 892/100 ТЕР12-01-013-04 Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 100 м2 утепляемого покрытия 565,55 = 1 389,65 - 0,201 x 4 100,00 8,92 892/100 ТССЦ-104-0727 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 (прим.) м3 137,814 892*1,03*0,15 ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(галтель) 100 м2 утепляемого покрытия 695,35 = 2 032,42 - 0,025 x 2 330,00 - 0,058 x 7 840,00 - 0,201 x 4 100,00 0,107 10,7/100 ТССЦ-104-0727 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 (прим. толщ.150мм) м3 1,65315 10,7*0,15*1,03 ТЕР12-01-017-03 Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки 2 351,49 = 2 100,79 + 3,43 x (580,09 - 507,00) 8,92 892/100 ТЕР12-01-017-04 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 (+30 мм) 100 м2 стяжки 267,6 892*30/100 ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 100 м2 кровли 8,92 892/100 ТССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП м2 1017 ТССЦ-101-4702 Техноэласт ЭПП м2 1035 ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 100 м примыканий 0,5 50/100 ТССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП м2 126 Прайс-лист Рейка прижимная стальная ТехноНиколь м 50 ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 кладки 1,5 ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия 0,425 (50+35)*0,5/100 ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности 0,05 5/100 ТЕР12-01-009-01 Устройство желобов: настенных 100 м желобов 1,72 172/100 |
| 7 | Основные технико-экономические показатели | Общая площадь кровли 892 м2. Смета прилагается. |
| 8 | Требования по технологии и режиму | Перед началом работ предоставить ППР на согласование. Требования по технологии: разборку существующего покрытия кровли осуществлять поэтапно захватками (небольшими частями) по ширине здания; при демонтаже покрытия предусмотреть мероприятия по защите открытых участков кровли от осадков во избежание протечки внутрь здания; уборку строительного мусора производить параллельно разборке конструкций с вывозом на свалку 50 км; примыкания к парапетам и вентиляционных шахт, водосточные воронки выполнить по серии 2.460-18 вып. 0,1,3; работы выполнять в соответствии с технологией отделочных и монтажных работ, нормативно-технической документацией- СНиП 2.01.07-85*, СНиП 3.01.04-87, СНиП 3.03.01-87, СНиП 3.04.01-87, СНиП 12-03-2001, СНиП 12-04-2002; уборку строительного мусора производить в конце каждой смены; необходима аттестация работников по охране труда и работ на высоте; выполнять противопожарные требования в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Режим работы: по согласованию со службой безопасности Заказчика. |
| 9 | Требования к используемым материалам и комплектующим | Обязательное наличие сертификатов соответствия и документов качества применяемых материалов. Применяемые материалы согласовывать с Заказчиком. |
| 10 | Гарантийные обязательства | Гарантийный срок на выполненные работы (включая материалы и оборудование) составляет не менее 5 (Пяти) календарных лет с момента подписания акта выполненных работ. |

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» __________________ Е.В. Кирсанов м.п. | ПОДРЯДЧИК: __________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 2

к Договору

№  ______  от  «__»  _________  20___ г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

на выполнение работ по ремонту кровли зданий пожарного депо, гаража легкомоторного парка, гаражного бокса

Основание: деф.ведомость

|  | базисная цена |  | текущая цена |
| --- | --- | --- | --- |
| Сметная стоимость: | 480,085 | тыс. руб. |  | 3280,524 | тыс. руб. |
| в т.ч. оборудование | 0,000 | тыс. руб. |  | 0,000 | тыс. руб. |
| монтажных работ | 0,000 | тыс. руб. |  | 0,000 | тыс. руб. |
| Hормативная трудоемкость: | 3,597 | тыс.чел.ч |  | 3,597 | тыс.чел.ч |
| Сметная заработная плата: | 40,527 | тыс. руб. |  | 509,515 | тыс. руб. |

Составлена в базисных ценах на 01.2000 г. и текущих ценах на 4 квартал 2017 г.

| № пп | Код норматива, Наименование, Единица измерения | Объем | Базисная стоимость за единицу | Базисная стоимость всего | Текущая стоимость всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. | Всего | Осн. З/п | Эксп. |
|  |  |  |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |  | Материал | В т.ч. з/п |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Раздел 1. Демонтажные работы |
| 1 | ТЕР46-04-008-01 Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов 100 м2 покрытия | 8,92 892/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(15903 руб.) | 94%=110%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(15903 руб.) | 48%=70%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ТЕР46-04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой стали 100 м2 покрытия | 8,08 (892-84)/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(8595 руб.) | 94%=110%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(8595 руб.) | 48%=70%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ТЕР12-01-014-01 Демонтаж утепления покрытий: легким (ячеистым) бетоном (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 1 м3 утеплителя | 66,9 892*0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(22245 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(22245 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР12-01-017-01 Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 м2 стяжки | 8,92 892/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(21778 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(21778 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР12-01-017-02 Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=0,6 (ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)) 100 м2 стяжки | 312,2 892*35/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(26674 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(26674 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ТССЦпг-01-01-01-041 Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную 1 т груза | 124,7304 1,2*892/1000+60*0,5+892*0,05*2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ТССЦпг-03-21-01-050 Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 50 км I класс груза 1 т груза | 124,7304 1,2*892/1000+60*0,5+892*0,05*2,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ТЕР46-08-044-01 Очистка бетонных поверхностей сжатым воздухом 1 м2 поверхности | 892 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(35073 руб.) | 94%=110%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(35073 руб.) | 48%=70%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР12-01-015-03 Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 122,23 = 1 049,93 - 0,05 x 4 100,00 - 110 x 6,57 | 8,92 892/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(13195 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(13195 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТССЦ-101-7200 ИЗОСПАН D м2 | 981,2 892*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ТССЦ-101-5866 Лента соединительная "Ютавол СП1" самоклеящаяся двусторонняя м | 580 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | ТЕР12-01-015-03 Устройство геотекстиля в один слой 100 м2 изолируемой поверхности 122,23 = 1 049,93 - 0,05 x 4 100,00 - 110 x 6,57 | 8,92 892/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(13195 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(13195 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ТССЦ-101-3122 Нетканый геотекстиль Дорнит 350 г/м2 м2 | 981,2 892*1,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР12-01-014-02 Утепление покрытий: керамзитом 1 м3 утеплителя | 66,9 892*0,075 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(38951 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(38951 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ТССЦ-406-0015 Гравий керамзитовый, фракция 10-20 мм, марка 450 м3 | 68,91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой 100 м2 утепляемого покрытия 695,35 = 2 032,42 - 0,025 x 2 330,00 - 0,058 x 7 840,00 - 0,201 x 4 100,00 | 8,92 892/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(82676 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(82676 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР12-01-013-04 Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 100 м2 утепляемого покрытия 565,55 = 1 389,65 - 0,201 x 4 100,00 | 8,92 892/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(64340 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(64340 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ТССЦ-104-0727 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 (прим.) м3 | 137,814 892*1,03*0,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | ТЕР12-01-013-03 Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой(галтель) 100 м2 утепляемого покрытия 695,35 = 2 032,42 - 0,025 x 2 330,00 - 0,058 x 7 840,00 - 0,201 x 4 100,00 | 0,107 10,7/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(992 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(992 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ТССЦ-104-0727 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОРУФ 50 (прим. толщ.150мм) м3 | 1,65315 10,7*0,15*1,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР12-01-017-03 Устройство выравнивающих стяжек: асфальтобетонных толщиной 15 мм 100 м2 стяжки 2 351,49 = 2 100,79 + 3,43 x (580,09 - 507,00) | 8,92 892/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(30090 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(30090 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР12-01-017-04 Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-03 (+30 мм) 100 м2 стяжки | 267,6 892*30/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(62951 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(62951 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ТЕР12-01-002-09 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя 100 м2 кровли | 8,92 892/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(25855 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(25855 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | ТССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП м2 | 1017 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ТССЦ-101-4702 Техноэласт ЭПП м2 | 1035 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков 100 м примыканий | 0,5 50/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(3533 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(3533 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ТССЦ-101-4703 Техноэласт ЭКП м2 | 126 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Прайс-лист Рейка прижимная стальная ТехноНиколь м | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ТЕРр53-16-1 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами 1 м3 кладки | 1,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(6900 руб.) | 73%=86%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(6900 руб.) | 56%=70%*0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | ТЕР12-01-010-01 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали 100 м2 покрытия | 0,425 (50+35)*0,5/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(8618 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(8618 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ТЕР15-02-001-01 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,05 5/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(744 руб.) | 89%=105%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(744 руб.) | 37%=55%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ТЕР12-01-009-01 Устройство желобов: настенных 100 м желобов | 1,72 172/100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Накладные расходы от ФОТ(27212 руб.) | 102%=120%*0.85 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная прибыль от ФОТ(27212 руб.) | 44%=65%*(0.85*0.8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего с НР и СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете |  |  |  |  |  |  |
| Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  |
| В том числе, справочно: |  |  |  |  |  |  |
| При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 9-28, 30, 32, 31) |  |  |  |  |  |  |
| МДС35 пр.1 т.1 п.4. Производство строительных и других работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 9-28, 30, 32, 31) |  |  |  |  |  |  |
| В том числе (справочно): |  |  |  |  |  |  |
| фонд оплаты труда (ФОТ) |  |  |  |  |  |  |
| материалы |  |  |  |  |  |  |
| эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |
| Накладные расходы |  |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) |  |  |  |  |  |  |
| Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) |  |  |  |  |  |  |
| Погрузо-разгрузочные работы |  |  |  |  |  |  |
| Перевозка грузов автотранспортом |  |  |  |  |  |  |
| Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) |  |  |  |  |  |  |
| Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) |  |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |
| НДС 18% |  |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |
|  | % НР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | % СП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» __________________ Е.В. Кирсанов м.п. | ПОДРЯДЧИК: __________________ м.п. |
| --- | --- |