Акционерное общество

«Международный Аэропорт Магнитогорск»

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

АО «Международный Аэропорт Магнитогорск»

Е.В. Кирсанов

__________________________________________

ИЗВЕЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

на поставку электроматериалов

Магнитогорск

2019

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	3

ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ	9

ЧАСТЬ III. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ	12

ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА	27

# ЧАСТЬ I. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

# ЗАПРОСА КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Акционерное общество «Международный Аэропорт Магнитогорск» (далее – Заказчик) настоящим объявляет о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку электроматериалов.

| № п/п | Наименование раздела | Условия проведения закупки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Способ закупки | Запрос котировок в электронной форме |
| 2 | Адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | www.rts-tender.ru |
| 3 | Заказчик | Наименование: Акционерное общество «Международный Аэропорт Магнитогорск» Местонахождение: 455038, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 141, помещение 3 (ком 6) Почтовый адрес: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт Юридический адрес: 455038, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 141, помещение 3 (ком 6) Адрес электронной почты: zakupki@airmgn.ru Номер контактного телефона: 8(3519)299-390 Контактное лицо Заказчика: Ивлева Валентина Владимировна Контактное лицо Заказчика по предмету договора и техническому заданию: Захаров Игорь Анатольевич (тел.: 8(3519)299-464) |
| 4 | Предмет договора | Электроматериалы |
| 5 | Количество | 8248 условных единиц |
| 6 | Место, условия и сроки (периоды) поставки товара | Место поставки товара: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт Срок поставки товара: по «31» мая 2019 г. Условия поставки товара: указаны в Проекте договора (часть IV Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме) |
| 7 | Начальная (максимальная) цена Договора | 228 900,00 руб. (Двести двадцать восемь тысяч девятьсот рублей 00 копеек) |
| 8 | Информация о валюте, используемой для формирования цены договора и расчетов по договору | Российский рубль |
| 9 | Форма, сроки и порядок оплаты | Форма, сроки и порядок оплаты указаны в Проекте договора (часть IV Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме) |
| 10 | Порядок формирования цены договора | Порядок формирования цены договора указан в Проекте договора (часть IV Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме) |
| 11 | Срок, место и порядок представления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме | Место представления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на Официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru, на сайте оператора электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru и на сайте Заказчика www.airmgn.ru. Срок представления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме: с «24» апреля 2019 г. по «07» мая 2019 г. 10 час. 00 мин. (время магнитогорское). Порядок представления извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Настоящее извещение о проведении запроса котировок в электронной форме предоставляется в форме электронного документа и доступно для бесплатного скачивания с сайтов www.zakupki.gov.ru, www.rts-tender.ru, www.airmgn.ru. |
| 12 | Порядок, дата начала, дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме и порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме | Дата начала подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «24» апреля 2019 г. Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: «07» мая 2019 г. 10 час 00 мин (время магнитогорское). Порядок подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме: Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме направляется участником запроса котировок в электронной форме оператору электронной площадки ООО «РТС-тендер» www.rts-tender.ru в форме электронного документа. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна быть подана в соответствии с требованиями и по форме, установленными частью III Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в отношении предмета закупки в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Порядок подведения итогов запроса котировок в электронной форме: Победителем в проведении запроса котировок в электронной форме признается участник запроса котировок в электронной форме, подавший заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, которая отвечает всем требованиям, установленным настоящим извещением о проведении запроса котировок в электронной форме и в которой указана наиболее низкая цена договора. В случае если участниками запроса котировок в электронной форме применяются различные режимы налогообложения, то сравнение цен договора производится без учета НДС. Место рассмотрения предложений участников запроса котировок в электронной форме и подведения итогов запроса котировок в электронной форме: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт. |
| 13 | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленные Заказчиком, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика | Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленные Заказчиком, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика указаны в части II Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме |
| 14 | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Требования к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в запросе котировок в электронной форме указаны в части III Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме |
| 15 | Язык заявки на участие в запросе котировок в электронной форме | Русский |
| 16 | Требования к описанию участниками запроса котировок в электронной форме поставляемого товара, который является предметом закупки, его функциональных характеристик (потребительских свойств), его количественных и качественных характеристик | Описание участниками запроса котировок в электронной форме поставляемого товара, который является предметом закупки, должно содержать показатели товара, соответствующие значениям, установленным настоящим Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара. Представление требуемых сведений о товаре участнику запроса котировок в электронной форме рекомендуется осуществлять в соответствии с показателями, позволяющими определить соответствие товара, установленным Заказчиком требованиям, указанным в части II Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме. При описании поставляемого товара участникам запроса котировок в электронной форме следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. В описании условий и предложений участник запроса котировок в электронной форме не должен допускать двусмысленных толкований. |
| 17 | Требования к участникам запроса котировок в электронной форме и перечень документов, представляемых участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям | Требования к участникам запроса котировок в электронной форме: непроведение в отношении участника запроса котировок в электронной форме ликвидации – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок в электронной форме – юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица банкротом и решения об открытии конкурсного производства; неприостановление деятельности участника запроса котировок в электронной форме в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки от участника запроса котировок в электронной форме; отсутствие у участника запроса котировок в электронной форме недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) на последнюю отчетную дату. Участник запроса котировок в электронной форме считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не принято; отсутствие у участника запроса котировок в электронной форме – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника запроса котировок в электронной форме судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом договора, и административного наказания в виде дисквалификации; участник запроса котировок в электронной форме – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; отсутствие между участником запроса котировок в электронной форме и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников запроса котировок в электронной форме, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками запроса котировок в электронной форме в электронной форме либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (Десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества; отсутствие сведений об участнике запроса котировок в электронной форме в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; соответствие участника запроса котировок в электронной форме требованиям Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и Положению о закупке товаров, работ, услуг Заказчика. Перечень документов, представляемых участниками запроса котировок в электронной форме для подтверждения их соответствия установленным требованиям: декларация о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным разделом 17 Информационной карты запроса котировок в электронной форме. |
| 18 | Дата рассмотрения предложений участников запроса котировок в электронной форме и подведения итогов запроса котировок в электронной форме | Дата рассмотрения предложений участников запроса котировок в электронной форме: «07» мая 2019 г. 12 час 00 мин (время магнитогорское). Дата подведения итогов запроса котировок в электронной форме: «07» мая 2019 г. |
| 19 | Срок подписания договора | Срок подписания договора с победителем запроса котировок в электронной форме: Договор по результатам запроса котировок в электронной форме заключается не ранее чем через десять дней и не позднее чем через двадцать дней с даты размещения в единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам запроса котировок в электронной форме. Срок подписания договора с участником запроса котировок в электронной форме, с которым заключается договор при уклонении победителя запроса котировок в электронной форме от заключения договора. В случае уклонения победителя запроса котировок в электронной форме от заключения договора, в течение десяти дней со дня размещения в единой информационной системе протокола об отказе от заключения договора договор заключается с участником запроса котировок в электронной форме, который предложил такие же, как и победитель закупки, условия исполнения договора или предложение которого содержит лучшие условия исполнения договора, следующие после условий, предложенных победителем запроса котировок в электронной форме, который признан уклонившимся от заключения договора. |
| 20 | Приоритет товаров российского происхождения | При проведении запроса котировок в электронной форме приоритет товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, предоставляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 г. № 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами». В случае предоставления участником запроса котировок в электронной форме недостоверных сведений о стране происхождения товара либо отсутствия сведений о стране происхождения товара, такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров. Для целей установления соотношения цены предлагаемых к поставке товаров российского и иностранного происхождения (в случаях, когда стоимость предложенных участником в заявке товаров российского происхождения составляет менее 50% стоимости всех предложенных участником в заявке товаров) цена единицы каждого товара определяется как произведение начальной (максимальной) цены единицы товара, указанной в извещении о проведении запроса котировок в электронной форме на коэффициент изменения начальной (максимальной) цены договора, определяемый как результат деления цены договора, по которой заключается договор, на начальную (максимальную) цену договора. При исполнении договора с участником, которому предоставлен приоритет в соответствии с настоящим разделом, не допускается замена страны происхождения товаров, за исключением случая, когда в результате такой замены вместо иностранных товаров поставляются российские товары, при этом качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) таких товаров не должны уступать качеству и соответствующим техническим и функциональным характеристикам товаров, указанных в договоре. |

# ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- Наименование, количество, начальная (максимальная) цена

Предмет договора: электроматериалы.

Количество: 8248 условных единиц.

- Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам, упаковке, отгрузке товара, установленные Заказчиком, и иные требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара, потребностям Заказчика

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрошкаф для напольной установки с размерами 1800х600х400 (высота\ширина\глубина) | шт | 1 |
| 2 | Контроллер ОВЕН ПЛК100-220- Р-М | шт | 1 |
| 3 | Дополнительный модуль ОВЕН МВ110-224.2А | шт | 2 |
| 4 | Дополнительный модуль ОВЕН МВ110-224.8А | шт | 2 |
| 5 | Дополнительный модуль ОВЕН MB110-224.16Д | шт | 1 |
| 6 | Дополнительный модуль ОВЕН MУ110-224.16Р | шт | 2 |
| 7 | Промышленный блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24 | шт | 5 |
| 8 | Короб перфорированный с крышкой Legrand для укладки проводов: ширина: 40 мм высота: 60 мм цвет: серый | м | 40 |
| 9 | DIN рейка с толщиной металла 0,8-1,0 мм для установки аппаратуры в ШУ | м | 10 |
| 10 | Бокс пластиковый, 300х220х120, степень защиты IP55, с кабельными вводами. | шт | 5 |
| 11 | Кабель ПВС 2х1,0 мм² с многожильными проводами разных цветов | м | 100 |
| 12 | Кабель ПВС 3х1,0 мм² с многожильными проводами разных цветов | м | 100 |
| 13 | Кабель МКЭШ 2х0,75 мм² | м | 100 |
| 14 | Провод ПУГВ 0.75 мм² | м | 50 |
| 15 | Провод ПУГВ 1.0 мм² | м | 50 |
| 16 | Провод ПУГВ 1.5 мм² | м | 50 |
| 17 | Провод ПУГВ 2.5 мм² | м | 50 |
| 18 | Провод ПУГВ 4.0 мм² | м | 50 |
| 19 | Металлрукав в защитной оболочке из ПВХ, диаметр 16 мм | м | 50 |
| 20 | Переключатель ОВЕН с длинной рукояткой MEYERTEC (ОВЕН), черный, 2 положения 1NO, с фиксацией, тип: MTB2-BJZ112 | шт | 30 |
| 21 | Переключатель с длинной рукояткой MEYERTEC (ОВЕН), черный, 3 положения 2NO, с фиксацией, тип: MTB2-BJZ133 | шт | 30 |
| 22 | Интерфейсные промежуточные реле KIPPRIBOR (ОВЕН) в ультратонком корпусе SR-204.D, в комплекте с монтажными колодками KIPPRIBOR PYF-011BE.230AC/60DC | шт | 20 |
| 23 | Промежуточные реле общепромышленные KIPPRIBOR RP-407AL (ОВЕН), 220VAC, 5A\250V, LED-индикатор в комплекте с монтажными колодками KIPPRIBOR PYF-044BE/2, пластиковыми зажимами BS-4/36P и модулями индикации LM-EN230AC | шт | 20 |
| 24 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 0.5 мм кв. | шт | 200 |
| 25 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 0.75 мм кв. | шт | 200 |
| 26 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 1 мм кв. | шт | 200 |
| 27 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 1.5 мм кв. | шт | 200 |
| 28 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 2.5 мм кв. | шт | 200 |
| 29 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 4 мм кв. | шт | 200 |
| 30 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 6 мм кв. | шт | 200 |
| 31 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 0.5 мм кв. | шт | 200 |
| 32 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 0.75 мм кв. | шт | 200 |
| 33 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 1 мм кв. | шт | 200 |
| 34 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 1.5 мм кв. | шт | 200 |
| 35 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 2.5 мм кв. | шт | 200 |
| 36 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 4 мм кв. | шт | 200 |
| 37 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 6 мм кв. | шт | 200 |
| 38 | Саморез по металлу 4.2х13 с шляпкой Ø10 под крестовую отвертку | шт | 400 |
| 39 | Шприц GROZ G10R/B Стандарт со стальной трубкой GR42590 (GR42590) или аналог для шприцевания подшипников | шт | 1 |
| 40 | Инструмент для снятия изоляции (Стриппер) WS-04B КВТ 61669 | шт | 1 |
| 41 | Коннектор: тип: RJ-45 категория: 5е материал контактов: фосфотированная бронза с золотым опылением 1.25мкм | шт | 500 |
| 42 | Изолента: длина: не менее 20 м толщина: 0,13 мм ширина: 19 мм цвет: белый материал: ПВХ | шт | 5 |
| 43 | Витая пара для внутренней прокладки: тип: экранированная, FTP кол-во пар: 4 материал оболочки: PE | м | 605 |
| 44 | Коммутатор: тип: неуправляемый количество портов 100 мб/с: 8 количество портов POE: 4 | шт | 1 |
| 45 | Кабель miniSAS, CBL-RA8087-SATASB-10M, LSI00274 | шт | 2 |
| 46 | Контроллер двухпроводной линии связи Болид С2000-КДЛ | шт | 1 |
| 47 | Контроллер доступа Болид С2000-2 | шт | 3 |
| 48 | Кабель КСПВ 2х0,5 для внутренней укладки по помещению | м | 400 |
| 49 | Батарейки аккумуляторные ААА: типоразмер элемента питания: AAA (мизинчиковые) технология изготовления: Ni-Mh емкость: 1000 мАч время полной зарядки: не более 16 ч возможное количество подзарядок: не менее 300 наличие технологии саморазряда | шт | 10 |
| 50 | Конекторы RJ -14/RJ11/12 6P4C для телефонных шнуров | шт | 200 |
| 51 | Батарейки АА: типоразмер элемента питания: AA (пальчиковые) напряжение: 1.5v технология изготовления: алкалиновая (щелочная) | шт | 40 |
| 52 | Соединитель проводов связи (Скотч-лок) с гидрофобным заполнением, цвет синий | шт | 100 |
| 53 | Шнур витой трубочный телефонный для подключения телефонных трубок к телефонным аппаратам, длина 2 м | шт | 10 |
| 54 | Кабельные стяжки с отверстием под винт: материал: нейлон длина: 250 мм ширина: 3.5 мм цвет: белый | шт | 250 |
| 55 | Кабельные стяжки с биркой для маркировки: материал: нейлон длина: 250 мм ширина: 3.5 мм цвет: белый | шт | 250 |
| 56 | Кабельные стяжки: материал: нейлон длина: 250 мм цвет: белый | шт | 800 |
| 57 | Кабельные стяжки: материал: нейлон длина: 350 мм цвет: белый | шт | 700 |
| 58 | Кабельные стяжки: материал: нейлон длина: 150 мм цвет: белый | шт | 400 |

Электроматериалы должны быть новыми и ранее не использованными.

Гарантийный срок устанавливается равным гарантийному сроку, установленному предприятием-изготовителем, и начинает течь с момента поставки.

# ЧАСТЬ III. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

# В ЗАПРОСЕ КОТИРОВОК В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна включать:

- предложение о цене договора, в том числе предложение о цене единицы товара, в российских рублях;

- описание поставляемого товара, который является предметом договора, которое должно содержать показатели товара, соответствующие значениям, установленным настоящим Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование страны происхождения товара;

- предложение о качественных, технических, функциональных характеристиках (потребительских свойствах), безопасности товара;

- документ, содержащий сведения об участнике запроса котировок в электронной форме, подавшем такую заявку: ИНН, КПП, ОГРН, полное наименование, фирменное наименование (при наличии), организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес, ИНН (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), ИНН, ОГРНИП, паспортные данные, место жительства (для физического лица), ОКПО, номер контактного телефона, адрес электронной почты (при наличии), банковские реквизиты участника запроса котировок в электронной форме, применяемый режим налогообложения участником запроса котировок в электронной форме и размер ставки НДС (в случае если НДС предусмотрен; в случае если НДС не предусмотрен, то необходимо указать этот факт);

- декларацию о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным разделом 17 Информационной карты запроса котировок в электронной форме;

- копии учредительных документов участника запроса котировок в электронной форме (для юридического лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме – юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которыми такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса котировок в электронной форме без доверенности (далее – руководитель)). В случае, если от имени участника запроса котировок в электронной форме действует иное лицо, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса котировок в электронной форме, заверенную печатью участника запроса котировок в электронной форме (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем, заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

- решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и для участника запроса котировок в электронной форме поставка предмета договора является крупной сделкой.

При согласии лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме (для юридического лица), к заявке на участие в запросе котировок в электронной форме следует приложить копию паспорта лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме. Отсутствие в составе заявки на участие в запросе котировок в электронной форме копии паспорта лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме не является основанием для отклонения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме.

Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме должна быть заполнена по форме, указанной в Приложении № 1 к части III «Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме» Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме.

Участник запроса котировок в электронной форме вправе подать только одну заявку на участие в запросе котировок в электронной форме в отношении предмета закупки в любое время с момента размещения извещения о его проведении до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в запросе котировок в электронной форме. Участник запроса котировок в электронной форме вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме является измененной или отозванной, если изменение осуществлено или уведомление об отзыве заявки получено Заказчиком до истечения срока подачи заявок на участие запросе котировок в электронной форме.

Приложение № 1

к части III «Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме»

Форма заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Заявка

на участие в запросе котировок в электронной форме

№ __________________________

на поставку электроматериалов

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № __________________________ от «___» _________ 2019  г. на поставку электроматериалов, принимая установленные в нем требования и условия запроса котировок в электронной форме, включая все условия договора, настоящим <наименование участника запроса котировок в электронной форме> выражает согласие на поставку электроматериалов, полностью соответствующих извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Сведения о предлагаемом товаре по запросу котировок в электронной форме № ______________________ :

- Наименование, количество, цена

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрошкаф для напольной установки с размерами 1800х600х400 (высота\ширина\глубина) | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Контроллер ОВЕН ПЛК100-220- Р-М | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Дополнительный модуль ОВЕН МВ110-224.2А | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Дополнительный модуль ОВЕН МВ110-224.8А | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Дополнительный модуль ОВЕН MB110-224.16Д | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Дополнительный модуль ОВЕН MУ110-224.16Р | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Промышленный блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24 | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Короб перфорированный с крышкой Legrand для укладки проводов: ширина: 40 мм высота: 60 мм цвет: серый | м | 40 |  |  |  |  |  |
| 9 | DIN рейка с толщиной металла 0,8-1,0 мм для установки аппаратуры в ШУ | м | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | Бокс пластиковый, 300х220х120, степень защиты IP55, с кабельными вводами. | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Кабель ПВС 2х1,0 мм² с многожильными проводами разных цветов | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 12 | Кабель ПВС 3х1,0 мм² с многожильными проводами разных цветов | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 13 | Кабель МКЭШ 2х0,75 мм² | м | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Провод ПУГВ 0.75 мм² | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 15 | Провод ПУГВ 1.0 мм² | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 16 | Провод ПУГВ 1.5 мм² | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 17 | Провод ПУГВ 2.5 мм² | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Провод ПУГВ 4.0 мм² | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 19 | Металлрукав в защитной оболочке из ПВХ, диаметр 16 мм | м | 50 |  |  |  |  |  |
| 20 | Переключатель ОВЕН с длинной рукояткой MEYERTEC (ОВЕН), черный, 2 положения 1NO, с фиксацией, тип: MTB2-BJZ112 | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 21 | Переключатель с длинной рукояткой MEYERTEC (ОВЕН), черный, 3 положения 2NO, с фиксацией, тип: MTB2-BJZ133 | шт | 30 |  |  |  |  |  |
| 22 | Интерфейсные промежуточные реле KIPPRIBOR (ОВЕН) в ультратонком корпусе SR-204.D, в комплекте с монтажными колодками KIPPRIBOR PYF-011BE.230AC/60DC | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 23 | Промежуточные реле общепромышленные KIPPRIBOR RP-407AL (ОВЕН), 220VAC, 5A\250V, LED-индикатор в комплекте с монтажными колодками KIPPRIBOR PYF-044BE/2, пластиковыми зажимами BS-4/36P и модулями индикации LM-EN230AC | шт | 20 |  |  |  |  |  |
| 24 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 0.5 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 25 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 0.75 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 26 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 1 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 27 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 1.5 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 28 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 2.5 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 29 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 4 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 30 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 6 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 31 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 0.5 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 32 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 0.75 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 33 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 1 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 34 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 1.5 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 35 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 2.5 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 36 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 4 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 37 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 6 мм кв. | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 38 | Саморез по металлу 4.2х13 с шляпкой Ø10 под крестовую отвертку | шт | 400 |  |  |  |  |  |
| 39 | Шприц GROZ G10R/B Стандарт со стальной трубкой GR42590 (GR42590) или аналог для шприцевания подшипников | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 40 | Инструмент для снятия изоляции (Стриппер) WS-04B КВТ 61669 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 41 | Коннектор: тип: RJ-45 категория: 5е материал контактов: фосфотированная бронза с золотым опылением 1.25мкм | шт | 500 |  |  |  |  |  |
| 42 | Изолента: длина: не менее 20 м толщина: 0,13 мм ширина: 19 мм цвет: белый материал: ПВХ | шт | 5 |  |  |  |  |  |
| 43 | Витая пара для внутренней прокладки: тип: экранированная, FTP кол-во пар: 4 материал оболочки: PE | м | 605 |  |  |  |  |  |
| 44 | Коммутатор: тип: неуправляемый количество портов 100 мб/с: 8 количество портов POE: 4 | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 45 | Кабель miniSAS, CBL-RA8087-SATASB-10M, LSI00274 | шт | 2 |  |  |  |  |  |
| 46 | Контроллер двухпроводной линии связи Болид С2000-КДЛ | шт | 1 |  |  |  |  |  |
| 47 | Контроллер доступа Болид С2000-2 | шт | 3 |  |  |  |  |  |
| 48 | Кабель КСПВ 2х0,5 для внутренней укладки по помещению | м | 400 |  |  |  |  |  |
| 49 | Батарейки аккумуляторные ААА: типоразмер элемента питания: AAA (мизинчиковые) технология изготовления: Ni-Mh емкость: 1000 мАч время полной зарядки: не более 16 ч возможное количество подзарядок: не менее 300 наличие технологии саморазряда | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 50 | Конекторы RJ -14/RJ11/12 6P4C для телефонных шнуров | шт | 200 |  |  |  |  |  |
| 51 | Батарейки АА: типоразмер элемента питания: AA (пальчиковые) напряжение: 1.5v технология изготовления: алкалиновая (щелочная) | шт | 40 |  |  |  |  |  |
| 52 | Соединитель проводов связи (Скотч-лок) с гидрофобным заполнением, цвет синий | шт | 100 |  |  |  |  |  |
| 53 | Шнур витой трубочный телефонный для подключения телефонных трубок к телефонным аппаратам, длина 2 м | шт | 10 |  |  |  |  |  |
| 54 | Кабельные стяжки с отверстием под винт: материал: нейлон длина: 250 мм ширина: 3.5 мм цвет: белый | шт | 250 |  |  |  |  |  |
| 55 | Кабельные стяжки с биркой для маркировки: материал: нейлон длина: 250 мм ширина: 3.5 мм цвет: белый | шт | 250 |  |  |  |  |  |
| 56 | Кабельные стяжки: материал: нейлон длина: 250 мм цвет: белый | шт | 800 |  |  |  |  |  |
| 57 | Кабельные стяжки: материал: нейлон длина: 350 мм цвет: белый | шт | 700 |  |  |  |  |  |
| 58 | Кабельные стяжки: материал: нейлон длина: 150 мм цвет: белый | шт | 400 |  |  |  |  |  |
| Цена договора: |  |  |  |

- Характеристики безопасности, качества, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойствам) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, соответствующие требованиям и потребностям Заказчика

- …

- …

…

n)    …

Приложение:

- …

- …

…

n.  …

________________________				   ______________	      ________________________

(должность)					         (подпись)		           (расшифровка подписи)

М.П.

Приложение № 2

к части III «Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме»

Образец заполнения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме

Заявка

на участие в запросе котировок в электронной форме

№ 30000000000

на поставку электроматериалов

Изучив извещение о проведении запроса котировок в электронной форме № 30000000000 от «24» апреля 2019 г. на поставку электроматериалов, принимая установленные в нем требования и условия запроса котировок в электронной форме, включая все условия договора, настоящим ООО «Название фирмы» выражает согласие на поставку электроматериалов, полностью соответствующих извещению о проведении запроса котировок в электронной форме.

Сведения о предлагаемом товаре по запросу котировок в электронной форме № 30000000000:

- Наименование, количество, цена

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. без НДС, руб. | Цена за ед. с НДС, руб. | Стоимость без НДС, руб. | Стоимость с НДС, руб. | Наименование страны происхождения товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрошкаф для напольной установки с размерами 1800х600х400 (высота\ширина\глубина) | шт | 1 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | Россия |
| 2 | Контроллер ОВЕН ПЛК100-220- Р-М | шт | 1 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | Россия |
| 3 | Дополнительный модуль ОВЕН МВ110-224.2А | шт | 2 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 24,00 | Россия |
| 4 | Дополнительный модуль ОВЕН МВ110-224.8А | шт | 2 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 24,00 | Россия |
| 5 | Дополнительный модуль ОВЕН MB110-224.16Д | шт | 1 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | Россия |
| 6 | Дополнительный модуль ОВЕН MУ110-224.16Р | шт | 2 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 24,00 | Россия |
| 7 | Промышленный блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24 | шт | 5 | 10,00 | 12,00 | 50,00 | 60,00 | Россия |
| 8 | Короб перфорированный с крышкой Legrand для укладки проводов: ширина: 40 мм высота: 60 мм цвет: серый | м | 40 | 10,00 | 12,00 | 400,00 | 480,00 | Россия |
| 9 | DIN рейка с толщиной металла 0,8-1,0 мм для установки аппаратуры в ШУ | м | 10 | 10,00 | 12,00 | 100,00 | 120,00 | Россия |
| 10 | Бокс пластиковый, 300х220х120, степень защиты IP55, с кабельными вводами. | шт | 5 | 10,00 | 12,00 | 50,00 | 60,00 | Россия |
| 11 | Кабель ПВС 2х1,0 мм² с многожильными проводами разных цветов | м | 100 | 10,00 | 12,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | Россия |
| 12 | Кабель ПВС 3х1,0 мм² с многожильными проводами разных цветов | м | 100 | 10,00 | 12,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | Россия |
| 13 | Кабель МКЭШ 2х0,75 мм² | м | 100 | 10,00 | 12,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | Россия |
| 14 | Провод ПУГВ 0.75 мм² | м | 50 | 10,00 | 12,00 | 500,00 | 600,00 | Россия |
| 15 | Провод ПУГВ 1.0 мм² | м | 50 | 10,00 | 12,00 | 500,00 | 600,00 | Россия |
| 16 | Провод ПУГВ 1.5 мм² | м | 50 | 10,00 | 12,00 | 500,00 | 600,00 | Россия |
| 17 | Провод ПУГВ 2.5 мм² | м | 50 | 10,00 | 12,00 | 500,00 | 600,00 | Россия |
| 18 | Провод ПУГВ 4.0 мм² | м | 50 | 10,00 | 12,00 | 500,00 | 600,00 | Россия |
| 19 | Металлрукав в защитной оболочке из ПВХ, диаметр 16 мм | м | 50 | 10,00 | 12,00 | 500,00 | 600,00 | Россия |
| 20 | Переключатель ОВЕН с длинной рукояткой MEYERTEC (ОВЕН), черный, 2 положения 1NO, с фиксацией, тип: MTB2-BJZ112 | шт | 30 | 10,00 | 12,00 | 300,00 | 360,00 | Россия |
| 21 | Переключатель с длинной рукояткой MEYERTEC (ОВЕН), черный, 3 положения 2NO, с фиксацией, тип: MTB2-BJZ133 | шт | 30 | 10,00 | 12,00 | 300,00 | 360,00 | Россия |
| 22 | Интерфейсные промежуточные реле KIPPRIBOR (ОВЕН) в ультратонком корпусе SR-204.D, в комплекте с монтажными колодками KIPPRIBOR PYF-011BE.230AC/60DC | шт | 20 | 10,00 | 12,00 | 200,00 | 240,00 | Россия |
| 23 | Промежуточные реле общепромышленные KIPPRIBOR RP-407AL (ОВЕН), 220VAC, 5A\250V, LED-индикатор в комплекте с монтажными колодками KIPPRIBOR PYF-044BE/2, пластиковыми зажимами BS-4/36P и модулями индикации LM-EN230AC | шт | 20 | 10,00 | 12,00 | 200,00 | 240,00 | Россия |
| 24 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 0.5 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 25 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 0.75 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 26 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 1 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 27 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 1.5 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 28 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 2.5 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 29 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 4 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 30 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 6 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 31 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 0.5 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 32 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 0.75 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 33 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 1 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 34 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 1.5 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 35 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 2.5 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 36 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 4 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 37 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 6 мм кв. | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 38 | Саморез по металлу 4.2х13 с шляпкой Ø10 под крестовую отвертку | шт | 400 | 10,00 | 12,00 | 4 000,00 | 4 800,00 | Россия |
| 39 | Шприц GROZ G10R/B Стандарт со стальной трубкой GR42590 (GR42590) или аналог для шприцевания подшипников | шт | 1 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | Россия |
| 40 | Инструмент для снятия изоляции (Стриппер) WS-04B КВТ 61669 | шт | 1 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | Россия |
| 41 | Коннектор: тип: RJ-45 категория: 5е материал контактов: фосфотированная бронза с золотым опылением 1.25мкм | шт | 500 | 10,00 | 12,00 | 5 000,00 | 6 000,00 | Россия |
| 42 | Изолента: длина: не менее 20 м толщина: 0,13 мм ширина: 19 мм цвет: белый материал: ПВХ | шт | 5 | 10,00 | 12,00 | 50,00 | 60,00 | Россия |
| 43 | Витая пара для внутренней прокладки: тип: экранированная, FTP кол-во пар: 4 материал оболочки: PE | м | 605 | 10,00 | 12,00 | 6 050,00 | 7 260,00 | Россия |
| 44 | Коммутатор: тип: неуправляемый количество портов 100 мб/с: 8 количество портов POE: 4 | шт | 1 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | Россия |
| 45 | Кабель miniSAS, CBL-RA8087-SATASB-10M, LSI00274 | шт | 2 | 10,00 | 12,00 | 20,00 | 24,00 | Россия |
| 46 | Контроллер двухпроводной линии связи Болид С2000-КДЛ | шт | 1 | 10,00 | 12,00 | 10,00 | 12,00 | Россия |
| 47 | Контроллер доступа Болид С2000-2 | шт | 3 | 10,00 | 12,00 | 30,00 | 36,00 | Россия |
| 48 | Кабель КСПВ 2х0,5 для внутренней укладки по помещению | м | 400 | 10,00 | 12,00 | 4 000,00 | 4 800,00 | Россия |
| 49 | Батарейки аккумуляторные ААА: типоразмер элемента питания: AAA (мизинчиковые) технология изготовления: Ni-Mh емкость: 1000 мАч время полной зарядки: не более 16 ч возможное количество подзарядок: не менее 300 наличие технологии саморазряда | шт | 10 | 10,00 | 12,00 | 100,00 | 120,00 | Россия |
| 50 | Конекторы RJ -14/RJ11/12 6P4C для телефонных шнуров | шт | 200 | 10,00 | 12,00 | 2 000,00 | 2 400,00 | Россия |
| 51 | Батарейки АА: типоразмер элемента питания: AA (пальчиковые) напряжение: 1.5v технология изготовления: алкалиновая (щелочная) | шт | 40 | 10,00 | 12,00 | 400,00 | 480,00 | Россия |
| 52 | Соединитель проводов связи (Скотч-лок) с гидрофобным заполнением, цвет синий | шт | 100 | 10,00 | 12,00 | 1 000,00 | 1 200,00 | Россия |
| 53 | Шнур витой трубочный телефонный для подключения телефонных трубок к телефонным аппаратам, длина 2 м | шт | 10 | 10,00 | 12,00 | 100,00 | 120,00 | Россия |
| 54 | Кабельные стяжки с отверстием под винт: материал: нейлон длина: 250 мм ширина: 3.5 мм цвет: белый | шт | 250 | 10,00 | 12,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | Россия |
| 55 | Кабельные стяжки с биркой для маркировки: материал: нейлон длина: 250 мм ширина: 3.5 мм цвет: белый | шт | 250 | 10,00 | 12,00 | 2 500,00 | 3 000,00 | Россия |
| 56 | Кабельные стяжки: материал: нейлон длина: 250 мм цвет: белый | шт | 800 | 10,00 | 12,00 | 8 000,00 | 9 600,00 | Россия |
| 57 | Кабельные стяжки: материал: нейлон длина: 350 мм цвет: белый | шт | 700 | 10,00 | 12,00 | 7 000,00 | 8 400,00 | Россия |
| 58 | Кабельные стяжки: материал: нейлон длина: 150 мм цвет: белый | шт | 400 | 10,00 | 12,00 | 4 000,00 | 4 800,00 | Россия |
| Цена договора: | 82 480,00 | 98 976,00 |  |

- Характеристики безопасности, качества, технические характеристики, функциональные характеристики (потребительские свойствам) товара, размеры, упаковка, отгрузка товара, соответствующие требованиям и потребностям Заказчика

Электроматериалы являются новыми и ранее не использованными.

Гарантийный срок устанавливается равным гарантийному сроку, установленному предприятием-изготовителем, и начинает течь с момента поставки.

Приложение:

- Документ, содержащий сведения об участнике запроса котировок в электронной форме – на 1 л.;

- Декларация о соответствии участника запроса котировок в электронной форме требованиям, установленным Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме – на 2 л.;

- Копия Устава ООО «Название фирмы» – на 20 л.;

- Копия Протокола о назначении директора ООО «Название фирмы» – на 1 л.

Директор ООО «Название фирмы»							Иванов И.И.

М.П.

Приложение № 3

к части III «Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме»

Образец документа,

содержащего сведения об участнике запроса котировок в электронной форме

Документ, содержащий сведения об участнике запроса котировок в электронной форме

ООО «Название фирмы»

| 1. Полное наименование участника запроса котировок в электронной форме | Общество с ограниченной ответственностью «Название фирмы» |
| --- | --- |
| 2. Краткое наименование участника запроса котировок в электронной форме | ООО «Название фирмы» |
| 3. ИНН участника запроса котировок в электронной форме | 7800000000 |
| 4. КПП участника запроса котировок в электронной форме | 780000000 |
| 5. ОГРН участника запроса котировок в электронной форме | 1200000000000 |
| 6. ОКПО участника запроса котировок в электронной форме | 1920000000 |
| 7. Место нахождения участника запроса котировок в электронной форме | 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Ленина, д.77 |
| 8. Почтовый адрес участника запроса котировок в электронной форме | 190000, Россия, г.Санкт-Петербург, ул. Ленина, д.77 |
| 9. Номер контактного телефона | 8(812)292-00-00 |
| 10. Адрес электронной почты | 1@mail.ru |
| 11. Идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника запроса котировок в электронной форме | 780000000000 |
| 12. Банковские реквизиты участника запроса котировок в электронной форме: |
| 12.1. Наименование и местоположение обслуживающего банка | ПАО «Банк», г. Санкт-Петербург |
| 12.2. Расчетный счет | 40700000000000000000 |
| 12.3. Корреспондентский счет | 30100000000000000000 |
| 12.4. БИК | 040000000 |
| 13. Применяемый режим налогообложения и ставка НДС | Общий режим налогообложения. НДС – 20% |

Директор ООО «Название фирмы»							Иванов И.И.

М.П.

Приложение № 4

к части III «Заявка на участие в запросе котировок в электронной форме»

Образец декларации о соответствии

участника запроса котировок в электронной форме

требованиям, установленным Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме

Декларация о соответствии

участника запроса котировок в электронной форме ООО «Название фирмы»

требованиям, установленным Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме

Общество с ограниченной ответственностью «Название фирмы» декларирует о соответствии требованиям, установленным Извещением о проведении запроса котировок в электронной форме № 30000000000 на поставку электроматериалов, а именно:

- непроведение в отношении участника запроса котировок в электронной форме ликвидации – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника запроса котировок в электронной форме – юридического лица, индивидуального предпринимателя и физического лица банкротом и решения об открытии конкурсного производства;

- неприостановление деятельности участника запроса котировок в электронной форме в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки от участника запроса котировок в электронной форме;

- отсутствие у участника запроса котировок в электронной форме недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) на последнюю отчетную дату. Участник запроса котировок в электронной форме считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не принято;

- отсутствие у участника запроса котировок в электронной форме – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица – участника запроса котировок в электронной форме судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся предметом договора, и административного наказания в виде дисквалификации;

- участник запроса котировок в электронной форме – юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в запросе котировок в электронной форме не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

- отсутствие между участником запроса котировок в электронной форме и Заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель Заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников запроса котировок в электронной форме, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками запроса котировок в электронной форме либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей 10 (Десять) процентов в уставном капитале хозяйственного общества;

- отсутствие сведений об участнике запроса котировок в электронной форме в реестре недобросовестных поставщиков, ведение которого предусмотрено Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соответствие участника запроса котировок в электронной форме требованиям Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме и Положению о закупке товаров, работ, услуг Заказчика.

Директор ООО «Название фирмы»							Иванов И.И.

М.П.

# ЧАСТЬ IV. ПРОЕКТ ДОГОВОРА

ДОГОВОР №

на поставку электроматериалов

г. Магнитогорск								«___» _____________ 20___ г.

Акционерное общество «Международный Аэропорт Магнитогорск»,  именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора Кирсанова Евгения Васильевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________________, действующего на основании _____________________________________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», в соответствии  с протоколом ____________________________ от «____» __________ 20___г. заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.

  - Поставщик обязуется поставить Заказчику электроматериалы, указанные в Приложении № 1 «Спецификация», (далее – Товар) в обусловленный Договором срок, а Заказчик обязуется принять и оплатить этот Товар в порядке и сроки, установленные Договором.

  - Поставщик гарантирует, что Товар  на момент поставки, принадлежит ему на праве собственности, свободен от прав и притязаний со стороны третьих лиц, в том числе не обременен залоговыми обязательствами, под арестом не состоит.

  - Гарантийный срок на Товар устанавливается равным гарантийному сроку, установленному предприятием-изготовителем Товара, и начинает течь с момента поставки Товара. В течение гарантийного срока все гарантийные обязательства несет на себе Поставщик.

- КАЧЕСТВО И КОМПЛЕКТНОСТЬ

  - Поставляемый Товар не был в употреблении, недостатков не имеет.

  - Качество и комплектность поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ), иной документации, устанавливающей требования к качеству данного вида Товара.

  - Качество Товара подтверждается соответствующими документами (сертификатом, паспортом и т.п.), выданными заводом-изготовителем, либо другой компетентной организацией.

  - Заказчик вправе предъявить Поставщику требования в связи с недостатками Товара по качеству, обнаруженными в течение всего гарантийного срока.

  - В случае обнаружения в ходе эксплуатации недостатков Товара по качеству Заказчик обязан уведомить Поставщика по факсу или электронной почте о выявленных недостатках и требованиях к Поставщику с приложением претензии в течение 1 (Одного) рабочего дня с момента обнаружения недостатков Товара.

  - В случае признания претензии по качеству Товара, она должна быть удовлетворена Поставщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты предъявления претензии Заказчиком, согласно п. 2.5 Договора.

  - Расходы, связанные с выполнением гарантийных обязательств, несет Поставщик.

- ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

  - Цена Договора составляет _____________________ руб. (________________________________

__________________________________________________________), и включает в себя все предусмотренные законодательством налоги и сборы, таможенные платежи и другие обязательные платежи, цену Товара, стоимость упаковки, маркировки, погрузки, доставки Товара на склад Заказчика, а также все иные затраты Поставщика, производимые им в процессе исполнения обязательств по Договору.

  - Заказчик производит оплату Товара в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента поставки Товара на склад Заказчика.

  - Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный в Договоре расчетный счет Поставщика.

  - Датой оплаты признается дата списания денежных средств с корреспондентского счета банка Заказчика.

- СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ

  - Поставщик обязуется поставить Товар в срок по «31» мая 2019 г.

  - Поставщик обязуется доставить Товар на склад Заказчика в г. Магнитогорск, расположенный по следующему адресу: 455033, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт.

  - Товар должен быть затарен (упакован) надлежащим образом, обеспечивающим его сохранность при перевозке и хранении. В случае  если к таре (упаковке) установлены обязательные требования товар должен быть затарен (упакован) в соответствии с установленными стандартами (ГОСТ, ОСТ, ТУ). На тару (упаковку) Товара должна быть нанесена маркировка в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Тара возврату Поставщику не подлежит.

  - Приемка Товара по количеству и ассортименту производится на складе Заказчика в течение 3 (Трех) календарных дней с момента передачи Товара Заказчику в соответствии с условиями Договора, Спецификацией (Приложение № 1) и товарной накладной (ТОРГ-12). В случае обнаружения при приемке Товара недостатков или несоответствие Товара по количеству и ассортименту условиям и требованиям Договора Заказчик обязан уведомить Поставщика по факсу или электронной почте о выявленных несоответствиях и требованиях к Поставщику с приложением претензии и Акта по форме ТОРГ-2, подписанного Заказчиком в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков или несоответствия Товара.

  - Приемка Товара по качеству и комплектности производится на складе Заказчика в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента передачи Товара Заказчику в соответствии с условиями Договора, Спецификацией (Приложение № 1), товарной накладной (ТОРГ-12) и иными сопроводительными документами, удостоверяющими качество и комплектность Товара (технический паспорт, сертификат и т.п.). Выборочная (частичная) проверка качества Товара с распространением результатов проверки качества какой-либо части Товара на всю партию допускается в случаях, когда это предусмотрено стандартами, техническими условиями, особыми условиями поставки, другими обязательными правилами или Договором. В случае обнаружения при приемке Товара недостатков или несоответствие Товара по качеству и комплектности Товара Заказчик обязан уведомить Поставщика по факсу или электронной почте о выявленных несоответствиях и требованиях к Поставщику с приложением претензии и Акта по форме ТОРГ-2, подписанного Заказчиком, в течение 3 (Трех) рабочих дней с момента обнаружения недостатков или несоответствия Товара.

  - В случае признания претензии по количеству, ассортименту, качеству и комплектности Товара, она должна быть удовлетворена Поставщиком в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты предъявления претензии Заказчиком, согласно п.4.4 и п.4.5 Договора.

  - В случае обнаружения при проверке Товара недостатков или несоответствие Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности Товара вызов представителя Поставщика необязателен.

  - Право собственности на Товар и риск случайной гибели или случайного повреждения Товара переходит к Заказчику в момент получения Заказчиком Товара.

  - Одновременно с Товаром Поставщик обязуется передать Заказчику комплект документов на Товар, составленный на русском языке, включающий в себя:

- товарная накладная (ТОРГ-12) – оригинал, 2 экз.,

- счет-фактура установленного образца – оригинал, 1 экз.,

- счет – оригинал, 1 экз.,

- документы, подтверждающие качество Товара – оригинал или надлежаще заверенная Поставщиком копия, 1 экз.

  - В случае непредставления одновременно с Товаром документов, указанных в п.4.9 Договора, Заказчик вправе отказаться от последующей оплаты, при этом Товар считается не поставленным.

  - Заказчик не несет ответственность за хранение некачественного и/или непринятого Товара.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

  - За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Договором, Заказчик и Поставщик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

  - В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2 Договора, Поставщик вправе потребовать уплаты неустоек (пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного п. 3.2 Договора, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет одну трехсотую действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы платежа, указанного в п. 3.2 Договора.

  - В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать от Поставщика уплату неустоек (штрафов, пеней) и направить Поставщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

  - Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Поставщиком обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер пени составляет 0,3 процента от цены Договора за каждый календарный день просрочки.

  - За ненадлежащее исполнение Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных Договором, размер штрафа составляет 15 процентов от цены Договора.

  - Уплата виновной Стороной неустойки или применение иной формы ответственности не освобождает ее от исполнения обязательств по Договору.

- ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР)

  - Стороны не несут ответственности, предусмотренной разделом 5 Договора, если невозможность выполнения ими условий Договора наступила в силу обстоятельств непреодолимой силы, которые Стороны не смогли ни предвидеть, ни предотвратить, как то: стихийные бедствия (землетрясения, наводнения, пожар и пр.); военные действия любого характера; забастовки (общенациональные, под девизом профсоюзов); постановления Правительства; распоряжения государственных органов, подтвержденные соответствующими актами компетентных органов.

  - Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступлении этих обстоятельств в письменном виде не позднее 5 (Пяти) календарных дней с даты их наступления, при этом пострадавшая Сторона вправе требовать официальных подтверждений. В случае прекращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 (Пяти) календарных дней должна известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все разумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения своих обязательств по Договору.

  - Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату права для этой Стороны ссылаться на эти обстоятельства.

  - Наступление обстоятельств непреодолимой силы влечет увеличение срока исполнения Договора на период действия указанных обстоятельств.

- РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

  - Претензионный порядок урегулирования споров для сторон Договора обязателен. Штрафные санкции и неустойки, предусмотренные Договором, начисляются при предъявлении должнику письменной претензии. Сторона, получившая претензию, обязана дать ответ в течение 5 (Пяти) календарных дней со дня получения претензии.

  - Претензия направляется другой Стороне по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц, а  также при наличии – по почтовому адресу (адресу для корреспонденции), известным заявителю на  дату  направления  претензии, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо курьером с вручением адресату под расписку.

  - В случаях неявки для получения претензии (уведомления, сообщения) или отказа от получения, или невручения в связи с отсутствием адресата, претензия считается полученной адресатом. Датой получения уведомления (сообщения) в указанных случаях является дата отправки органом связи уведомления отправителю (заявителю) о невручении претензии адресату.

  - Стороны будут стремиться урегулировать споры и разногласия, возникающие в процессе исполнения Договора, посредством переговоров. Если по спорным вопросам не будет достигнуто соглашение сторон, то они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Челябинской области, в соответствии с действующим законодательством РФ.

- ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

  - Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует по 31.12.2019.

  - Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

  - Стороны договорились что, вся переписка (уведомления) и все пересылаемые документы по Договору направляются по почтовому адресу, указанному в разделе 9 Договора.

  - Взаимоотношения сторон, не урегулированные Договором, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

  - Договор составлен  в двух одинаковых экземплярах, имеющих равную  юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

  - Документы, переданные посредством факсимильной и электронной связи, признаются сторонами юридически значимыми документами. Использование факсимильной или электронной связи не освобождает Стороны  от обязанности предъявления их оригиналов в двадцатидневный срок с момента отправки по факсу или по электронной почте.

  - В случае изменения адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение Договора обстоятельств, Стороны в течение 2 (Двух) рабочих дней в письменной форме информируют об этом друг друга.

  - К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

- Приложение № 1 – Спецификация.

- РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

| ЗАКАЗЧИК: АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» Адрес местонахождения: 455038, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, проспект Карла Маркса, дом 141, помещение 3 (ком 6) Почтовый адрес: 455033, Россия, Челябинская обл., г. Магнитогорск, аэропорт Тел.: 8 (3519) 29-94-25, факс: 8 (3519) 29-92-48 Адрес электронной почты: zakupki@airmgn.ru ИНН 7456037289 КПП 745601001 ОГРН 1177456066160 Банковские реквизиты: Р/сч 40702810972000019941 в ЧЕЛЯБИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8597 ПАО СБЕРБАНК Г. ЧЕЛЯБИНСК К/сч 30101810700000000602 БИК 047501602 Генеральный директор АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» ______________________ Е.В. Кирсанов м.п. | ПОСТАВЩИК: ______________________ м.п. |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Договору

№ ___________ от «__» _________ 20___ г.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., руб. | Общая стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрошкаф для напольной установки с размерами 1800х600х400 (высота\ширина\глубина) | шт | 1 |  |  |
| 2 | Контроллер ОВЕН ПЛК100-220- Р-М | шт | 1 |  |  |
| 3 | Дополнительный модуль ОВЕН МВ110-224.2А | шт | 2 |  |  |
| 4 | Дополнительный модуль ОВЕН МВ110-224.8А | шт | 2 |  |  |
| 5 | Дополнительный модуль ОВЕН MB110-224.16Д | шт | 1 |  |  |
| 6 | Дополнительный модуль ОВЕН MУ110-224.16Р | шт | 2 |  |  |
| 7 | Промышленный блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24 | шт | 5 |  |  |
| 8 | Короб перфорированный с крышкой Legrand для укладки проводов: ширина: 40 мм высота: 60 мм цвет: серый | м | 40 |  |  |
| 9 | DIN рейка с толщиной металла 0,8-1,0 мм для установки аппаратуры в ШУ | м | 10 |  |  |
| 10 | Бокс пластиковый, 300х220х120, степень защиты IP55, с кабельными вводами. | шт | 5 |  |  |
| 11 | Кабель ПВС 2х1,0 мм² с многожильными проводами разных цветов | м | 100 |  |  |
| 12 | Кабель ПВС 3х1,0 мм² с многожильными проводами разных цветов | м | 100 |  |  |
| 13 | Кабель МКЭШ 2х0,75 мм² | м | 100 |  |  |
| 14 | Провод ПУГВ 0.75 мм² | м | 50 |  |  |
| 15 | Провод ПУГВ 1.0 мм² | м | 50 |  |  |
| 16 | Провод ПУГВ 1.5 мм² | м | 50 |  |  |
| 17 | Провод ПУГВ 2.5 мм² | м | 50 |  |  |
| 18 | Провод ПУГВ 4.0 мм² | м | 50 |  |  |
| 19 | Металлрукав в защитной оболочке из ПВХ, диаметр 16 мм | м | 50 |  |  |
| 20 | Переключатель ОВЕН с длинной рукояткой MEYERTEC (ОВЕН), черный, 2 положения 1NO, с фиксацией, тип: MTB2-BJZ112 | шт | 30 |  |  |
| 21 | Переключатель с длинной рукояткой MEYERTEC (ОВЕН), черный, 3 положения 2NO, с фиксацией, тип: MTB2-BJZ133 | шт | 30 |  |  |
| 22 | Интерфейсные промежуточные реле KIPPRIBOR (ОВЕН) в ультратонком корпусе SR-204.D, в комплекте с монтажными колодками KIPPRIBOR PYF-011BE.230AC/60DC | шт | 20 |  |  |
| 23 | Промежуточные реле общепромышленные KIPPRIBOR RP-407AL (ОВЕН), 220VAC, 5A\250V, LED-индикатор в комплекте с монтажными колодками KIPPRIBOR PYF-044BE/2, пластиковыми зажимами BS-4/36P и модулями индикации LM-EN230AC | шт | 20 |  |  |
| 24 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 0.5 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 25 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 0.75 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 26 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 1 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 27 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 1.5 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 28 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 2.5 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 29 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 4 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 30 | Кабельные наконечники одинарные на сечение провода 6 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 31 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 0.5 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 32 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 0.75 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 33 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 1 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 34 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 1.5 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 35 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 2.5 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 36 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 4 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 37 | Кабельные наконечники двойные на сечение провода 6 мм кв. | шт | 200 |  |  |
| 38 | Саморез по металлу 4.2х13 с шляпкой Ø10 под крестовую отвертку | шт | 400 |  |  |
| 39 | Шприц GROZ G10R/B Стандарт со стальной трубкой GR42590 (GR42590) или аналог для шприцевания подшипников | шт | 1 |  |  |
| 40 | Инструмент для снятия изоляции (Стриппер) WS-04B КВТ 61669 | шт | 1 |  |  |
| 41 | Коннектор: тип: RJ-45 категория: 5е материал контактов: фосфотированная бронза с золотым опылением 1.25мкм | шт | 500 |  |  |
| 42 | Изолента: длина: не менее 20 м толщина: 0,13 мм ширина: 19 мм цвет: белый материал: ПВХ | шт | 5 |  |  |
| 43 | Витая пара для внутренней прокладки: тип: экранированная, FTP кол-во пар: 4 материал оболочки: PE | м | 605 |  |  |
| 44 | Коммутатор: тип: неуправляемый количество портов 100 мб/с: 8 количество портов POE: 4 | шт | 1 |  |  |
| 45 | Кабель miniSAS, CBL-RA8087-SATASB-10M, LSI00274 | шт | 2 |  |  |
| 46 | Контроллер двухпроводной линии связи Болид С2000-КДЛ | шт | 1 |  |  |
| 47 | Контроллер доступа Болид С2000-2 | шт | 3 |  |  |
| 48 | Кабель КСПВ 2х0,5 для внутренней укладки по помещению | м | 400 |  |  |
| 49 | Батарейки аккумуляторные ААА: типоразмер элемента питания: AAA (мизинчиковые) технология изготовления: Ni-Mh емкость: 1000 мАч время полной зарядки: не более 16 ч возможное количество подзарядок: не менее 300 наличие технологии саморазряда | шт | 10 |  |  |
| 50 | Конекторы RJ -14/RJ11/12 6P4C для телефонных шнуров | шт | 200 |  |  |
| 51 | Батарейки АА: типоразмер элемента питания: AA (пальчиковые) напряжение: 1.5v технология изготовления: алкалиновая (щелочная) | шт | 40 |  |  |
| 52 | Соединитель проводов связи (Скотч-лок) с гидрофобным заполнением, цвет синий | шт | 100 |  |  |
| 53 | Шнур витой трубочный телефонный для подключения телефонных трубок к телефонным аппаратам, длина 2 м | шт | 10 |  |  |
| 54 | Кабельные стяжки с отверстием под винт: материал: нейлон длина: 250 мм ширина: 3.5 мм цвет: белый | шт | 250 |  |  |
| 55 | Кабельные стяжки с биркой для маркировки: материал: нейлон длина: 250 мм ширина: 3.5 мм цвет: белый | шт | 250 |  |  |
| 56 | Кабельные стяжки: материал: нейлон длина: 250 мм цвет: белый | шт | 800 |  |  |
| 57 | Кабельные стяжки: материал: нейлон длина: 350 мм цвет: белый | шт | 700 |  |  |
| 58 | Кабельные стяжки: материал: нейлон длина: 150 мм цвет: белый | шт | 400 |  |  |
| ИТОГО: |  |

| ЗАКАЗЧИК: Генеральный директор АО «Международный Аэропорт Магнитогорск» ______________________ Е.В. Кирсанов м.п. | ПОСТАВЩИК: ______________________ м.п. |
| --- | --- |